## GTA-16
GTA-16
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1015 | 707 | 2.89 | 7.12 | 31.1 | 0.25 | 540 | 0.07 | 900 | 20 | 17.5 | 25 | <20 | 1.4 | 0.6 | 4 | 4 | 26.5 | 38 | 143 | 4 | 1.82
GL1025 | 733 | 2.89 | 7.26 | 31.5 | 0.26 | 540 | 0.08 | 1000 | 20 | 18.5 | 30 | <20 | 1.3 | 0.61 | 4.1 | 4 | 27 | 39 | 146 | 4 | 1.84
GL1029 | 755 | 2.89 | 7.15 | 31.5 | 0.25 | 540 | 0.08 | 900 | 20 | 20 | 30 | 40 | 1.3 | 0.61 | 4 | 4 | 27 | 39 | 147 | 3 | 1.80
GL1033 | 720 | 2.92 | 7.32 | 31.8 | 0.26 | 550 | 0.08 | 900 | 20 | 18 | 25 | <20 | 1.4 | 0.61 | 4.1 | 4 | 26.5 | 40 | 146 | 4 | 1.85
GL1040 | 776 | 2.89 | 7.21 | 31.2 | 0.26 | 550 | 0.09 | 900 | 20 | 21 | 25 | <20 | 1.3 | 0.62 | 4.1 | 3.5 | 26.5 | 39 | 146 | 4 | 1.57
GL1085 | 711 | 3.02 | 7.73 | 31.3 | 0.26 | 540 | 0.08 | 900 | 20 | 18.5 | 30 | 40 | 1.4 | 0.61 | 4.2 | 4 | 27 | 38 | 152 | 4 | 1.56
GL1098 | 723 | 3 | 7.73 | 31.2 | 0.26 | 540 | 0.09 | 900 | 20 | 18 | 25 | <20 | 1.4 | 0.61 | 4.2 | 3.5 | 26 | 39 | 152 | 3 | 1.76
GL1102 | 733 | 2.92 | 7.73 | 32 | 0.26 | 560 | 0.11 | 900 | 20 | 17.5 | 25 | <20 | 1.4 | 0.62 | 4.2 | 4 | 27 | 39 | 142 | 4 | 1.81
GL1107 | 719 | 2.86 | 7.58 | 30.8 | 0.25 | 540 | 0.08 | 900 | 20 | 17 | 30 | <20 | 1.3 | 0.6 | 4.1 | 3.5 | 25.5 | 39 | 139 | 3 | 1.80
GL1137 | 731 | 2.96 | 7.67 | 32 | 0.26 | 530 | 0.09 | 900 | 20 | 19 | 30 | <20 | 1.4 | 0.62 | 4.2 | 3.5 | 27 | 39 | 134 | 3 | 1.64
Average | 730.8 | 2.924 | 7.45 | 31.44 | 0.257 | 543 | 0.082222 | 900 | 20 | 18.5 | 27.5 | 40 | 1.36 | 0.611 | 4.12 | 3.8 | 26.6 | 38.9 | 144.7 | 3.6
Standard Deviation | 20.8529 | 0.052747 | 0.26034 | 0.39777 | 0.0048305 | 8.2327 | 0.0066667 | 0 | 0 | 1.2247 | 2.6352 | 0 | 0.05164 | 0.0073786 | 0.078881 | 0.2582 | 0.5164 | 0.56765 | 5.5187 | 0.5164
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 14.9173 | 0.037733 | 0.18624 | 0.28455 | 0.0034555 | 5.8893 | 0.0051245 | 0 | 0 | 0.87613 | 1.8851 | 0 | 0.036941 | 0.0052784 | 0.056428 | 0.1847 | 0.36941 | 0.40607 | 3.9478 | 0.36941
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2015 | 666 | 2.81 | 7.58 | 30.4 | 0.25 | 558 | 0.08 | 900 | 15 | 16.1 | 27 | 33 | 1.4 | 0.59 | 4 | 4 | 27.3 | 38.8 | 141 | 3.3 | 1.5
GL2025 | 633 | 2.87 | 7.69 | 30.2 | 0.25 | 569 | 0.09 | 900 | 15 | 16.1 | 25 | 32 | 1.4 | 0.61 | 4 | 4 | 27.7 | 38.8 | 148 | 3.4 | 1.49
GL2029 | 658 | 2.86 | 7.68 | 30.5 | 0.25 | 561 | 0.08 | 900 | 15 | 17.3 | 26 | 33 | 1.4 | 0.6 | 4 | 4 | 27 | 39.1 | 144 | 3.3 | 1.51
GL2033 | 679 | 2.78 | 7.51 | 30.4 | 0.24 | 547 | 0.1 | 900 | 15 | 16.9 | 27 | 32 | 1.4 | 0.59 | 3.9 | 4 | 28.3 | 41 | 148 | 3.3 | 1.5
GL2040 | 665 | 2.88 | 7.74 | 30.3 | 0.25 | 567 | 0.08 | 900 | 15 | 16.8 | 26 | 32 | 1.4 | 0.6 | 4.1 | 4 | 28 | 38.6 | 148 | 3.4 | 1.46
GL2085 | 638 | 2.76 | 7.43 | 30.4 | 0.24 | 552 | 0.08 | 1000 | 17 | 18 | 29 | 25 | 1.4 | 0.58 | 4 | 4 | 28.1 | 42 | 138 | 3.3 | 1.48
GL2098 | 635 | 2.73 | 7.44 | 30.1 | 0.24 | 550 | 0.07 | 900 | 16 | 17.3 | 29 | 26 | 1.3 | 0.58 | 4 | 4 | 27.6 | 41.3 | 143 | 3.6 | 1.5
GL2102 | 658 | 2.73 | 7.42 | 30.1 | 0.24 | 546 | 0.07 | 900 | 17 | 18.9 | 29 | 25 | 1.3 | 0.58 | 4 | 4 | 28.3 | 40.4 | 145 | 3.2 | 1.5
GL2107 | 643 | 2.71 | 7.35 | 29.8 | 0.24 | 553 | 0.07 | 900 | 16 | 17.5 | 28 | 26 | 1.3 | 0.58 | 4 | 4 | 27.8 | 40.7 | 140 | 3.5 | 1.46
GL2137 | 654 | 2.75 | 7.54 | 31.8 | 0.25 | 525 | 0.07 | 900 | 15 | 16.7 | 25 | 27 | 1.3 | 0.6 | 4 | 4 | 26.8 | 41.1 | 138 | 3.1 | 1.44
Average |  | 2.788 | 7.538 | 30.4 | 0.245 | 552.8 | 0.079 | 900 | 15.6 | 17.16 | 27.1 | 29.1 | 1.36 | 0.591 | 4 | 4 | 27.69 | 40.18 | 143.3 | 3.34 | 1.484
Standard Deviation |  | 0.06321 | 0.13214 | 0.53333 | 0.0052705 | 12.5592 | 0.0099443 | 0 | 0.84327 | 0.85271 | 1.5951 | 3.5418 | 0.05164 | 0.011005 | 0.04714 | 0 | 0.52164 | 1.2417 | 3.9735 | 0.14298 | 0.02319
Count | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. |  | 0.045218 | 0.094531 | 0.38152 | 0.0037703 | 8.9843 | 0.0071137 | 0 | 0.60324 | 0.60999 | 1.1411 | 2.5337 | 0.036941 | 0.0078725 | 0.033722 | 0 | 0.37316 | 0.88825 | 2.8425 | 0.10228 | 0.016589
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3015 | 740 | 2.7762 | 7.8348 | 31.323 | 0.2518 | 542.2153 | 0.08 | 800 | 18 | 17.6 | 25 | <100 | 1.3867 | 0.60917 | 4.1494 | 4.1 | 25.7 | 40 | 132 | <100 | 1.45
GL3025 | 750 | 2.8601 | 7.8613 | 31.8841 | 0.2518 | 542.2153 | 0.08 | 900 | 16 | 18 | 26 | <100 | 1.401 | 0.62726 | 4.1577 | 3.9 | 26 | 40 | 132 | <100 | 1.37
GL3029 | 740 | 2.8182 | 7.7819 | 31.323 | 0.2518 | 542.2153 | 0.08 | 900 | 16 | 19 | 25 | <100 | 1.3867 | 0.62123 | 4.1411 | 3.9 | 26.8 | 40 | 135.5 | <100 | 1.34
GL3033 | 740 | 2.7972 | 7.8084 | 32.2113 | 0.2518 | 542.2153 | 0.08 | 900 | 16 | 17 | 26 | <100 | 1.4153 | 0.63932 | 4.1826 | 3.9 | 26.6 | 40 | 135 | <100 | 1.46
GL3040 | 760 | 2.7483 | 7.7025 | 31.6036 | 0.2518 | 465 | 0.08 | 800 | 16 | 18.4 | 31 | <100 | 1.3295 | 0.60917 | 4.2075 | 3.8 | 26.1 | 40 | 134.5 | <100 | 1.44
GL3085 | 750 | 2.9371 | 7.8878 | 32.8191 | 0.25779 | 620 | 0.08 | 900 | 17 | 17.8 | 28 | <100 | 1.3724 | 0.6152 | 4.249 | 3.9 | 26.4 | 40 | 131.5 | <100 | 1.48
GL3098 | 700 | 2.7762 | 7.5437 | 31.4165 | 0.2458 | 465 | 0.08 | 900 | 16 | 16.9 | 27 | <100 | 1.3724 | 0.60314 | 4.0747 | 3.9 | 26.1 | 40 | 131 | <100 | 1.43
GL3102 | 730 | 2.8182 | 7.7025 | 31.6971 | 0.2518 | 620 | 0.09 | 900 | 16 | 17.2 | 26 | <100 | 1.3295 | 0.60917 | 4.1826 | 4 | 26.2 | 40 | 128.5 | <100 | 1.47
GL3107 | 770 | 2.8601 | 7.9407 | 32.3048 | 0.25779 | 620 | 0.08 | 1000 | 17 | 19.2 | 31 | <100 | 1.4582 | 0.66 | 4.3071 | 4.2 | 28.2 | 40 | 144.5 | <100 | 1.42
GL3137 | 760 | 2.8392 | 7.7819 | 31.5101 | 0.2458 | 542.2153 | 0.08 | 900 | 16 | 17.7 | 26 | <100 | 1.3796 | 0.60917 | 4.2324 | 3.9 | 26.7 | 40 | 136.5 | <100 | 1.53
Average | 744 | 2.8231 | 7.7845 | 31.8093 | 0.2518 | 542.2153 | 0.081 | 900 | 16.4 | 17.88 | 27.1 |  | 1.3831 | 0.61587 | 4.1884 | 3.95 | 26.48 | 40 | 134.1 |  | 1.439
Standard Deviation | 19.5505 | 0.054473 | 0.1133 | 0.49486 | 0.0039968 | 0 | 0.0031623 | 0 | 0.69921 | 0.78853 | 2.2336 |  | 0.038011 | 0.011461 | 0.064762 | 0.11785 | 0.6941 | 0 | 4.3894 |  | 0.054252
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 13.9856 | 0.038967 | 0.081049 | 0.354 | 0.0028591 | 0 | 0.0022622 | 0 | 0.50018 | 0.56408 | 1.5978 |  | 0.027191 | 0.00881 | 0.046328 | 0.084306 | 0.49653 | 0 | 3.14 |  | 0.03881
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4015 | 691 | 2.85 | 7.74 | 31.6 | 0.26 | 569 | 0.08 | 900 | <100 | 17.5 | 32 | <50 | 1.4 | 0.62 | 4.01 | 3.6 | 27 | 41 | 142.6 | 3.5 | 1.32
GL4025 | 706 | 2.84 | 7.71 | 31.6 | 0.25 | 570 | 0.08 | 900 | <100 | 18.3 | 27 | <50 | 1.4 | 0.61 | 4.04 | 3.5 | 26.9 | 40 | 137.1 | 3.2 | 1.53
GL4029 | 719 | 2.86 | 7.77 | 31.7 | 0.26 | 571 | 0.08 | 900 | <100 | 18.2 | 26 | <50 | 1.4 | 0.62 | 4.03 | 3.5 | 26 | 42 | 138.2 | 3.2 | 1.42
GL4033 | 703 | 2.85 | 7.78 | 31.7 | 0.26 | 575 | 0.08 | 900 | <100 | 17.5 | 26 | <50 | 1.4 | 0.62 | 4.06 | 3.8 | 26.4 | 42 | 135.1 | 3.1 | 1.43
GL4040 | 741 | 2.92 | 7.91 | 32.1 | 0.26 | 585 | 0.08 | 900 | <100 | 17.5 | 26 | <50 | 1.4 | 0.63 | 4.13 | 3.8 | 27.6 | 42 | 138 | 3.4 | 1.47
GL4085 | 757 | 2.94 | 7.95 | 32.4 | 0.27 | 594 | 0.08 | 900 | <100 | 17.9 | 29 | <50 | 1.4 | 0.63 | 4.16 | 3.8 | 27.3 | 41 | 140.8 | 3.4 | 1.4
GL4098 | 750 | 2.96 | 7.98 | 32.5 | 0.26 | 592 | 0.08 | 900 | <100 | 17.8 | 26 | <50 | 1.4 | 0.64 | 4.14 | 3.7 | 27.1 | 42 | 138.4 | 3.5 | 1.24
GL4102 | 740 | 2.88 | 7.81 | 31.7 | 0.26 | 574 | 0.08 | 900 | <100 | 19 | 27 | <50 | 1.4 | 0.62 | 4.06 | 3.9 | 27.3 | 39 | 136.8 | 3.5 | 1.33
GL4107 | 719 | 2.92 | 7.91 | 32.2 | 0.26 | 586 | 0.08 | 900 | <100 | 17.5 | 25 | <50 | 1.4 | 0.63 | 4.13 | 3.7 | 28.1 | 37 | 133.8 | 3.3 | 1.24
GL4137 | 747 | 2.9 | 7.84 | 32.4 | 0.26 | 560 | 0.08 | 900 | <100 | 21.1 | 29 | <50 | 1.4 | 0.62 | 4.16 | 3.7 | 27.5 | 39 | 139.4 | 3.3 | 1.4
Average | 727.3 | 2.892 | 7.84 | 31.99 | 0.26 | 577.6 | 0.08 | 900 |  | 18.23 | 27.3 |  | 1.4 | 0.624 | 4.092 | 3.7 | 27.12 | 40.5 | 138.02 | 3.34 | 1.378
Standard Deviation | 22.6914 | 0.042111 | 0.092976 | 0.36652 | 0.004714 | 11.0875 | 1.4628e-17 | 0 |  | 1.1186 | 2.1108 |  | 2.3406e-16 | 0.0084327 | 0.057504 | 0.13333 | 0.59963 | 1.7159 | 2.5703 | 0.14298 | 0.094728
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 16.2325 | 0.030124 | 0.066511 | 0.26219 | 0.0033722 | 7.9315 | 1.0465e-17 | 0 |  | 0.80018 | 1.51 |  | 1.6743e-16 | 0.0060324 | 0.041136 | 0.095381 | 0.42895 | 1.2275 | 1.8387 | 0.10228 | 0.067764
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5015 | 720 | 3.07 | 7.67 | 30 | 0.26 | 570 | 0.06 | 950 | 20 | 19 | 30 | <50 | 1.5 | 0.62 | 4.2 | 5.0 | 30 | 42 | 161 | 3 | 1.42
GL5025 | 740 | 2.84 | 7.56 | 30.9 | 0.255 | 560 | 0.06 | 950 | 20 | 18 | 25 | <50 | 1.4 | 0.62 | 4.1 | 4 | 29 | 39 | 152 | 3 | 1.39
GL5029 | 740 | 2.84 | 7.52 | 31.7 | 0.255 | 550 | 0.05 | 900 | 20 | 21.5 | 30 | <50 | 1.4 | 0.6 | 4.1 | 5.0 | 30 | 39 | 144 | 3 | 1.36
GL5033 | 730 | 2.78 | 7.4 | 30.9 | 0.25 | 540 | 0.06 | 900 | 20 | 18 | 25 | <50 | 1.4 | 0.6 | 4 | 4 | 29 | 40 | 150 | 3 | 1.4
GL5040 | 680 | 2.88 | 7.56 | 30.7 | 0.255 | 550 | 0.09 | 950 | 20 | 20 | 40 | <50 | 1.4 | 0.61 | 4.1 | 4 | 29.5 | 41 | 148 | 4 | 1.43
GL5085 | 720 | 3.03 | 7.54 | 33 | 0.26 | 560 | 0.05 | 900 | 20 | 19.5 | 30 | <50 | 1.3 | 0.62 | 4.1 | 4 | 28.5 | 41 | 153 | 3 | 1.41
GL5098 | 760 | 2.98 | 7.67 | 33.4 | 0.26 | 570 | 0.06 | 850 | 20 | 16 | 25 | <50 | 1.4 | 0.61 | 4.1 | 4 | 25.5 | 38 | 148 | 3 | 1.34
GL5102 | 750 | 3.14 | 7.7 | 33.8 | 0.26 | 580 | 0.07 | 900 | 20 | 17.5 | 25 | <50 | 1.3 | 0.63 | 4.1 | 4 | 26 | 37 | 147 | 3 | 1.34
GL5107 | 910 | 3.13 | 7.78 | 31.9 | 0.265 | 580 | 0.06 | 850 | 20 | 18 | 25 | <50 | 1.4 | 0.64 | 4.1 | 5.0 | 33.0 | 47 | 145 | 4 | 1.4
GL5137 | 740 | 2.9 | 7.39 | 30.1 | 0.26 | 540 | 0.06 | 900 | 20 | 17.5 | 25 | <50 | 1.2 | 0.62 | 4 | 4 | 25 | 36 | 143 | 3 | 1.31
Average | 731.1111 | 2.915 | 7.579 | 31.64 | 0.258 | 560 | 0.065 | 905 | 20 | 18.1667 | 26.6667 |  | 1.3889 | 0.617 | 4.09 | 4 | 28.0556 | 39.2222 | 149.1 | 3.2 | 1.38
Standard Deviation | 23.1541 | 0.1017 | 0.12697 | 1.3632 | 0.0042164 | 14.9071 | 0.01069 | 36.8932 | 0 | 1.199 | 2.5 |  | 0.060093 | 0.012517 | 0.056765 | 0 | 1.9913 | 1.9861 | 5.3009 | 0.42164 | 0.04
Count | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 17.7978 | 0.085023 | 0.090828 | 0.97515 | 0.0030162 | 10.6639 | 0.0089374 | 26.3918 | 0 | 0.9216 | 1.9217 |  | 0.046191 | 0.0089539 | 0.040607 | 0 | 1.5306 | 1.5266 | 3.7921 | 0.30162 | 0.028614
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6015 | 720 | 2.79 | 7.85 | 30.21 | 0.25 | 530 | 0.08 | 900 | 14 | 19 | 25 | <100 | 1.4 | 0.63 | 4.1 | 4 | 27 | 43 | 131 | 3 | 1.39
GL6025 | 730 | 2.93 | 7.76 | 31.6 | 0.25 | 530 | 0.08 | 900 | 16 | 18 | 30 | <100 | 1.4 | 0.62 | 4.1 | 4 | 27.5 | 38 | 135 | 3.5 | 1.31
GL6029 | 740 | 2.9 | 7.73 | 30.18 | 0.25 | 540 | 0.08 | 900 | 15 | 19 | 25 | <100 | 1.4 | 0.6 | 4.1 | 4 | 27 | 40 | 134 | 3 | 1.29
GL6033 | 720 | 2.9 | 7.59 | 30.99 | 0.25 | 550 | 0.08 | 900 | 15 | 18 | 25 | <100 | 1.4 | 0.61 | 4.1 | 4 | 27.5 | 40 | 135 | 3 | 1.28
GL6040 | 740 | 2.89 | 7.62 | 30.95 | 0.25 | 540 | 0.08 | 900 | 16 | 18 | 25 | <100 | 1.4 | 0.62 | 4.1 | 4 | 27 | 39 | 134 | 3 | 1.53
GL6085 | 720 | 2.86 | 7.87 | 31.28 | 0.25 | 540 | 0.08 | 900 | 15 | 17 | 30 | <100 | 1.4 | 0.62 | 4 | 4 | 27.5 | 42 | 134 | 3 | 1.27
GL6098 | 720 | 2.84 | 7.54 | 31.98 | 0.26 | 540 | 0.08 | 900 | 15 | 18 | 25 | <100 | 1.4 | 0.62 | 4 | 3.5 | 27.5 | 37 | 136 | 3 | 1.33
GL6102 | 720 | 2.85 | 7.71 | 30.7 | 0.25 | 560 | 0.08 | 900 | 15 | 17 | 25 | <100 | 1.4 | 0.61 | 4.1 | 4 | 27 | 36 | 130 | 3.5 | 1.3
GL6107 | 720 | 2.82 | 7.67 | 31.47 | 0.25 | 550 | 0.08 | 900 | 16 | 17 | 30 | <100 | 1.4 | 0.61 | 4.1 | 3.5 | 27.5 | 36 | 131 | 3 | 1.61
GL6137 | 730 | 2.8 | 7.79 | 31.2 | 0.26 | 540 | 0.08 | 900 | 15 | 19 | 30 | <100 | 1.4 | 0.63 | 4 | 4 | 27.5 | 42 | 134 | 3 | 1.51
Average | 726 | 2.858 | 7.713 | 31.056 | 0.252 | 542 | 0.08 | 900 | 15.2 | 18 | 27 |  | 1.4 | 0.617 | 4.07 | 3.9 | 27.3 | 39.3 | 133.4 | 3.1 | 1.382
Standard Deviation | 8.4327 | 0.046619 | 0.10924 | 0.57903 | 0.0042164 | 9.1894 | 1.4628e-17 | 0 | 0.63246 | 0.8165 | 2.582 |  | 2.3406e-16 | 0.0094868 | 0.048305 | 0.21082 | 0.2582 | 2.5408 | 2.0111 | 0.21082 | 0.12309
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 6.0324 | 0.033349 | 0.078149 | 0.41421 | 0.0030162 | 6.5737 | 1.0465e-17 | 0 | 0.45243 | 0.58409 | 1.847 |  | 1.6743e-16 | 0.0067865 | 0.034555 | 0.15081 | 0.1847 | 1.8176 | 1.4386 | 0.15081 | 0.088053
GPL167 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 731.8571 | 2.865 | 7.6508 | 31.3892 | 0.25397 | 553.9105 | 0.078246 | 900.9091 | 17.44 | 17.9864 | 27.1186 | <50 | 1.3819 | 0.61259 | 4.0934 | 3.886 | 27.1932 | 39.6915 | 140.4367 | 3.316 | 1.4126
95% Confidence Int. | 5.7084 | 0.02016 | 0.05178 | 0.22324 | 0.0017254 | 4.5332 | 0.0021928 | 4.1056 | 0.62938 | 0.2756 | 0.57683 |  | 0.011167 | 0.003743 | 0.020831 | 0.049751 | 0.27091 | 0.42269 | 1.8135 | 0.10099 | 0.024114
Average Lab Std Dev | 19.6936 | 0.063291 | 0.14988 | 0.70892 | 0.0045619 | 10.4492 | 0.0066786 | 15.0616 | 0.56569 | 1.0169 | 2.304 |  | 0.041612 | 0.010204 | 0.059862 | 0.15426 | 0.94974 | 1.5921 | 4.1686 | 0.32551 | 0.076427
Overall Std Dev | 19.8736 | 0.076672 | 0.20044 | 0.86419 | 0.0066793 | 16.7686 | 0.0082641 | 15.1868 | 2.2146 | 1.0576 | 2.2135 |  | 0.042849 | 0.014363 | 0.080638 | 0.1875 | 1.0395 | 1.622 | 7.0202 | 0.35534 | 0.084848
Relative Std Dev | 2.715% | 2.676% | 2.62% | 2.753% | 2.63% | 3.027% | 10.56% | 1.686% | 12.7% | 5.88% | 8.162% |  | 3.101% | 2.345% | 1.97% | 4.825% | 3.823% | 4.086% | 4.999% | 10.72% | 6.007%
Count | 49 | 58 | 60 | 60 | 60 | 55 | 57 | 55 | 50 | 59 | 59 |  | 59 | 59 | 60 | 57 | 59 | 59 | 60 | 50 | 50