## GTA-18
GTA-18
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1019 | 3200 | 0.95 | 7.78 | 33.9 | 0.03 | 700 | <0.01 | 500 | 50 | 96.5 | 75 | <20 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 5 | 5 | 147 | 11 | 6 | 1.35
GL1053 | 3330 | 0.92 | 8.05 | 34.1 | 0.03 | 690 | 0.02 | 500 | 50 | 95.5 | 75 | <20 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 5 | 5 | 149 | 10.5 | 6 | 1.11
GL1056 | 3350 | 0.92 | 8.11 | 34.1 | 0.03 | 690 | 0.02 | 500 | 50 | 96 | 75 | <20 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 153 | 10 | 5 | 1.21
GL1064 | 3280 | 0.92 | 8.05 | 33.5 | 0.03 | 690 | <0.01 | 500 | 50 | 98.5 | 75 | <20 | 0.4 | 0.08 | 2.4 | 5 | 4.5 | 147 | 10 | 5 | 1.05
GL1073 | 3390 | 0.92 | 8.02 | 33.7 | 0.02 | 690 | <0.01 | 500 | 50 | 98 | 75 | <20 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 5 | 4.5 | 148 | 10 | 5 | 1.15
GL1075 | 3330 | 0.92 | 8.17 | 34 | 0.03 | 690 | <0.01 | 500 | 50 | 97.5 | 75 | <20 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 5 | 4.5 | 151 | 10 | 5 | 1.13
GL1084 | 3290 | 0.96 | 8.06 | 33.4 | 0.03 | 680 | 0.02 | 500 | 50 | 97.5 | 75 | <20 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 5 | 4.5 | 146 | 11 | 7 | 1.25
GL1099 | 3270 | 0.95 | 8.06 | 32 | 0.03 | 670 | <0.01 | 500 | 50 | 94 | 70 | <20 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 5 | 4.5 | 149 | 11 | 5 | 1.17
GL1106 | 3350 | 0.93 | 8.06 | 32.7 | 0.03 | 690 | 0.02 | 500 | 50 | 94.5 | 75 | <20 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 5 | 4.5 | 148 | 10 | 5 | 1.15
GL1114 | 3200 | 0.94 | 7.99 | 33.6 | 0.03 | 700 | <0.01 | 500 | 50 | 88 | 70 | <20 | 0.4 | 0.08 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 148 | 9 | 6 | 0.98
Average | 3299 | 0.933 | 8.035 | 33.5 | 0.029 | 689 | 0.02 | 500 | 50 | 95.6 | 74 |  | 0.4 | 0.076 | 2.48 | 5 | 4.6 | 148.6 | 10.25 | 5.3333
Standard Deviation | 63.4998 | 0.01567 | 0.1019 | 0.6733 | 0.0031623 | 8.756 | 0 | 0 | 0 | 3.0532 | 2.1082 |  | 5.8514e-17 | 0.005164 | 0.042164 | 0.2357 | 0.21082 | 2.0656 | 0.63465 | 0.5
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0
95% Confidence Int. | 45.425 | 0.01121 | 0.072894 | 0.48165 | 0.0022622 | 6.2636 | 0 | 0 | 0 | 2.1842 | 1.5081 |  | 4.1858e-17 | 0.0036941 | 0.030162 | 0.16861 | 0.15081 | 1.4776 | 0.454 | 0.38433
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2019 | 3174 | 0.91 | 8.04 | 32.4 | 0.02 | 704 | 0.02 | 500 | 46 | 88 | 75 | 15 | 0.5 | 0.07 | 2.4 | 5 | 4.5 | 153 | 9.6 | 5 | 0.9
GL2053 | 3166 | 0.9 | 7.93 | 32.3 | 0.02 | 690 | 0.01 | 500 | 45 | 84.1 | 74 | 15 | 0.5 | 0.07 | 2.4 | 5 | 4.5 | 154 | 9.5 | 5.2 | 0.83
GL2056 | 2954 | 0.89 | 7.86 | 32.3 | 0.03 | 708 | 0.03 | 500 | 49 | 100 | 82 | 13 | 0.5 | 0.07 | 2.4 | 6 | 5.4 | 158 | 9.9 | 5.2 | 0.8
GL2064 | 3021 | 0.88 | 7.8 | 32.2 | 0.02 | 684 | 0.01 | 500 | 51 | 97 | 79 | 12 | 0.4 | 0.06 | 2.4 | 6 | 5.3 | 157 | 9.1 | 5.1 | 0.88
GL2073 | 2983 | 0.89 | 7.96 | 32.2 | 0.03 | 712 | 0.01 | 500 | 48 | 98.9 | 81 | 12 | 0.5 | 0.07 | 2.5 | 6 | 5.4 | 148 | 9.3 | 6 | 0.95
GL2075 | 2960 | 0.88 | 7.87 | 32 | 0.03 | 702 | <0.01 | 500 | 48 | 100 | 79 | 12 | 0.5 | 0.07 | 2.5 | 6 | 5.4 | 148 | 9.2 | 5.2 | 0.98
GL2084 | 2975 | 0.89 | 7.83 | 32.4 | 0.02 | 693 | 0.03 | 500 | 48 | 98.1 | 78 | 12 | 0.4 | 0.07 | 2.4 | 5 | 5.2 | 151 | 9.6 | 5 | 0.85
GL2099 | 3012 | 0.89 | 7.95 | 32.2 | 0.03 | 706 | 0.04 | 400 | 49 | 97.2 | 77 | 12 | 0.5 | 0.07 | 2.5 | 6 | 5.4 | 149 | 9.4 | 5.2 | 0.86
GL2106 | 3064 | 0.89 | 7.97 | 32.4 | 0.02 | 680 | 0.01 | 400 | 50 | 102 | 79 | 13 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 6 | 5.1 | 155 | 9.6 | 5.7 | 0.8
GL2114 | 3083 | 0.91 | 8.01 | 33.9 | 0.02 | 659 | 0.01 | 400 | 47 | 96.8 | 74 | 13 | 0.5 | 0.07 | 2.4 | 5 | 4.9 | 145 | 9 | 4.8 | 0.84
Average | 3039.2 | 0.893 | 7.922 | 32.43 | 0.024 | 693.8 | 0.01625 | 470 | 48.1 | 96.21 | 77.8 | 12.9 | 0.47 | 0.069 | 2.44 | 5.6 | 5.11 | 151.8 | 9.42 | 5.24 | 0.869
Standard Deviation | 80.7366 | 0.010593 | 0.078994 | 0.53135 | 0.005164 | 16.2125 | 0.0091613 | 48.3046 | 1.792 | 5.6673 | 2.7809 | 1.1972 | 0.048305 | 0.0031623 | 0.05164 | 0.5164 | 0.3604 | 4.2895 | 0.27406 | 0.3534 | 0.059898
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 57.7555 | 0.0075781 | 0.056509 | 0.38011 | 0.0036941 | 11.5977 | 0.007659 | 34.555 | 1.2819 | 4.0542 | 1.9893 | 0.85644 | 0.034555 | 0.0022622 | 0.036941 | 0.36941 | 0.25782 | 3.0685 | 0.19605 | 0.2528 | 0.042848
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3019 | 3240 | 0.92308 | 8.3113 | 34.5021 | 0.023981 | 697.134 | 0.01 | 500 | 49 | 97.3 | 75 | <100 | 0.47891 | 0.072376 | 2.6224 | 5.2 | 5 | 150 | 9.3 | <100 | 0.76
GL3053 | 3130 | 0.88811 | 8.1525 | 33.8943 | 0.023981 | 620 | 0.01 | 500 | 53 | 91.4 | 73 | <100 | 0.39314 | 0.060314 | 2.5809 | 4.8 | 4.6 | 150 | 9 | <100 | 0.76
GL3056 | 3180 | 1.02 | 8.4436 | 34.7826 | 0.035971 | 697.134 | 0.01 | 500 | 52 | 105 | 88 | <100 | 0.47891 | 0.078408 | 2.6556 | 5.5 | 5.4 | 150 | 10.6 | <100 | 0.76
GL3064 | 3190 | 0.90909 | 8.2848 | 34.5021 | 0.023981 | 620 | 0.01 | 500 | 49 | 98.5 | 78 | <100 | 0.45747 | 0.072376 | 2.5892 | 4.8 | 4.6 | 150 | 9 | <100 | 0.77
GL3073 | 3220 | 0.96503 | 8.1525 | 34.0813 | 0.023981 | 697.134 | 0.01 | 500 | 48 | 94 | 83 | <100 | 0.42888 | 0.072376 | 2.4564 | 4.9 | 4.5 | 150 | 9.2 | <100 | 0.87
GL3075 | 3160 | 0.93706 | 8.3377 | 34.3151 | 0.029976 | 697.134 | 0.02 | 500 | 58 | 111.5 | 82 | <100 | 0.47177 | 0.072376 | 2.5643 | 5.4 | 5.1 | 150 | 9.7 | <100 | 0.86
GL3084 | 3250 | 0.95105 | 8.2848 | 34.6891 | 0.023981 | 697.134 | 0.01 | 500 | 50 | 93.8 | 76 | <100 | 0.45747 | 0.072376 | 2.6058 | 5.2 | 5 | 150 | 9.4 | <100 | 0.83
GL3099 | 3220 | 0.93007 | 8.1525 | 34.6891 | 0.023981 | 697.134 | 0.01 | 500 | 48 | 95.2 | 75 | <100 | 0.45747 | 0.066345 | 2.5892 | 5 | 5 | 150 | 9.6 | <100 | 0.9
GL3106 | 3130 | 0.87413 | 8.1789 | 33.7073 | 0.029976 | 697.134 | 0.01 | 500 | 51 | 93.8 | 77 | <100 | 0.45747 | 0.072376 | 2.4979 | 5.3 | 5.1 | 150 | 9.7 | <100 | 0.87
GL3114 | 3030 | 0.84615 | 7.9407 | 32.7256 | 0.023981 | 697.134 | 0.01 | 500 | 49 | 87 | 73 | <100 | 0.42888 | 0.060314 | 2.4979 | 5.2 | 4.8 | 140 | 9.4 | 100 | 0.85
Average | 3175 | 0.91375 | 8.2239 | 34.1889 | 0.026379 | 697.134 | 0.011 | 500 | 50.7 | 95.1111 | 76.8889 |  | 0.45104 | 0.069964 | 2.566 | 5.13 | 4.91 | 149 | 9.49 |  | 0.823
Standard Deviation | 66.2067 | 0.038302 | 0.13897 | 0.62686 | 0.0041919 | 1.2154e-13 | 0.0031623 | 0 | 3.0569 | 4.9788 | 3.5862 |  | 0.026841 | 0.0058269 | 0.062691 | 0.24518 | 0.28067 | 3.1623 | 0.46536 |  | 0.054985
Count | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 47.3615 | 0.029442 | 0.099415 | 0.44843 | 0.0029987 | 1.0161e-13 | 0.0022622 | 0 | 2.1868 | 3.8271 | 2.7566 |  | 0.019201 | 0.0041683 | 0.044846 | 0.17539 | 0.20078 | 2.2622 | 0.3329 |  | 0.039334
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4019 | 3088 | 0.94 | 8.36 | 34.8 | 0.02 | 730 | <0.05 | 500 | <100 | 94.3 | 75 | <50 | 0.5 | 0.08 | 2.63 | 5 | 4.9 | 155 | 10.2 | 5 | 0.7
GL4053 | 3140 | 0.93 | 8.29 | 34 | 0.02 | 728 | <0.05 | 400 | <100 | 98.1 | 76 | <50 | 0.5 | 0.07 | 2.51 | 4.7 | 4.8 | 161 | 10 | 4.9 | 1.04
GL4056 | 3193 | 0.9 | 7.97 | 32.4 | 0.02 | 699 | <0.05 | 500 | <100 | 94.1 | 77 | <50 | 0.4 | 0.07 | 2.37 | 5.1 | 5 | 160 | 10.4 | 4.8 | 1.04
GL4064 | 3042 | 0.92 | 8.1 | 32.1 | 0.02 | 722 | <0.05 | 500 | <100 | 93.6 | 81 | <50 | 0.4 | 0.07 | 2.43 | 4.6 | 4.8 | 155 | 8.9 | 5 | 0.78
GL4073 | 3276 | 0.97 | 8.59 | 35 | 0.02 | 758 | <0.05 | 500 | <100 | 96.7 | 77 | <50 | 0.5 | 0.08 | 2.61 | 4.8 | 5 | 155 | 10.2 | 5 | 0.74
GL4075 | 3201 | 0.93 | 8.22 | 33 | 0.02 | 736 | <0.05 | 500 | <100 | 91.5 | 75 | <50 | 0.5 | 0.07 | 2.51 | 4.9 | 5 | 153 | 9.8 | 5 | 0.76
GL4084 | 3305 | 0.95 | 8.44 | 34.4 | 0.02 | 743 | <0.05 | 500 | <100 | 91.1 | 76 | <50 | 0.5 | 0.08 | 2.54 | 5.1 | 5.1 | 165 | 10 | 5.2 | 0.75
GL4099 | 3299 | 0.92 | 8.24 | 33.7 | 0.02 | 719 | <0.05 | 500 | <100 | 96.1 | 77 | <50 | 0.5 | 0.07 | 2.44 | 5 | 4.9 | 155 | 9.2 | 5.4 | 0.66
GL4106 | 3292 | 0.94 | 8.36 | 34 | 0.02 | 727 | <0.05 | 500 | <100 | 95.2 | 74 | <50 | 0.5 | 0.08 | 2.5 | 5 | 5.1 | 156 | 9 | 5.3 | 0.57
GL4114 | 3329 | 0.93 | 8.25 | 34.5 | 0.02 | 697 | <0.05 | 500 | <100 | 94.2 | 77 | <50 | 0.5 | 0.07 | 2.48 | 5.1 | 5.1 | 155 | 9.1 | 5.3 | 0.77
Average | 3216.5 | 0.933 | 8.282 | 33.79 | 0.02 | 722.3333 |  | 490 |  | 94.49 | 76.5 |  | 0.48 | 0.074 | 2.502 | 4.93 | 4.97 | 157 | 9.68 | 5.09 | 0.781
Standard Deviation | 100.0791 | 0.018886 | 0.17294 | 0.9927 | 3.6571e-18 | 15.5081 |  | 31.6228 |  | 2.1733 | 1.9003 |  | 0.042164 | 0.005164 | 0.079274 | 0.1767 | 0.11595 | 3.7417 | 0.56921 | 0.19692 | 0.15022
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 71.5923 | 0.01351 | 0.12371 | 0.71013 | 2.6161e-18 | 11.9206 |  | 22.6216 |  | 1.5547 | 1.3594 |  | 0.030162 | 0.0036941 | 0.05671 | 0.1264 | 0.082946 | 2.6766 | 0.40719 | 0.14087 | 0.10746
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5019 | 3230 | 0.94 | 7.94 | 32.9 | 0.025 | 690 | <0.01 | 450 | 60 | 108.0 | 95 | <50 | 0.6 | 0.06 | 2.6 | 6 | 6.0 | 170 | 12.0 | 6 | 0.8
GL5053 | 3240 | 1 | 7.69 | 33.8 | 0.02 | 680 | <0.01 | 400 | 40 | 82.0 | 70 | <50 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 5 | 4.5 | 149 | 10 | 5 | 0.82
GL5056 | 3140 | 0.87 | 7.95 | 33.3 | 0.02 | 700 | <0.01 | 450 | 40 | 85 | 75 | <50 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 5 | 5 | 152 | 10 | 5 | 0.8
GL5064 | 3090 | 0.89 | 7.97 | 32.5 | 0.02 | 700 | <0.01 | 450 | 40 | 87.5 | 80 | <50 | 0.4 | 0.06 | 2.6 | 6 | 5 | 152 | 10.5 | 5 | 0.82
GL5073 | 3130 | 1.04 | 8.14 | 33.9 | 0.02 | 720 | <0.01 | 450 | 40 | 90 | 80 | <50 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 6 | 4.5 | 151 | 10 | 5 | 0.88
GL5075 | 3070 | 0.97 | 8 | 32.6 | 0.02 | 710 | <0.01 | 450 | 40 | 91 | 80 | <50 | 0.4 | 0.07 | 2.6 | 6 | 5 | 150 | 10 | 5 | 0.84
GL5084 | 3250 | 0.99 | 8.16 | 36.3 | 0.02 | 720 | <0.01 | 400 | 40 | 95.5 | 85 | <50 | 0.4 | 0.08 | 2.6 | 5 | 4.5 | 145 | 10.5 | 5 | 0.8
GL5099 | 3360 | 0.96 | 8.18 | 34.6 | 0.02 | 730 | <0.01 | 400 | 50 | 92.5 | 90 | <50 | 0.4 | 0.06 | 2.6 | 6 | 5.5 | 163 | 11 | 5 | 0.8
GL5106 | 3370 | 1.21 | 8.05 | 33 | 0.02 | 710 | <0.01 | 450 | 50 | 94.5 | 95 | <50 | 0.4 | 0.07 | 2.5 | 6 | 5.5 | 159 | 11.5 | 5 | 0.78
GL5114 | 3420 | 1.18 | 8.25 | 34.3 | 0.02 | 720 | <0.01 | 400 | 50 | 95.5 | 95 | <50 | 0.5 | 0.07 | 2.7 | 6 | 5.5 | 158 | 11 | 5 | 0.7
Average | 3230 | 0.94571 | 8.033 | 33.72 | 0.0205 | 708 |  | 430 | 43.3333 | 91.4375 | 78.3333 |  | 0.45 | 0.066 | 2.57 | 5.7 | 5 | 153.2222 | 10.5 | 5.1 | 0.804
Standard Deviation | 123.1079 | 0.049281 | 0.16152 | 1.1507 | 0.0015811 | 15.4919 |  | 25.8199 | 5 | 3.8307 | 5.164 |  | 0.084984 | 0.0069921 | 0.067495 | 0.48305 | 0.43301 | 5.6519 | 0.55902 | 0.31623 | 0.045995
Count | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 88.0661 | 0.045577 | 0.11555 | 0.82313 | 0.0011311 | 11.0823 |  | 18.4704 | 3.8433 | 3.2025 | 5.4193 |  | 0.060794 | 0.0050018 | 0.048283 | 0.34555 | 0.33284 | 4.3445 | 0.4297 | 0.22622 | 0.032903
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6019 | 3140 | 0.94 | 8.35 | 34.43 | 0.02 | 690 | 0.02 | 500 | 48 | 99 | 80 | <100 | 0.5 | 0.06 | 2.6 | 5.5 | 5 | 155 | 9 | 5 | 0.76
GL6053 | 3110 | 0.95 | 8.07 | 33.49 | 0.02 | 700 | 0.01 | 500 | 47 | 95 | 80 | <100 | 0.5 | 0.06 | 2.5 | 5 | 5 | 152 | 9 | 4.5 | 0.89
GL6056 | 3190 | 0.94 | 8.13 | 34.19 | 0.02 | 690 | 0.02 | 500 | 50 | 97 | 80 | <100 | 0.5 | 0.06 | 2.5 | 5 | 5 | 158 | 9 | 5 | 0.9
GL6064 | 3230 | 0.93 | 7.86 | 33.87 | 0.02 | 690 | 0.01 | 500 | 47 | 101 | 85 | <100 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 5.5 | 5 | 157 | 9 | 5.5 | 0.9
GL6073 | 3220 | 0.93 | 8.1 | 33.03 | 0.02 | 670 | 0.01 | 400 | 46 | 98 | 80 | <100 | 0.5 | 0.07 | 2.4 | 5 | 5.5 | 151 | 9 | 4.5 | 0.77
GL6075 | 3270 | 0.93 | 8.11 | 33.78 | 0.02 | 670 | 0.01 | 500 | 46 | 97 | 85 | <100 | 0.5 | 0.07 | 2.5 | 5 | 5 | 156 | 9 | 5 | 0.65
GL6084 | 3240 | 0.93 | 8.31 | 33.68 | 0.02 | 680 | 0.01 | 500 | 47 | 97 | 80 | <100 | 0.5 | 0.06 | 2.5 | 5.5 | 5 | 142 | 10 | 4.5 | 0.63
GL6099 | 3150 | 0.94 | 8.02 | 34.16 | 0.02 | 710 | 0.01 | 500 | 50 | 94 | 75 | <100 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 5 | 5.5 | 143 | 10 | 4.5 | 0.66
GL6106 | 3190 | 0.95 | 8.06 | 33.75 | 0.02 | 690 | 0.01 | 500 | 46 | 95 | 80 | <100 | 0.5 | 0.06 | 2.4 | 5 | 5 | 141 | 9 | 4.5 | 0.94
GL6114 | 3160 | 0.96 | 8.18 | 34.45 | 0.02 | 690 | 0.01 | 500 | 46 | 98 | 75 | <100 | 0.5 | 0.06 | 2.5 | 5 | 5 | 140 | 10 | 4.5 | 0.97
Average | 3190 | 0.94 | 8.119 | 33.883 | 0.02 | 688 | 0.012 | 490 | 47.3 | 97.1 | 80 |  | 0.48 | 0.062 | 2.49 | 5.15 | 5.1 | 149.5 | 9.3 | 4.75 | 0.807
Standard Deviation | 50.3322 | 0.010541 | 0.14019 | 0.44013 | 3.6571e-18 | 12.2927 | 0.0042164 | 31.6228 | 1.567 | 2.079 | 3.3333 |  | 0.042164 | 0.0042164 | 0.056765 | 0.24152 | 0.21082 | 7.2303 | 0.48305 | 0.35355 | 0.12893
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 36.0055 | 0.0075405 | 0.10029 | 0.31485 | 2.6161e-18 | 8.7937 | 0.0030162 | 22.6216 | 1.121 | 1.4872 | 2.3845 |  | 0.030162 | 0.0030162 | 0.040607 | 0.17278 | 0.15081 | 5.1723 | 0.34555 | 0.25292 | 0.092232
GPL169 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 3191.6167 | 0.9256 | 8.1025 | 33.5853 | 0.023313 | 699.4048 | 0.01375 | 480 | 47.9796 | 95.114 | 77.1818 | <50 | 0.45517 | 0.069494 | 2.508 | 5.2517 | 4.9475 | 151.4915 | 9.761 | 5.098 | 0.8168
95% Confidence Int. | 29.2241 | 0.0082051 | 0.046313 | 0.24073 | 0.0011802 | 4.5832 | 0.0021959 | 9.5717 | 1.0562 | 1.0762 | 0.95663 |  | 0.013862 | 0.0017765 | 0.019368 | 0.114 | 0.084147 | 1.3953 | 0.17164 | 0.11285 | 0.02796
Average Lab Std Dev | 84.2997 | 0.028051 | 0.13637 | 0.77801 | 0.0030751 | 12.7222 | 0.0052846 | 28.8675 | 2.8288 | 3.8719 | 3.3274 |  | 0.048013 | 0.0052274 | 0.061151 | 0.34284 | 0.28824 | 4.6706 | 0.5106 | 0.3574 | 0.097893
Overall Std Dev | 113.1281 | 0.030639 | 0.17928 | 0.93188 | 0.0045686 | 17.2733 | 0.0060907 | 37.0524 | 3.677 | 4.056 | 3.5386 |  | 0.053661 | 0.0068769 | 0.074976 | 0.4413 | 0.32289 | 5.3543 | 0.65863 | 0.3929 | 0.098384
Relative Std Dev | 3.545% | 3.31% | 2.213% | 2.775% | 19.6% | 2.47% | 44.3% | 7.719% | 7.664% | 4.264% | 4.585% |  | 11.79% | 9.896% | 2.989% | 8.403% | 6.526% | 3.534% | 6.748% | 7.707% | 12.05%
Count | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 57 | 32 | 60 | 49 | 57 | 55 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 49 | 50