## GTA-19
GTA-19
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1005 | 2770 | 1.36 | 7.44 | 32.9 | 0.08 | 750 | 0.03 | 600 | 50 | 117 | 70 | <20 | 0.6 | 0.23 | 2.4 | 5 | 8 | 134 | 30.5 | 7 | 1.25
GL1009 | 2680 | 1.37 | 7.53 | 33 | 0.07 | 770 | 0.03 | 600 | 50 | 119 | 70 | <20 | 0.6 | 0.23 | 2.5 | 5 | 8 | 127 | 31.5 | 7 | 1.34
GL1034 | 2650 | 1.36 | 7.55 | 33.5 | 0.07 | 770 | 0.03 | 600 | 50 | 113 | 70 | <20 | 0.6 | 0.23 | 2.5 | 4.5 | 8 | 127 | 32 | 7 | 1.29
GL1047 | 2640 | 1.36 | 7.40 | 33 | 0.08 | 750 | 0.02 | 600 | 60 | 119 | 70 | <20 | 0.6 | 0.23 | 2.4 | 4.5 | 10.5 | 127 | 32 | 7 | 1.11
GL1079 | 2680 | 1.43 | 8.11 | 33.2 | 0.08 | 760 | 0.03 | 600 | 60 | 118 | 70 | <20 | 0.6 | 0.23 | 2.5 | 4.5 | 8 | 126 | 33 | 6 | 1.39
GL1090 | 2660 | 1.44 | 8.1 | 33.3 | 0.08 | 770 | 0.03 | 500 | 60 | 117 | 70 | <20 | 0.6 | 0.23 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 125 | 34.0 | 7 | 1.40
GL1100 | 2670 | 1.37 | 7.97 | 33 | 0.08 | 770 | 0.02 | 600 | 50 | 116 | 80 | <20 | 0.7 | 0.22 | 2.6 | 4.5 | 8 | 128 | 31.5 | 7 | 1.11
GL1115 | 2630 | 1.41 | 8.27 | 33 | 0.08 | 780 | 0.03 | 600 | 60 | 112 | 70 | <20 | 0.7 | 0.23 | 2.6 | 4.5 | 8 | 126 | 31 | 7 | 1.14
GL1123 | 2660 | 1.39 | 8.17 | 33.7 | 0.08 | 770 | 0.03 | 600 | 60 | 112 | 75 | <20 | 0.6 | 0.23 | 2.6 | 4.5 | 7.5 | 126 | 30.5 | 7 | 1.34
GL1141 | 2590 | 1.39 | 7.91 | 32.5 | 0.08 | 730 | 0.03 | 600 | 60 | 114 | 70 | <20 | 0.7 | 0.22 | 2.6 | 4.5 | 8 | 122 | 29 | 7 | 1.06
Average | 2663 | 1.388 | 8.0883 | 33.11 | 0.078 | 762 | 0.028 | 590 | 56 | 115.7 | 71.5 |  | 0.63 | 0.228 | 2.52 | 4.6 | 7.8889 | 126.8 | 31.2222 | 6.9
Standard Deviation | 46.2 | 0.02974 | 0.13121 | 0.33483 | 0.0042164 | 14.7573 | 0.0042164 | 31.6228 | 5.164 | 2.7508 | 3.3747 |  | 0.048305 | 0.0042164 | 0.078881 | 0.21082 | 0.22048 | 3.0111 | 1.1487 | 0.31623
Count | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 33.0495 | 0.021274 | 0.1377 | 0.23952 | 0.0030162 | 10.5567 | 0.0030162 | 22.6216 | 3.6941 | 1.9678 | 2.4141 |  | 0.034555 | 0.0030162 | 0.056428 | 0.15081 | 0.16948 | 2.154 | 0.88295 | 0.22622
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2005 | 2543 | 1.33 | 7.88 | 32.1 | 0.07 | 765 | 0.04 | 500 | 49 | 109 | 72 | 19 | 0.7 | 0.21 | 2.4 | 5 | 8 | 119 | 31.3 | 6.5 | 0.9
GL2009 | 2574 | 1.36 | 8.02 | 32.3 | 0.08 | 796 | 0.03 | 600 | 48 | 110 | 68 | 19 | 0.7 | 0.22 | 2.4 | 5 | 8.2 | 127 | 31.7 | 6.3 | 0.92
GL2034 | 2560 | 1.37 | 8.06 | 32.4 | 0.07 | 793 | 0.02 | 600 | 46 | 115 | 74 | 19 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 5 | 8.3 | 133 | 31.7 | 6.4 | 0.94
GL2047 | 2563 | 1.34 | 7.91 | 31.8 | 0.07 | 779 | 0.02 | 500 | 48 | 115 | 69 | 18 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 5 | 7.9 | 132 | 31.8 | 6.2 | 0.99
GL2079 | 2416 | 1.3 | 7.83 | 32.2 | 0.07 | 782 | 0.03 | 600 | 53 | 124 | 72 | 15 | 0.7 | 0.21 | 2.5 | 5 | 8.9 | 129 | 30.4 | 6.3 | 0.92
GL2090 | 2380 | 1.3 | 7.79 | 30.8 | 0.07 | 765 | 0.03 | 600 | 51 | 117 | 76 | 15 | 0.7 | 0.21 | 2.5 | 5 | 8.4 | 123 | 29.2 | 6.7 | 0.91
GL2100 | 2442 | 1.3 | 7.82 | 31.5 | 0.07 | 766 | 0.03 | 600 | 55 | 111 | 69 | 15 | 0.7 | 0.21 | 2.5 | 5 | 8.3 | 129 | 29.4 | 6.6 | 0.92
GL2115 | 2688 | 1.44 | 8.38 | 28.4 | 0.08 | 792 | 0.02 | 600 | 51 | 119 | 69 | 15 | 0.7 | 0.24 | 2.6 | 5 | 7.8 | 124 | 30.4 | 6.3 | 0.95
GL2123 | 2446 | 1.32 | 7.86 | 33.3 | 0.07 | 724 | 0.02 | 500 | 47 | 98.6 | 59 | 14 | 0.7 | 0.21 | 2.5 | 4 | 7.1 | 108 | 26.7 | 5.6 | 0.96
GL2141 | 2501 | 1.32 | 7.98 | 33.9 | 0.07 | 752 | 0.02 | 600 | 47 | 115 | 70 | 15 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 5 | 7.9 | 132 | 30.3 | 6.2 | 0.87
Average | 2511.3 | 1.338 | 7.953 | 32.4375 | 0.072 | 771.4 | 0.026 | 570 | 49.5 | 115 | 71 | 16.4 | 0.7 | 0.217 | 2.49 | 4.9 | 8.1889 | 127.5556 | 30.29 | 6.31 | 0.928
Standard Deviation | 92.3147 | 0.04341 | 0.17455 | 0.7891 | 0.0042164 | 22.1118 | 0.0069921 | 48.3046 | 2.9155 | 4.717 | 2.6926 | 2.0656 | 1.1703e-16 | 0.0094868 | 0.056765 | 0.31623 | 0.34075 | 4.7463 | 1.5695 | 0.29981 | 0.033599
Count | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 66.038 | 0.031054 | 0.12487 | 0.6597 | 0.0030162 | 15.8179 | 0.0050018 | 34.555 | 2.0856 | 3.6258 | 2.0697 | 1.4776 | 8.3717e-17 | 0.0067865 | 0.040607 | 0.22622 | 0.26192 | 3.6484 | 1.1227 | 0.21447 | 0.024035
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3005 | 2500 | 1.3147 | 8.0201 | 33.0996 | 0.071942 | 697.134 | 0.02 | 500 | 53 | 123 | 72 | <100 | 0.72909 | 0.21713 | 2.5228 | 4.9 | 8.5 | 120 | 30.5 | <100 | 0.92
GL3009 | 2570 | 1.3497 | 8.1525 | 33.8943 | 0.077938 | 774.5933 | 0.03 | 600 | 59 | 114.5 | 68 | <100 | 0.72909 | 0.22919 | 2.6224 | 4.8 | 8.3 | 130 | 29.4 | <100 | 0.94
GL3034 | 2650 | 1.3986 | 8.2583 | 34.4086 | 0.071942 | 774.5933 | 0.02 | 600 | 53 | 127.5 | 75 | <100 | 0.67906 | 0.22919 | 2.5726 | 5 | 8.4 | 130 | 29.5 | <100 | 0.93
GL3047 | 2540 | 1.3566 | 8.0731 | 33.6138 | 0.071942 | 697.134 | 0.02 | 500 | 56 | 119.5 | 74 | <100 | 0.64332 | 0.21713 | 2.6224 | 4.7 | 8.2 | 120 | 29.3 | <100 | 0.93
GL3079 | 2530 | 1.3427 | 7.9407 | 33.5203 | 0.071942 | 697.134 | 0.03 | 600 | 49 | 113 | 74 | <100 | 0.64332 | 0.20507 | 2.5643 | 4.4 | 8 | 120 | 27.8 | <100 | 1.03
GL3090 | 2580 | 1.3846 | 8.126 | 33.8008 | 0.077938 | 774.5933 | 0.03 | 600 | 52 | 118 | 71 | <100 | 0.65046 | 0.2111 | 2.6307 | 4.8 | 8 | 120 | 28.6 | <100 | 0.95
GL3100 | 2550 | 1.3566 | 8.0466 | 33.6138 | 0.071942 | 774.5933 | 0.03 | 600 | 51 | 118.5 | 72 | <100 | 0.7005 | 0.21713 | 2.5975 | 4.9 | 8.4 | 120 | 30.3 | <100 | 0.9
GL3115 | 2460 | 1.2727 | 7.8613 | 32.4918 | 0.071942 | 697.134 | 0.02 | 500 | 53 | 111.5 | 71 | <100 | 0.67191 | 0.2111 | 2.4813 | 4.9 | 8.2 | 120 | 29.4 | <100 | 0.95
GL3123 | 2490 | 1.3007 | 7.8878 | 32.4918 | 0.077938 | 697.134 | 0.02 | 500 | 53 | 112.5 | 75 | <100 | 0.65046 | 0.2111 | 2.4979 | 4.6 | 8 | 120 | 28.5 | 100 | 0.94
GL3141 | 2540 | 1.3147 | 8.0731 | 33.0061 | 0.071942 | 697.134 | 0.03 | 500 | 53 | 121.5 | 80 | <100 | 0.62187 | 0.2111 | 2.5975 | 4.6 | 7.9 | 120 | 29.1 | <100 | 1.01
Average | 2541 | 1.3392 | 8.0439 | 33.3941 | 0.073741 | 728.1177 | 0.025 | 550 | 53.2 | 117.95 | 73.2 |  | 0.67191 | 0.21592 | 2.571 | 4.76 | 8.19 | 122 | 29.24 |  | 0.95
Standard Deviation | 53.0094 | 0.03862 | 0.12254 | 0.61671 | 0.002896 | 39.9998 | 0.0052705 | 52.7046 | 2.6998 | 5.161 | 3.2249 |  | 0.037218 | 0.0079407 | 0.053754 | 0.18379 | 0.2079 | 4.2164 | 0.80857 |  | 0.04
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 37.9207 | 0.027627 | 0.087661 | 0.44116 | 0.0020716 | 28.6142 | 0.0037703 | 37.7026 | 1.9313 | 3.692 | 2.307 |  | 0.026624 | 0.0056804 | 0.038453 | 0.13147 | 0.14872 | 3.0162 | 0.57841 |  | 0.028614
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4005 | 2542 | 1.38 | 8.18 | 33.8 | 0.07 | 808 | <0.05 | 500 | <100 | 120.6 | 73 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.53 | 4.5 | 8.4 | 128 | 29.9 | 6.1 | 0.87
GL4009 | 2399 | 1.37 | 8.12 | 33.8 | 0.07 | 800 | <0.05 | 500 | <100 | 116.7 | 71 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.53 | 4.4 | 8.1 | 127 | 29.4 | 6.4 | 0.84
GL4034 | 2501 | 1.38 | 8.18 | 33.9 | 0.07 | 804 | <0.05 | 500 | <100 | 117.7 | 72 | <50 | 0.7 | 0.23 | 2.51 | 4.7 | 8.1 | 128 | 30.3 | 6.5 | 0.92
GL4047 | 2471 | 1.36 | 8.09 | 33.3 | 0.07 | 803 | <0.05 | 500 | <100 | 117.5 | 71 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 4.4 | 8.2 | 126 | 30.2 | 6.4 | 1.03
GL4079 | 2652 | 1.39 | 8.28 | 33.8 | 0.08 | 819 | <0.05 | 600 | <100 | 116.3 | 71 | <50 | 0.7 | 0.23 | 2.57 | 4.7 | 8.5 | 131 | 29.8 | 6.2 | 0.89
GL4090 | 2671 | 1.37 | 8.12 | 33.1 | 0.07 | 806 | <0.05 | 500 | <100 | 120.9 | 73 | <50 | 0.7 | 0.23 | 2.53 | 4.7 | 8.9 | 134 | 31.8 | 6.6 | 0.78
GL4100 | 2507 | 1.33 | 7.85 | 32.5 | 0.07 | 782 | <0.05 | 500 | <100 | 110.3 | 68 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.43 | 4.4 | 8.1 | 124 | 28.2 | 6.1 | 0.79
GL4115 | 2627 | 1.37 | 8.18 | 34.1 | 0.07 | 783 | <0.05 | 500 | <100 | 115.3 | 70 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.55 | 4.7 | 8.5 | 130 | 30.5 | 6.3 | 0.86
GL4123 | 2670 | 1.36 | 8.04 | 33.6 | 0.07 | 762 | <0.05 | 500 | <100 | 117.2 | 71 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.51 | 4.6 | 8.4 | 129 | 29.8 | 6.2 | 0.84
GL4141 | 2642 | 1.35 | 7.99 | 33.5 | 0.07 | 766 | <0.05 | 500 | <100 | 116.2 | 70 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.49 | 4.5 | 8.5 | 127 | 29.8 | 6.5 | 0.94
Average | 2568.2 | 1.366 | 8.103 | 33.54 | 0.071 | 793.3 |  | 510 |  | 116.87 | 71 |  | 0.7 | 0.223 | 2.515 | 4.56 | 8.37 | 128.4 | 29.97 | 6.33 | 0.876
Standard Deviation | 96.5411 | 0.017127 | 0.12047 | 0.46952 | 0.0031623 | 19.0032 |  | 31.6228 |  | 2.9398 | 1.4907 |  | 1.1703e-16 | 0.0048305 | 0.038079 | 0.13499 | 0.25408 | 2.7968 | 0.90314 | 0.1767 | 0.074117
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 69.0613 | 0.012252 | 0.086177 | 0.33587 | 0.0022622 | 13.5941 |  | 22.6216 |  | 2.103 | 1.0664 |  | 8.3717e-17 | 0.0034555 | 0.02724 | 0.096566 | 0.18176 | 2.0007 | 0.64607 | 0.1264 | 0.05302
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5005 | 2660 | 1.34 | 7.88 | 36.2 | 0.075 | 780 | <0.01 | 500 | 70 | 133.0 | 90 | <50 | 0.8 | 0.22 | 2.6 | 6 | 10.0 | 148 | 36.0 | 7 | 1
GL5009 | 2600 | 1.47 | 8.02 | 34 | 0.075 | 800 | 0.02 | 500 | 60 | 125 | 75 | <50 | 0.8 | 0.23 | 2.7 | 5 | 9.5 | 134 | 34.0 | 6 | 0.94
GL5034 | 2530 | 1.4 | 7.74 | 34.2 | 0.07 | 760 | <0.01 | 450 | 50 | 131 | 75 | <50 | 0.8 | 0.22 | 2.7 | 5 | 8.5 | 123 | 32.0 | 6 | 0.92
GL5047 | 2570 | 1.4 | 7.7 | 35 | 0.07 | 760 | <0.01 | 500 | 60 | 126 | 75 | <50 | 0.8 | 0.22 | 2.6 | 6 | 9.5 | 137 | 34.5 | 6 | 0.98
GL5079 | 2530 | 1.65 | 7.97 | 36.0 | 0.075 | 790 | <0.01 | 500 | 60 | 129 | 85 | <50 | 0.6 | 0.23 | 2.7 | 6 | 8.5 | 143 | 34.0 | 7 | 0.85
GL5090 | 2630 | 1.50 | 8.04 | 35 | 0.075 | 790 | <0.01 | 500 | 50 | 122 | 80 | <50 | 0.6 | 0.23 | 2.6 | 6 | 8 | 134 | 34.5 | 6 | 0.91
GL5100 | 2820 | 1.54 | 8.07 | 31.7 | 0.07 | 800 | <0.01 | 500 | 50 | 107 | 75 | <50 | 0.7 | 0.23 | 2.6 | 5 | 9 | 128 | 34.0 | 6 | 0.84
GL5115 | 2760 | 1.34 | 8.07 | 33.8 | 0.07 | 800 | <0.01 | 500 | 50 | 122 | 85 | <50 | 0.7 | 0.22 | 2.6 | 6 | 9 | 132 | 35.0 | 7 | 0.88
GL5123 | 2670 | 1.3 | 7.79 | 36.3 | 0.07 | 760 | <0.01 | 400 | 50 | 68.0 | 55 | <50 | 0.5 | 0.21 | 2.4 | 5 | 8.5 | 122 | 33.0 | 6 | 0.93
GL5141 | 2560 | 1.42 | 7.74 | 32 | 0.075 | 750 | <0.01 | 500 | 50 | 107 | 75 | <50 | 0.5 | 0.23 | 2.4 | 5 | 8.5 | 123 | 32.5 | 6 | 0.91
Average | 2633 | 1.3814 | 7.902 | 33.6714 | 0.0725 | 779 |  | 485 | 53.3333 | 121.125 | 75.8333 |  | 0.725 | 0.224 | 2.59 | 5.5 | 8.5714 | 129.125 |  | 6.3 | 0.916
Standard Deviation | 97.0739 | 0.057859 | 0.14921 | 1.3301 | 0.0026352 | 19.6921 |  | 33.7474 | 5 | 9.2495 | 2.0412 |  | 0.088641 | 0.0069921 | 0.11005 | 0.52705 | 0.34503 | 5.9146 |  | 0.48305 | 0.051034
Count | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 69.4425 | 0.05351 | 0.10674 | 1.2301 | 0.0018851 | 14.0869 |  | 24.1415 | 3.8433 | 7.7328 | 2.1422 |  | 0.074105 | 0.0050018 | 0.078725 | 0.37703 | 0.3191 | 4.9447 |  | 0.34555 | 0.036507
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6005 | 2580 | 1.37 | 7.96 | 33.65 | 0.07 | 730 | 0.03 | 500 | 53 | 117 | 75 | <100 | 0.7 | 0.23 | 2.5 | 5 | 8.5 | 121 | 29 | 6 | 0.92
GL6009 | 2550 | 1.36 | 7.94 | 33.17 | 0.07 | 740 | 0.03 | 500 | 50 | 117 | 80 | <100 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 5 | 8.5 | 128 | 29 | 6.5 | 0.95
GL6034 | 2560 | 1.37 | 7.97 | 32.85 | 0.07 | 750 | 0.03 | 400 | 50 | 114 | 70 | <100 | 0.7 | 0.23 | 2.6 | 5 | 8.5 | 120 | 30 | 6 | 0.82
GL6047 | 2630 | 1.37 | 8.01 | 33.07 | 0.07 | 760 | 0.03 | 400 | 53 | 119 | 75 | <100 | 0.7 | 0.22 | 2.6 | 5 | 8 | 126 | 30 | 6 | 0.84
GL6079 | 2620 | 1.37 | 8.08 | 33.73 | 0.07 | 770 | 0.03 | 500 | 52 | 120 | 80 | <100 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 118 | 29 | 5.5 | 0.76
GL6090 | 2650 | 1.4 | 8.2 | 33.7 | 0.07 | 770 | 0.03 | 500 | 50 | 121 | 75 | <100 | 0.7 | 0.22 | 2.6 | 5.5 | 8.5 | 127 | 30 | 6 | 0.78
GL6100 | 2500 | 1.42 | 7.96 | 34.25 | 0.08 | 790 | 0.03 | 600 | 54 | 120 | 75 | <100 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 122 | 29 | 5.5 | 0.79
GL6115 | 2500 | 1.37 | 8.15 | 33.75 | 0.07 | 760 | 0.03 | 600 | 49 | 115 | 70 | <100 | 0.7 | 0.21 | 2.5 | 5 | 8.5 | 121 | 29 | 5.5 | 1.01
GL6123 | 2580 | 1.46 | 8.09 | 32.71 | 0.07 | 770 | 0.03 | 500 | 49 | 117 | 70 | <100 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 5 | 9 | 125 | 29 | 6 | 1.08
GL6141 | 2570 | 1.46 | 7.93 | 32.82 | 0.08 | 770 | 0.03 | 500 | 52 | 112 | 70 | <100 | 0.7 | 0.22 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 121 | 29 | 5.5 | 0.95
Average | 2574 | 1.395 | 8.029 | 33.37 | 0.072 | 761 | 0.03 | 500 | 51.2 | 117.2 | 74 |  | 0.7 | 0.221 | 2.53 | 4.9 | 8.5 | 122.9 | 29.3 | 5.85 | 0.89
Standard Deviation | 50.3764 | 0.038658 | 0.095038 | 0.51361 | 0.0042164 | 17.2884 | 7.3142e-18 | 66.6667 | 1.8135 | 2.8983 | 3.9441 |  | 1.1703e-16 | 0.0056765 | 0.048305 | 0.31623 | 0.2357 | 3.3483 | 0.48305 | 0.33747 | 0.10801
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 36.0371 | 0.027654 | 0.067986 | 0.36742 | 0.0030162 | 12.3674 | 5.2323e-18 | 47.6905 | 1.2973 | 2.0733 | 2.8214 |  | 8.3717e-17 | 0.0040607 | 0.034555 | 0.22622 | 0.16861 | 2.3952 | 0.34555 | 0.24141 | 0.077267
GPL170 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 2581.75 | 1.3672 | 8.015 | 33.2607 | 0.073207 | 765.803 | 0.027073 | 534.1667 | 52.6327 | 117.214 | 72.5636 | <50 | 0.68654 | 0.22149 | 2.536 | 4.87 | 8.2782 | 126 | 29.9796 | 6.338 | 0.912
95% Confidence Int. | 23.1467 | 0.011456 | 0.039456 | 0.20703 | 0.0010759 | 7.8429 | 0.0016162 | 15.1326 | 1.2097 | 1.3427 | 0.88715 |  | 0.013024 | 0.00199 | 0.019141 | 0.11137 | 0.091557 | 1.2576 | 0.35422 | 0.13267 | 0.019782
Average Lab Std Dev | 76.1005 | 0.039572 | 0.13448 | 0.74927 | 0.0036209 | 23.6449 | 0.0048591 | 45.9972 | 3.7615 | 5.1486 | 2.915 |  | 0.043924 | 0.0067734 | 0.068591 | 0.30936 | 0.27298 | 4.1511 | 1.0474 | 0.33714 | 0.067072
Overall Std Dev | 89.6023 | 0.043176 | 0.14733 | 0.76582 | 0.0041648 | 30.3603 | 0.0051205 | 58.579 | 4.2116 | 5.0605 | 3.2816 |  | 0.049532 | 0.0077032 | 0.074096 | 0.43112 | 0.33867 | 4.7397 | 1.2332 | 0.46681 | 0.069605
Relative Std Dev | 3.471% | 3.158% | 1.838% | 2.302% | 5.689% | 3.965% | 18.91% | 10.97% | 8.002% | 4.317% | 4.522% |  | 7.215% | 3.478% | 2.922% | 8.853% | 4.091% | 3.762% | 4.114% | 7.365% | 7.632%
Count | 60 | 57 | 56 | 55 | 60 | 60 | 41 | 60 | 49 | 57 | 55 |  | 58 | 60 | 60 | 60 | 55 | 57 | 49 | 50 | 50