## GTA-21
GTA-21
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1003 | 5470 | 0.94 | 7.96 | 34.4 | <0.01 | 790 | <0.01 | 500 | 60 | 98.5 | 85 | <20 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 175 | 2.5 | 13 | 1.16
GL1010 | 5280 | 0.92 | 7.78 | 33.3 | <0.01 | 750 | <0.01 | 500 | 60 | 96.5 | 85 | <20 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 5 | 3.5 | 167 | 2 | 13 | 1.20
GL1031 | 5300 | 0.92 | 7.82 | 34 | <0.01 | 760 | <0.01 | 500 | 70 | 99 | 85 | <20 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 5 | 3 | 166 | 2 | 13 | 1.20
GL1044 | 5410 | 0.93 | 8.1 | 33.5 | <0.01 | 770 | 0.02 | 500 | 60 | 102 | 90 | <20 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 5 | 3 | 171 | 2.5 | 12 | 1.11
GL1049 | 5270 | 0.91 | 7.61 | 33.2 | <0.01 | 750 | <0.01 | 500 | 60 | 95.5 | 85 | <20 | 0.3 | 0.09 | 2.2 | 5 | 3 | 167 | 2 | 13 | 0.96
GL1059 | 5430 | 0.92 | 8.24 | 34.3 | <0.01 | 770 | <0.01 | 500 | 60 | 96.5 | 95 | <20 | 0.3 | 0.09 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 169 | 2 | 13 | 1.03
GL1067 | 5380 | 0.92 | 8.25 | 32.5 | <0.01 | 770 | <0.01 | 500 | 60 | 98.5 | 80 | <20 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 5 | 3 | 169 | 2 | 12 | 1.08
GL1103 | 5360 | 0.93 | 8.39 | 34.2 | <0.01 | 780 | <0.01 | 400 | 60 | 94 | 90 | <20 | 0.3 | 0.09 | 2.4 | 5 | 3 | 168 | 2 | 13 | 1.17
GL1113 | 5240 | 0.98 | 8.33 | 33.6 | <0.01 | 780 | <0.01 | 400 | 70 | 90 | 85 | <20 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 5 | 3 | 164 | 2 | 12 | 1.04
GL1135 | 5240 | 0.92 | 8.04 | 34 | <0.01 | 740 | <0.01 | 500 | 60 | 102 | 90 | <20 | 0.3 | 0.09 | 2.3 | 5 | 3 | 161 | 2 | 12 | 1.08
Average | 5338 | 0.929 | 8.052 | 33.7 |  | 766 |  | 480 | 62 | 97.25 | 87 |  | 0.31 | 0.096 | 2.31 | 5.1 | 3.15 | 167.7 | 2.1 | 12.6
Standard Deviation | 82.9726 | 0.019692 | 0.25823 | 0.59442 |  | 15.7762 |  | 42.1637 | 4.2164 | 3.6305 | 4.2164 |  | 0.031623 | 0.005164 | 0.056765 | 0.21082 | 0.24152 | 3.802 | 0.21082 | 0.5164
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 59.355 | 0.014087 | 0.18473 | 0.42522 |  | 11.2856 |  | 30.1621 | 3.0162 | 2.5971 | 3.0162 |  | 0.022622 | 0.0036941 | 0.040607 | 0.15081 | 0.17278 | 2.7198 | 0.15081 | 0.36941
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2003 | 5191 | 0.94 | 8.45 | 33.2 | 0.01 | 787 | 0.03 | 400 | 54 | 85.9 | 83 | 14 | 0.4 | 0.09 | 2.2 | 5 | 3.5 | 165 | 2.4 | 11.7 | 0.8
GL2010 | 5101 | 0.87 | 7.95 | 32.4 | 0.01 | 752 | 0.01 | 400 | 53 | 93.1 | 82 | 14 | 0.4 | 0.09 | 2.2 | 5 | 3.6 | 166 | 2.1 | 11.5 | 0.83
GL2031 | 5157 | 0.91 | 8.09 | 32.3 | <0.01 | 767 | <0.01 | 400 | 53 | 86.9 | 81 | 13 | 0.4 | 0.09 | 2.2 | 5 | 3.3 | 174 | 2.1 | 11.7 | 0.82
GL2044 | 5305 | 0.91 | 8.18 | 32.9 | 0.01 | 777 | <0.01 | 400 | 58 | 96.4 | 88 | 14 | 0.4 | 0.09 | 2.2 | 6 | 3.6 | 179 | 2.2 | 11.8 | 0.82
GL2049 | 5210 | 0.91 | 8.19 | 32.6 | <0.01 | 777 | <0.01 | 500 | 56 | 95.5 | 86 | 13 | 0.4 | 0.09 | 2.3 | 5 | 3.3 | 181 | 1.9 | 11.7 | 0.85
GL2059 | 4891 | 0.87 | 7.96 | 32.3 | 0.01 | 783 | <0.01 | 500 | 58 | 101 | 89 | 12 | 0.4 | 0.08 | 2.2 | 6 | 4 | 174 | 1.8 | 12.2 | 0.77
GL2067 | 4998 | 0.87 | 7.98 | 32 | <0.01 | 791 | <0.01 | 500 | 58 | 96.9 | 86 | 11 | 0.4 | 0.09 | 2.2 | 6 | 3.6 | 171 | 1.7 | 12.5 | 0.84
GL2103 | 4953 | 0.87 | 8.02 | 32.8 | <0.01 | 766 | <0.01 | 400 | 59 | 103 | 98 | 11 | 0.4 | 0.09 | 2.3 | 5 | 3.8 | 175 | 1.8 | 12.7 | 0.8
GL2113 | 4956 | 0.89 | 8.06 | 33.4 | <0.01 | 726 | <0.01 | 400 | 53 | 88.7 | 84 | 10 | 0.4 | 0.09 | 2.2 | 5 | 3.5 | 162 | 1.7 | 10.8 | 0.8
GL2135 | 4961 | 0.87 | 8 | 32.3 | <0.01 | 719 | <0.01 | 400 | 55 | 96.4 | 85 | 11 | 0.4 | 0.08 | 2.2 | 5 | 3.5 | 166 | 2.1 | 11.1 | 0.77
Average | 5072.3 | 0.891 | 8.088 | 32.62 | 0.01 | 764.5 |  | 430 | 55.7 | 94.38 | 86.2 | 12.3 | 0.4 | 0.088 | 2.22 | 5.3 | 3.57 | 171.3 | 1.98 | 11.77 | 0.81
Standard Deviation | 138.9381 | 0.025144 | 0.15281 | 0.44672 | 0 | 24.9009 |  | 48.3046 | 2.406 | 5.7316 | 4.8488 | 1.4944 | 5.8514e-17 | 0.0042164 | 0.042164 | 0.48305 | 0.21108 | 6.3605 | 0.23476 | 0.58319 | 0.02708
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 99.3903 | 0.017987 | 0.10931 | 0.31956 | 0 | 17.813 |  | 34.555 | 1.7212 | 4.1001 | 3.4686 | 1.0691 | 4.1858e-17 | 0.0030162 | 0.030162 | 0.34555 | 0.151 | 4.55 | 0.16794 | 0.41719 | 0.019372
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3003 | 5020 | 0.88112 | 8.1789 | 33.5203 | 0.01199 | 697.134 | 0.01 | 400 | 57 | 96.1 | 83 | <100 | 0.40029 | 0.09047 | 2.2822 | 5.3 | 3.7 | 160 | 2 | 100 | 0.8
GL3010 | 5110 | 0.92308 | 8.3113 | 33.9878 | 0.01199 | 697.134 | 0.01 | 500 | 59 | 98.4 | 84 | <100 | 0.40029 | 0.09047 | 2.332 | 5.3 | 3.9 | 160 | 2.3 | <100 | 0.82
GL3031 | 5190 | 0.88112 | 8.4172 | 34.5021 | 0.01199 | 697.134 | 0.01 | 400 | 59 | 97.5 | 87 | <100 | 0.40029 | 0.09047 | 2.3485 | 5.1 | 3.7 | 170 | 2.1 | <100 | 0.71
GL3044 | 5110 | 0.92308 | 8.3113 | 34.0813 | 0.01199 | 697.134 | 0.01 | 400 | 60 | 98.4 | 88 | <100 | 0.32166 | 0.078408 | 2.3402 | 4.9 | 3.4 | 170 | 2 | <100 | 0.81
GL3049 | 5100 | 0.86713 | 8.3907 | 34.3151 | 0.01199 | 697.134 | <0.01 | 500 | 62 | 101 | 89 | <100 | 0.32166 | 0.09047 | 2.4066 | 4.9 | 3.4 | 160 | 2 | <100 | 0.73
GL3059 | 5330 | 0.95105 | 8.3642 | 35.2034 | 0.01199 | 774.5933 | <0.01 | 400 | 57 | 94.5 | 91 | <100 | 0.37169 | 0.09047 | 2.3651 | 4.8 | 3.3 | 170 | 2.4 | <100 | 0.74
GL3067 | 4690 | 0.81818 | 7.6496 | 31.4165 | 0.01199 | 620 | <0.01 | 400 | 61 | 90.3 | 75 | <100 | 0.32881 | 0.078408 | 2.2075 | 4.5 | 3.4 | 150 | 2.4 | <100 | 0.82
GL3103 | 5070 | 0.83217 | 8.2319 | 33.3801 | 0.01199 | 697.134 | 0.01 | 500 | 54 | 86.6 | 79 | <100 | 0.3574 | 0.078408 | 2.2905 | 5.1 | 3.6 | 160 | 1.8 | 100 | 0.76
GL3113 | 5140 | 0.84615 | 8.2054 | 33.6138 | 0.01199 | 697.134 | 0.01 | 400 | 56 | 92.4 | 83 | <100 | 0.35025 | 0.078408 | 2.2988 | 5.1 | 3.6 | 170 | 2.2 | <100 | 0.84
GL3135 | 5120 | 0.88112 | 8.2583 | 33.6138 | 0.01199 | 774.5933 | 0.01 | 500 | 67 | 108.5 | 89 | <100 | 0.37169 | 0.078408 | 2.2905 | 5.2 | 3.6 | 170 | 1.7 | 100 | 0.85
Average | 5088 | 0.88042 | 8.2319 | 33.7634 | 0.01199 | 714.3472 | 0.01 | 440 | 59.2 | 96.37 | 84.8 |  | 0.3624 | 0.084439 | 2.3162 | 5.02 | 3.56 | 164 | 2.09 |  | 0.788
Standard Deviation | 162.3303 | 0.042402 | 0.21934 | 0.99071 | 1.8286e-18 | 34.1564 | 0 | 51.6398 | 3.6454 | 6.0527 | 5.0067 |  | 0.031798 | 0.0063576 | 0.054832 | 0.24855 | 0.18379 | 6.9921 | 0.23781 |  | 0.049171
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 116.1241 | 0.030333 | 0.1569 | 0.70871 | 1.3081e-18 | 26.2549 | 0 | 36.9409 | 2.6078 | 4.3299 | 3.5816 |  | 0.022747 | 0.004548 | 0.039224 | 0.1778 | 0.13147 | 5.0018 | 0.17012 |  | 0.035175
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4003 | 4704 | 0.93 | 8.49 | 34.5 | <0.01 | 824 | <0.05 | 400 | <100 | 100.7 | 88 | <50 | 0.4 | 0.1 | 2.34 | 5.1 | 3.7 | 170 | 1.9 | 11.6 | 0.82
GL4010 | 4710 | 0.89 | 8.16 | 33.4 | <0.01 | 785 | <0.05 | 400 | <100 | 102.1 | 85 | <50 | 0.4 | 0.09 | 2.22 | 4.8 | 3.5 | 170 | 2 | 11.2 | 0.68
GL4031 | 4856 | 0.92 | 8.46 | 34.6 | <0.01 | 810 | <0.05 | 400 | <100 | 97 | 87 | <50 | 0.4 | 0.09 | 2.33 | 4.9 | 3.6 | 178 | 2.3 | 11.3 | 0.78
GL4044 | 5004 | 0.94 | 8.55 | 34.8 | <0.01 | 831 | <0.05 | 400 | <100 | 96 | 84 | <50 | 0.4 | 0.1 | 2.35 | 4.8 | 3.7 | 170 | 2 | 11.3 | 0.85
GL4049 | 5080 | 0.93 | 8.48 | 34.4 | <0.01 | 809 | <0.05 | 500 | <100 | 94 | 87 | <50 | 0.4 | 0.09 | 2.35 | 4.9 | 3.8 | 175 | 2.2 | 11.6 | 0.96
GL4059 | 4964 | 0.9 | 8.16 | 33.1 | 0.02 | 800 | <0.05 | 400 | <100 | 96.5 | 89 | <50 | 0.4 | 0.09 | 2.34 | 5.5 | 3.5 | 171 | 3.9 | 10.7 | 0.76
GL4067 | 4989 | 0.85 | 7.81 | 31.3 | <0.01 | 750 | <0.05 | 400 | <100 | 89.7 | 79 | <50 | 0.3 | 0.09 | 2.13 | 4.9 | 3.6 | 165 | 1.9 | 11 | 0.8
GL4103 | 5229 | 0.93 | 8.37 | 34 | <0.01 | 807 | <0.05 | 400 | <100 | 95.5 | 87 | <50 | 0.4 | 0.09 | 2.3 | 5 | 3.7 | 173 | 1.7 | 12.2 | 0.71
GL4113 | 5204 | 0.87 | 7.91 | 33 | <0.01 | 751 | <0.05 | 400 | <100 | 100.7 | 83 | <50 | 0.4 | 0.09 | 2.19 | 4.9 | 3.5 | 169 | 1.7 | 11.5 | 0.71
GL4135 | 5314 | 0.89 | 8.11 | 33.3 | <0.01 | 764 | <0.05 | 400 | <100 | 92.2 | 81 | <50 | 0.3 | 0.09 | 2.24 | 4.8 | 3.6 | 168 | 1.8 | 11.8 | 0.78
Average | 5005.4 | 0.905 | 8.25 | 33.64 |  | 793.1 |  | 410 |  | 96.44 | 85 |  | 0.38 | 0.092 | 2.279 | 4.96 | 3.62 | 170.9 | 1.9444 | 11.42 | 0.785
Standard Deviation | 208.8717 | 0.029907 | 0.25906 | 1.0575 |  | 29.2744 |  | 31.6228 |  | 3.9311 | 3.2318 |  | 0.042164 | 0.0042164 | 0.078662 | 0.21187 | 0.10328 | 3.6652 | 0.20683 | 0.42111 | 0.081138
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 149.4178 | 0.021394 | 0.18532 | 0.75646 |  | 20.9416 |  | 22.6216 |  | 2.8122 | 2.3119 |  | 0.030162 | 0.0030162 | 0.056272 | 0.15156 | 0.073882 | 2.6219 | 0.15898 | 0.30124 | 0.058042
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5003 | 5030 | 1.18 | 7.75 | 33 | 0.01 | 750 | <0.01 | 400 | 70 | 99 | 95 | <50 | 0.5 | 0.08 | 2.2 | 6 | 4.5 | 191 | 3.0 | 11 | 0.81
GL5010 | 5420 | 0.91 | 7.9 | 33.1 | 0.01 | 810 | <0.01 | 450 | 60 | 94.5 | 90 | <50 | 0.5 | 0.09 | 2.4 | 5 | 4 | 169 | 2 | 10 | 0.78
GL5031 | 5070 | 0.97 | 7.86 | 33.2 | 0.01 | 750 | <0.01 | 400 | 70 | 106 | 95 | <50 | 0.5 | 0.08 | 2.3 | 5 | 3.5 | 158 | 2 | 11 | 0.77
GL5044 | 5180 | 1.01 | 7.97 | 34.6 | 0.01 | 760 | <0.01 | 450 | 60 | 100 | 90 | <50 | 0.5 | 0.09 | 2.5 | 5 | 4.5 | 166 | 2 | 11 | 0.77
GL5049 | 4840 | 0.98 | 7.85 | 32.6 | 0.005 | 760 | <0.01 | 350 | 60 | 91 | 90 | <50 | 0.5 | 0.07 | 2.3 | 6 | 4 | 184 | 2.5 | 12 | 0.95
GL5059 | 5000 | 0.93 | 8.05 | 34.5 | 0.005 | 770 | <0.01 | 400 | 60 | 79.0 | 75 | <50 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 6 | 3.5 | 176 | 2 | 11 | 0.84
GL5067 | 5170 | 0.91 | 8.13 | 32.9 | 0.005 | 780 | <0.01 | 400 | 60 | 94.5 | 95 | <50 | 0.3 | 0.08 | 2.4 | 6 | 3.5 | 185 | 2.5 | 11 | 0.84
GL5103 | 5530 | 0.86 | 8.17 | 32.6 | 0.01 | 800 | <0.01 | 350 | 50 | 86.5 | 85 | <50 | 0.3 | 0.08 | 2.4 | 6 | 3.5 | 162 | 2.5 | 11 | 0.72
GL5113 | 5720 | 0.97 | 8.45 | 35.6 | 0.005 | 810 | <0.01 | 400 | 60 | 100 | 95 | <50 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 6 | 3.5 | 178 | 2 | 12 | 0.67
GL5135 | 5410 | 0.9 | 8.25 | 34.8 | 0.01 | 790 | <0.01 | 400 | 50 | 99 | 90 | <50 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 6 | 3.5 | 158 | 2 | 11 | 0.83
Average | 5183.3333 | 0.93778 | 8.038 | 33.69 | 0.008 | 778 |  | 400 | 60 | 96.7222 | 90 |  | 0.43 | 0.081 | 2.325 | 5.7 | 3.625 | 170.6667 | 2.1667 | 11.1 | 0.798
Standard Deviation | 227.9254 | 0.047639 | 0.21457 | 1.0765 | 0.002582 | 23.4758 |  | 33.3333 | 6.6667 | 5.756 | 6.2361 |  | 0.082327 | 0.0056765 | 0.070711 | 0.48305 | 0.23146 | 10.5238 | 0.25 | 0.56765 | 0.076129
Count | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 175.199 | 0.036618 | 0.15349 | 0.77006 | 0.001847 | 16.7935 |  | 23.8452 | 4.769 | 4.4245 | 4.461 |  | 0.058893 | 0.0040607 | 0.059116 | 0.34555 | 0.1935 | 8.0893 | 0.19217 | 0.40607 | 0.054459
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6003 | 5220 | 0.92 | 8.17 | 34.2 | <0.01 | 760 | 0.01 | 300 | 57 | 97 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 178 | 2 | 11.5 | 0.68
GL6010 | 5090 | 0.93 | 8.3 | 33.94 | <0.01 | 740 | 0.01 | 400 | 56 | 97 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 5 | 3.5 | 172 | 2 | 10.5 | 0.84
GL6031 | 5100 | 0.95 | 8.3 | 34.21 | <0.01 | 770 | 0.01 | 500 | 58 | 98 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.4 | 5.5 | 3.5 | 161 | 2 | 11 | 0.67
GL6044 | 5200 | 0.94 | 8.31 | 33.92 | <0.01 | 710 | 0.01 | 400 | 57 | 98 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 5.5 | 4 | 173 | 2 | 11.5 | 0.93
GL6049 | 5140 | 0.93 | 8.08 | 33.91 | <0.01 | 770 | 0.01 | 400 | 55 | 100 | 90 | <100 | 0.4 | 0.09 | 2.3 | 5 | 4 | 179 | 2 | 11 | 0.9
GL6059 | 5250 | 0.9 | 8.1 | 34.6 | <0.01 | 770 | 0.02 | 500 | 58 | 101 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 5 | 4 | 172 | 2 | 10.5 | 0.97
GL6067 | 5140 | 0.93 | 8.09 | 33.83 | <0.01 | 790 | 0.01 | 500 | 55 | 103 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 5 | 3.5 | 170 | 2 | 11 | 0.88
GL6103 | 4980 | 0.94 | 7.9 | 33.64 | <0.01 | 780 | <0.01 | 400 | 56 | 100 | 85 | <100 | 0.4 | 0.09 | 2.3 | 5 | 3.5 | 162 | 2 | 11 | 0.67
GL6113 | 5130 | 0.95 | 8.31 | 34.72 | <0.01 | 770 | <0.01 | 400 | 57 | 101 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.3 | 5 | 3.5 | 157 | 2 | 11 | 0.97
GL6135 | 5210 | 0.94 | 8.32 | 33.14 | <0.01 | 760 | 0.01 | 400 | 58 | 100 | 90 | <100 | 0.4 | 0.08 | 2.2 | 5.5 | 3.5 | 164 | 3 | 10.5 | 0.92
Average | 5146 | 0.933 | 8.188 | 34.011 |  | 762 | 0.01125 | 420 | 56.7 | 99.5 | 89.5 |  | 0.4 | 0.082 | 2.3 | 5.2 | 3.65 | 168.8 | 2.1 | 10.95 | 0.843
Standard Deviation | 79.1903 | 0.014944 | 0.1432 | 0.45674 |  | 22.5093 | 0.0035355 | 63.2456 | 1.1595 | 1.9579 | 1.5811 |  | 5.8514e-17 | 0.0042164 | 0.04714 | 0.2582 | 0.24152 | 7.4356 | 0.31623 | 0.36893 | 0.12329
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 56.6494 | 0.010691 | 0.10244 | 0.32673 |  | 16.1022 | 0.0029558 | 45.2431 | 0.82946 | 1.4006 | 1.1311 |  | 4.1858e-17 | 0.0030162 | 0.033722 | 0.1847 | 0.17278 | 5.3191 | 0.22622 | 0.26392 | 0.088198
GPL172 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 5138.0847 | 0.91227 | 8.1413 | 33.5707 | <0.02 | 763.8157 | <0.03 | 430 | 58.72 | 96.778 | 87.0833 | <50 | 0.3804 | 0.08724 | 2.2905 | 5.2133 | 3.5259 | 168.8644 | 2.0638 | 11.568 | 0.8048
95% Confidence Int. | 48.4006 | 0.0097824 | 0.057105 | 0.23273 |  | 8.8628 |  | 13.2833 | 1.2852 | 1.2429 | 1.2175 |  | 0.014276 | 0.0018773 | 0.017573 | 0.10501 | 0.069577 | 1.8168 | 0.064912 | 0.21662 | 0.022187
Average Lab Std Dev | 160.4098 | 0.032159 | 0.21284 | 0.81853 |  | 25.6592 |  | 46.3481 | 4.0656 | 4.7449 | 4.4383 |  | 0.041966 | 0.0050438 | 0.059745 | 0.33775 | 0.20786 | 6.8711 | 0.24542 | 0.49849 | 0.078398
Overall Std Dev | 185.7264 | 0.037538 | 0.22106 | 0.9009 |  | 34.0091 |  | 51.4205 | 4.5222 | 4.7693 | 4.7131 |  | 0.055263 | 0.0072672 | 0.066833 | 0.4065 | 0.26462 | 6.9715 | 0.24687 | 0.76223 | 0.07807
Relative Std Dev | 3.615% | 4.115% | 2.715% | 2.684% |  | 4.453% |  | 11.96% | 7.701% | 4.928% | 5.412% |  | 14.53% | 8.33% | 2.918% | 7.797% | 7.505% | 4.128% | 11.96% | 6.589% | 9.7%
Count | 59 | 59 | 60 | 60 |  | 59 |  | 60 | 50 | 59 | 60 |  | 60 | 60 | 58 | 60 | 58 | 59 | 58 | 50 | 50