## GTA-22
GTA-22
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1004 | 7430 | 1.05 | 7.98 | 34.2 | <0.01 | 850 | <0.01 | 400 | 60 | 86.5 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 165 | 2 | 10 | 0.95
GL1014 | 7310 | 1.06 | 7.85 | 34 | <0.01 | 840 | <0.01 | 400 | 60 | 90 | 80 | <20 | 0.3 | 0.05 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 159 | 2 | 10 | 1.06
GL1032 | 7290 | 1.04 | 7.84 | 34.5 | <0.01 | 840 | <0.01 | 400 | 60 | 92.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 160 | 2 | 10 | 0.86
GL1041 | 7580 | 1.04 | 7.77 | 34.3 | <0.01 | 840 | <0.01 | 500 | 60 | 90 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 4 | 165 | 2.5 | 10 | 0.88
GL1046 | 7580 | 1.03 | 7.85 | 34.1 | <0.01 | 830 | <0.01 | 400 | 60 | 91.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 163 | 1.5 | 10 | 0.93
GL1062 | 7560 | 1.03 | 8.08 | 35.1 | <0.01 | 850 | <0.01 | 500 | 60 | 88.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 166 | 2 | 10 | 0.65
GL1091 | 7100 | 1.03 | 8 | 33 | <0.01 | 810 | <0.01 | 500 | 60 | 87 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5 | 3.5 | 155 | 1.5 | 10 | 1.01
GL1119 | 7280 | 1.02 | 8.18 | 33.7 | <0.01 | 830 | <0.01 | 400 | 60 | 83 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3.0 | 154 | 1.5 | 10 | 0.77
GL1124 | 7300 | 1.06 | 8.22 | 34.5 | <0.01 | 860 | <0.01 | 400 | 60 | 86 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 158 | 2 | 10 | 0.82
GL1128 | 7490 | 1.05 | 8.05 | 34.5 | <0.01 | 810 | <0.01 | 500 | 70 | 96 | 90 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 159 | 2 | 10 | 0.94
Average | 7392 | 1.041 | 7.982 | 34.19 |  | 836 |  | 440 | 61 | 89.1 | 83.5 |  | 0.21 | 0.041 | 2.1 | 5.45 | 3.5556 | 160.4 | 1.9 | 10
Standard Deviation | 161.0245 | 0.013703 | 0.15288 | 0.56065 |  | 16.4655 |  | 51.6398 | 3.1623 | 3.7253 | 3.3747 |  | 0.031623 | 0.0031623 | 4.6811e-16 | 0.15811 | 0.16667 | 4.2216 | 0.31623 | 0
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 115.19 | 0.0098027 | 0.10937 | 0.40107 |  | 11.7787 |  | 36.9409 | 2.2622 | 2.6649 | 2.4141 |  | 0.022622 | 0.0022622 | 3.3487e-16 | 0.11311 | 0.12811 | 3.02 | 0.22622 | 0
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2004 | 7225 | 0.99 | 8.07 | 32.6 | <0.01 | 837 | <0.01 | 400 | 58 | 78.7 | 78 | 13 | 0.3 | 0.03 | 1.9 | 5 | 3.6 | 162 | 1.7 | 10.6 | 0.66
GL2014 | 7312 | 1.01 | 8.15 | 33 | <0.01 | 847 | <0.01 | 400 | 57 | 79.3 | 77 | 13 | 0.3 | 0.04 | 2 | 6 | 3.6 | 162 | 1.6 | 10.3 | 0.64
GL2032 | 7288 | 1 | 8.05 | 32.6 | <0.01 | 834 | <0.01 | 400 | 54 | 83.7 | 79 | 13 | 0.3 | 0.03 | 2 | 5 | 3.5 | 162 | 1.6 | 9.2 | 0.66
GL2041 | 7568 | 1.05 | 8.41 | 33.8 | 0.01 | 875 | <0.01 | 400 | 60 | 79.4 | 78 | 13 | 0.3 | 0.04 | 2.1 | 5 | 3.6 | 173 | 1.6 | 9.3 | 0.67
GL2046 | 7253 | 1.01 | 8 | 32.2 | <0.01 | 840 | <0.01 | 400 | 54 | 75.8 | 75 | 13 | 0.3 | 0.04 | 2 | 5 | 3.5 | 166 | 1.9 | 9.3 | 0.67
GL2062 | 6862 | 0.99 | 8.07 | 32.8 | <0.01 | 857 | <0.01 | 400 | 64 | 91.2 | 90 | 10 | 0.3 | 0.04 | 2.1 | 6 | 4.4 | 172 | 1.6 | 9.8 | 0.66
GL2091 | 7006 | 1 | 8.16 | 32 | <0.01 | 854 | 0.02 | 400 | 64 | 92.9 | 93 | 11 | 0.3 | 0.04 | 2.1 | 6 | 3.9 | 163 | 1.6 | 9.9 | 0.64
GL2119 | 6977 | 1 | 8.19 | 34.3 | <0.01 | 808 | <0.01 | 500 | 60 | 87.6 | 83 | 11 | 0.3 | 0.04 | 2.1 | 5 | 3.6 | 165 | 1.7 | 9.2 | 0.64
GL2124 | 6984 | 0.99 | 8.04 | 33.3 | <0.01 | 805 | <0.01 | 300 | 59 | 77 | 76 | 12 | 0.3 | 0.03 | 2 | 5 | 3.6 | 159 | 1.5 | 8.9 | 0.65
GL2128 | 7098 | 1.01 | 8.17 | 33.5 | <0.01 | 812 | <0.01 | 400 | 56 | 87.6 | 75 | 11 | 0.3 | 0.04 | 2 | 6 | 4.2 | 160 | 1.5 | 9.2 | 0.63
Average | 7157.3 | 1.005 | 8.131 | 33.01 |  | 836.9 |  | 400 | 58.6 | 83.32 | 80.4 | 12 | 0.3 | 0.037 | 2.03 | 5.4 | 3.75 | 164.4 | 1.63 | 9.57 | 0.652
Standard Deviation | 210.7084 | 0.017795 | 0.11714 | 0.72026 |  | 22.9514 |  | 47.1405 | 3.5653 | 6.1465 | 6.3281 | 1.1547 | 5.8514e-17 | 0.0048305 | 0.067495 | 0.5164 | 0.31358 | 4.7422 | 0.11595 | 0.55388 | 0.013984
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 150.7317 | 0.01273 | 0.083795 | 0.51524 |  | 16.4184 |  | 33.7222 | 2.5504 | 4.3969 | 4.5268 | 0.82602 | 4.1858e-17 | 0.0034555 | 0.048283 | 0.36941 | 0.22432 | 3.3924 | 0.082946 | 0.39622 | 0.010004
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3004 | 7310 | 1 | 8.3642 | 33.9878 | <0.01 | 852.0527 | <0.01 | 400 | 63 | 93 | 81 | <100 | 0.29307 | 0.04222 | 2.1162 | 5.5 | 4 | 160 | 1.8 | <100 | 0.63
GL3014 | 7340 | 1.035 | 8.3907 | 34.6891 | <0.01 | 852.0527 | <0.01 | 400 | 61 | 96.2 | 80 | <100 | 0.25733 | 0.030157 | 2.1079 | 5.3 | 3.9 | 160 | 1.8 | <100 | 0.66
GL3032 | 7320 | 1.021 | 8.3907 | 34.5956 | <0.01 | 852.0527 | <0.01 | 400 | 59 | 92.7 | 86 | <100 | 0.27162 | 0.030157 | 2.0913 | 5.5 | 3.8 | 160 | 1.6 | <100 | 0.56
GL3041 | 7370 | 1.007 | 8.5495 | 35.2034 | <0.01 | 775 | 0.01 | 400 | 66 | 99.7 | 89 | <100 | 0.25018 | 0.030157 | 2.2075 | 5.6 | 3.9 | 160 | 1.8 | <100 | 0.64
GL3046 | 7280 | 1.0629 | 8.3113 | 34.3151 | <0.01 | 852.0527 | <0.01 | 400 | 60 | 83.9 | 81 | <100 | 0.27877 | 0.036188 | 2.1328 | 4.8 | 3.5 | 160 | 1.5 | <100 | 0.64
GL3062 | 7340 | 1.035 | 8.576 | 35.3904 | <0.01 | 775 | 0.02 | 400 | 66 | 90.2 | 83 | <100 | 0.25733 | 0.030157 | 2.2407 | 5.6 | 3.9 | 160 | 1.9 | <100 | 0.57
GL3091 | 7450 | 1.0629 | 8.3642 | 35.6241 | <0.01 | 930 | 0.01 | 500 | 60 | 96.5 | 86 | <100 | 0.27877 | 0.036188 | 2.1328 | 5.7 | 3.9 | 160 | 1.6 | <100 | 0.65
GL3119 | 7150 | 0.96503 | 8.2848 | 34.2216 | <0.01 | 775 | <0.01 | 400 | 61 | 85.9 | 85 | <100 | 0.24303 | 0.030157 | 2.1992 | 5.3 | 3.9 | 160 | 2.8 | <100 | 0.65
GL3124 | 7180 | 0.97203 | 8.2848 | 34.0813 | <0.01 | 775 | <0.01 | 400 | 61 | 83.4 | 80 | <100 | 0.24303 | 0.030157 | 2.1826 | 5.3 | 3.7 | 160 | 1.6 | <100 | 0.63
GL3128 | 7160 | 0.94406 | 8.3113 | 34.0813 | 0.01199 | 775 | <0.01 | 400 | 62 | 86.1 | 79 | <100 | 0.25018 | 0.030157 | 2.166 | 5.2 | 3.9 | 160 | 2.4 | <100 | 0.64
Average | 7290 | 1.0105 | 8.3827 | 34.619 |  | 852.0527 | 0.013333 | 410 | 61.9 | 90.76 | 83 |  | 0.26233 | 0.032569 | 2.1577 | 5.38 | 3.84 | 160 | 1.88 |  | 0.627
Standard Deviation | 98.3192 | 0.040676 | 0.10293 | 0.59433 |  | 0 | 0.0057735 | 31.6228 | 2.4244 | 5.7554 | 3.3333 |  | 0.017198 | 0.0042172 | 0.049018 | 0.26162 | 0.14298 | 0 | 0.41042 |  | 0.03401
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 70.3333 | 0.029098 | 0.073632 | 0.42516 |  | 0 | 0.014342 | 22.6216 | 1.7343 | 4.1172 | 2.3845 |  | 0.012303 | 0.0030168 | 0.035065 | 0.18715 | 0.10228 | 0 | 0.2936 |  | 0.024329
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4004 | 6533 | 1.05 | 8.49 | 34.7 | <0.01 | 903 | <0.05 | 400 | <100 | 90.1 | 84 | <50 | 0.3 | 0.04 | 2.09 | 5.2 | 4 | 165 | 1.6 | 9.3 | 0.59
GL4014 | 6958 | 1.03 | 8.31 | 34.1 | <0.01 | 878 | <0.05 | 400 | <100 | 90 | 83 | <50 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 5.4 | 4 | 169 | 1.4 | 9.2 | 0.54
GL4032 | 6986 | 1.05 | 8.5 | 34.9 | <0.01 | 903 | <0.05 | 400 | <100 | 91.8 | 83 | <50 | 0.3 | 0.04 | 2.12 | 5.1 | 3.9 | 173 | 2.5 | 9.3 | 0.63
GL4041 | 7205 | 1.03 | 8.41 | 34.5 | <0.01 | 886 | <0.05 | 400 | <100 | 92.8 | 87 | <50 | 0.3 | 0.04 | 2.1 | 5.1 | 4 | 170 | 2.1 | 9.4 | 0.63
GL4046 | 7226 | 1.02 | 8.24 | 33.8 | <0.01 | 874 | <0.05 | 400 | <100 | 88.4 | 85 | <50 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 5.3 | 4 | 168 | 1.8 | 9.4 | 0.69
GL4062 | 6802 | 1.04 | 8.43 | 34.1 | <0.01 | 903 | <0.05 | 400 | <100 | 91.3 | 83 | <50 | 0.3 | 0.04 | 2.09 | 5.1 | 3.8 | 164 | 2 | 9.4 | 0.64
GL4091 | 7401 | 1.05 | 8.51 | 34.8 | <0.01 | 904 | <0.05 | 400 | <100 | 92.5 | 84 | <50 | 0.3 | 0.04 | 2.08 | 5.3 | 4.1 | 174 | 2.3 | 9.5 | 0.58
GL4119 | 7482 | 1.03 | 8.45 | 34.9 | 0.04 | 858 | <0.05 | 800 | <100 | 89.5 | 92 | <50 | 0.3 | 0.04 | 2.1 | 6.1 | 4 | 169 | 4.1 | 9.5 | 0.54
GL4124 | 7792 | 1.02 | 8.25 | 33.9 | <0.01 | 848 | <0.05 | 400 | <100 | 90.9 | 88 | <50 | 0.2 | 0.04 | 2.06 | 5.2 | 4.1 | 169 | 1.5 | 10 | 0.46
GL4128 | 7188 | 1.01 | 8.18 | 34 | <0.01 | 856 | <0.05 | 400 | <100 | 93.7 | 82 | <50 | 0.2 | 0.04 | 2.06 | 4.7 | 3.7 | 158 | 1.9 | 8.9 | 0.71
Average | 7226.6667 | 1.033 | 8.377 | 34.37 |  | 881.3 |  | 400 |  | 91.1 | 85.1 |  | 0.26 | 0.04 | 2.078 | 5.25 | 3.96 | 167.9 | 1.9 | 9.39 | 0.61667
Standard Deviation | 301.5788 | 0.014181 | 0.12157 | 0.43474 |  | 21.8736 |  | 0 |  | 1.6411 | 3.0714 |  | 0.05164 | 7.3142e-18 | 0.026998 | 0.35355 | 0.12649 | 4.6296 | 0.36742 | 0.27669 | 0.06
Count | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9
95% Confidence Int. | 231.814 | 0.010145 | 0.086965 | 0.311 |  | 15.6475 |  | 0 |  | 1.174 | 2.1971 |  | 0.036941 | 5.2323e-18 | 0.019313 | 0.25292 | 0.090486 | 3.3118 | 0.28243 | 0.19793 | 0.04612
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5004 | 7230 | 1.1 | 8.04 | 35.7 | 0.005 | 850 | <0.01 | 350 | 70 | 95.5 | 95 | <50 | 0.4 | 0.02 | 2.2 | 6 | 5.0 | 180 | 3.5 | 10 | 0.66
GL5014 | 7400 | 1.15 | 8.35 | 34.4 | <0.005 | 890 | <0.01 | 350 | 70 | 97 | 95 | <50 | 0.4 | 0.03 | 2.3 | 6 | 4.5 | 166 | 2 | 9 | 0.62
GL5032 | 7230 | 1.1 | 7.97 | 34.2 | <0.005 | 830 | <0.01 | 350 | 60 | 92.5 | 90 | <50 | 0.4 | 0.03 | 2.3 | 6 | 4 | 158 | 2 | 9 | 0.72
GL5041 | 7310 | 1.08 | 8.07 | 34.1 | 0.005 | 860 | <0.01 | 350 | 70 | 82 | 80 | <50 | 0.4 | 0.03 | 2.2 | 6 | 4 | 158 | 2.5 | 9 | 0.72
GL5046 | 7250 | 1.08 | 8.13 | 37.6 | <0.005 | 840 | <0.01 | 350 | 70 | 100 | 95 | <50 | 0.4 | 0.03 | 2.2 | 6 | 4.5 | 173 | 2 | 9 | 0.65
GL5062 | 6940 | 1.28 | 8 | 34.7 | <0.005 | 850 | <0.01 | 300 | 60 | 61.5 | 60 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.2 | 6 | 4 | 162 | 2 | 9 | 0.62
GL5091 | 7360 | 1.14 | 8.37 | 34.9 | <0.005 | 880 | <0.01 | 350 | 60 | 83 | 85 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 6 | 3.5 | 166 | 1.5 | 9 | 0.7
GL5119 | 7380 | 1.06 | 8.22 | 33.2 | <0.005 | 860 | <0.01 | 350 | 60 | 84.5 | 95 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.2 | 7.0 | 4 | 173 | 2 | 10 | 0.68
GL5124 | 7120 | 0.98 | 7.02 | 36.7 | <0.005 | 730 | <0.01 | 300 | 60 | 58.5 | 75 | <50 | 0.1 | 0.02 | 2.1 | 6 | 3.5 | 163 | 2 | 8 | 0.6
GL5128 | 7550 | 1.09 | 8.24 | 33.8 | <0.005 | 860 | <0.01 | 350 | 60 | 94.5 | 100 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.2 | 6 | 4 | 167 | 2 | 10 | 0.62
Average | 7277 | 1.0867 | 8.1544 | 34.375 | 0.005 | 857.7778 |  | 340 | 64 | 91.125 | 90 |  | 0.32 | 0.028 | 2.22 | 6 | 4 | 165.1111 | 2 | 9.2 | 0.659
Standard Deviation | 167.2025 | 0.049244 | 0.14791 | 0.75166 | 0 | 18.5592 |  | 21.0819 | 5.164 | 6.9578 | 8.2916 |  | 0.10328 | 0.0042164 | 0.063246 | 0 | 0.35355 | 5.5327 | 0.25 | 0.63246 | 0.044335
Count | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 119.6094 | 0.037853 | 0.11369 | 0.62841 | 0 | 14.2659 |  | 15.081 | 3.6941 | 5.8169 | 6.3735 |  | 0.073882 | 0.0030162 | 0.045243 | 0 | 0.27177 | 4.2528 | 0.19217 | 0.45243 | 0.031715
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6004 | 7130 | 1.03 | 8.1 | 34.06 | <0.01 | 840 | <0.01 | 400 | 56 | 94 | 95 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.1 | 6 | 4 | 185 | 2 | 9.5 | 0.68
GL6014 | 7100 | 1.05 | 8.43 | 34.98 | <0.01 | 850 | <0.01 | 400 | 59 | 93 | 90 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.1 | 6 | 4 | 168 | 2 | 9.5 | 0.64
GL6032 | 7080 | 1.07 | 8.33 | 33.72 | <0.01 | 850 | <0.01 | 400 | 56 | 90 | 85 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.1 | 6 | 4 | 163 | 2 | 9 | 0.51
GL6041 | 7460 | 1.09 | 8.12 | 33.69 | <0.01 | 810 | <0.01 | 300 | 61 | 90 | 90 | <100 | 0.3 | 0.03 | 2.1 | 5.5 | 4 | 176 | 2 | 9 | 0.78
GL6046 | 7260 | 1.08 | 8.39 | 34.07 | <0.01 | 830 | <0.01 | 400 | 57 | 92 | 85 | <100 | 0.3 | 0.03 | 2.1 | 5.5 | 4 | 170 | 1 | 9.5 | 0.7
GL6062 | 7460 | 1.07 | 8.02 | 34.33 | <0.01 | 850 | <0.01 | 400 | 60 | 92 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 5.5 | 4 | 182 | 2 | 9 | 0.67
GL6091 | 7250 | 1.04 | 8.29 | 33.96 | <0.01 | 830 | <0.01 | 400 | 60 | 92 | 95 | <100 | 0.3 | 0.03 | 2.1 | 5.5 | 4 | 165 | 2 | 8.5 | 0.51
GL6119 | 7220 | 1.12 | 8.07 | 32.88 | <0.01 | 860 | <0.01 | 400 | 56 | 89 | 80 | <100 | 0.3 | 0.03 | 2 | 5.5 | 4 | 162 | 2 | 8.5 | 0.67
GL6124 | 7120 | 1.16 | 8.26 | 33.36 | <0.01 | 850 | <0.01 | 400 | 55 | 89 | 80 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2 | 6 | 4 | 169 | 2 | 9 | 0.78
GL6128 | 7420 | 1.09 | 8.16 | 34.23 | <0.01 | 860 | <0.01 | 400 | 59 | 91 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 2 | 5.5 | 4.5 | 167 | 2 | 9 | 0.68
Average | 7250 | 1.08 | 8.217 | 33.928 |  | 843 |  | 390 | 57.9 | 91.2 | 88 |  | 0.28 | 0.024 | 2.07 | 5.7 | 4.05 | 167.5 | 1.9 | 9.05 | 0.67333
Standard Deviation | 149.369 | 0.038586 | 0.14221 | 0.5695 |  | 15.6702 |  | 31.6228 | 2.1318 | 1.6865 | 5.3748 |  | 0.042164 | 0.005164 | 0.048305 | 0.2582 | 0.15811 | 4.4401 | 0.31623 | 0.36893 | 0.019664
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6
95% Confidence Int. | 106.8522 | 0.027603 | 0.10173 | 0.40739 |  | 11.2098 |  | 22.6216 | 1.525 | 1.2065 | 3.8449 |  | 0.030162 | 0.0036941 | 0.034555 | 0.1847 | 0.11311 | 3.712 | 0.22622 | 0.26392 | 0.020636
GPL173 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 7266.1525 | 1.0419 | 8.2083 | 34.0719 | <0.02 | 850.9474 | <0.05 | 396.6102 | 60.68 | 89.3759 | 84.9153 | <50 | 0.27206 | 0.033762 | 2.1093 | 5.522 | 3.8621 | 164.0877 | 1.8655 | 9.442 | 0.64378
95% Confidence Int. | 50.7581 | 0.011394 | 0.049669 | 0.20748 |  | 6.7223 |  | 11.8202 | 1.1374 | 1.4043 | 1.548 |  | 0.015774 | 0.0018957 | 0.02021 | 0.099654 | 0.071853 | 1.3689 | 0.083664 | 0.15028 | 0.01267
Average Lab Std Dev | 192.0118 | 0.032337 | 0.13202 | 0.61436 |  | 17.6368 |  | 34.9603 | 3.4583 | 4.8085 | 5.3169 |  | 0.052292 | 0.0039909 | 0.04834 | 0.30325 | 0.22824 | 4.3218 | 0.31075 | 0.42882 | 0.038222
Overall Std Dev | 194.7731 | 0.043722 | 0.19059 | 0.78909 |  | 24.3884 |  | 45.3572 | 4.0022 | 5.3408 | 5.9402 |  | 0.061064 | 0.0073382 | 0.078235 | 0.3824 | 0.27327 | 5.1592 | 0.31819 | 0.5288 | 0.042173
Relative Std Dev | 2.681% | 4.196% | 2.322% | 2.316% |  | 2.866% |  | 11.44% | 6.596% | 5.976% | 6.995% |  | 22.45% | 21.74% | 3.709% | 6.925% | 7.076% | 3.144% | 17.06% | 5.6% | 6.551%
Count | 59 | 59 | 59 | 58 |  | 53 |  | 59 | 50 | 58 | 59 |  | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 58 | 50 | 45