## GTA-24
GTA-24
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1007 | 9860 | 1.05 | 8.02 | 33.5 | <0.01 | 740 | <0.01 | 400 | 70 | 77.5 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2 | 5.5 | 3 | 175 | 1.5 | 7 | 0.79
GL1011 | 9860 | 1.06 | 8.1 | 33.4 | <0.01 | 740 | <0.01 | 400 | 70 | 77.5 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2 | 6 | 3 | 172 | 1.5 | 7 | 1.11
GL1030 | 9500 | 1.05 | 7.96 | 34.3 | <0.01 | 720 | <0.01 | 400 | 70 | 80.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2 | 6 | 3 | 172 | 2 | 7 | 0.99
GL1071 | 9410 | 1.01 | 8.05 | 33.4 | <0.01 | 710 | <0.01 | 400 | 70 | 75.5 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 1.9 | 5.5 | 2.5 | 165 | 1.5 | 7 | 0.85
GL1082 | 9590 | 1.08 | 8.38 | 33.2 | <0.01 | 720 | <0.01 | 400 | 70 | 73 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2 | 5.5 | 3 | 166 | 1.5 | 7 | 0.93
GL1088 | 9590 | 1.08 | 8.39 | 33.8 | <0.01 | 720 | <0.01 | 400 | 70 | 78 | 85 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3 | 169 | 1.5 | 7 | 1.00
GL1134 | 9680 | 1.09 | 8.32 | 35.2 | <0.01 | 720 | <0.01 | 400 | 70 | 77 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 6 | 3 | 168 | 1.5 | 8 | 0.88
GL1136 | 9590 | 1.08 | 8.35 | 35 | <0.01 | 710 | <0.01 | 400 | 70 | 77.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3 | 169 | 1.5 | 7 | 0.91
GL1139 | 9500 | 1.09 | 8.23 | 34.8 | <0.01 | 720 | <0.01 | 400 | 70 | 77.5 | 80 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2 | 5.5 | 3 | 166 | 1.5 | 7 | 0.87
GL1143 | 9590 | 1.09 | 8.23 | 33.3 | <0.01 | 710 | <0.01 | 400 | 70 | 74.5 | 75 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2 | 5.5 | 3 | 171 | 1.5 | 7 | 0.82
Average | 9617 | 1.068 | 8.203 | 33.99 |  | 721 |  | 400 | 70 | 76.85 | 81.5 |  | 0.2 | 0.039 | 2.01 | 5.7 | 2.95 | 169.3 | 1.55 | 7.1
Standard Deviation | 147.2753 | 0.025734 | 0.15973 | 0.76804 |  | 11.005 |  | 0 | 0 | 2.069 | 3.3747 |  | 2.9257e-17 | 0.0031623 | 0.056765 | 0.2582 | 0.15811 | 3.199 | 0.15811 | 0.31623
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 105.3544 | 0.018409 | 0.11426 | 0.54942 |  | 7.8725 |  | 0 | 0 | 1.48 | 2.4141 |  | 2.0929e-17 | 0.0022622 | 0.040607 | 0.1847 | 0.11311 | 2.2884 | 0.11311 | 0.22622
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2007 | 9493 | 1.04 | 8.42 | 33.1 | <0.01 | 746 | <0.01 | 400 | 57 | 65.2 | 77 | 11 | 0.3 | 0.03 | 1.9 | 6 | 3.1 | 163 | 1.3 | 7.4 | 0.56
GL2011 | 9545 | 1.04 | 8.38 | 33.1 | <0.01 | 734 | 0.01 | 400 | 59 | 70 | 79 | 11 | 0.3 | 0.03 | 1.9 | 6 | 3.1 | 178 | 1.2 | 7.2 | 0.62
GL2030 | 9840 | 1.06 | 8.56 | 33.4 | <0.01 | 756 | <0.01 | 400 | 59 | 65.5 | 77 | 11 | 0.3 | 0.03 | 2 | 6 | 3.2 | 175 | 1.3 | 6.7 | 0.62
GL2071 | 8793 | 1 | 8.14 | 31.5 | <0.01 | 739 | <0.01 | 400 | 63 | 67.3 | 80 | 9 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.5 | 173 | 1.2 | 7.1 | 0.7
GL2082 | 9018 | 1.01 | 8.28 | 33 | <0.01 | 742 | 0.01 | 400 | 67 | 74.1 | 85 | 9 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.6 | 179 | 1.3 | 7.5 | 0.61
GL2088 | 8968 | 1 | 8.27 | 32.9 | <0.01 | 755 | <0.01 | 400 | 63 | 77.4 | 89 | 9 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.1 | 178 | 1.3 | 7.2 | 0.58
GL2134 | 9055 | 1 | 8.2 | 33.8 | <0.01 | 689 | <0.01 | 400 | 64 | 67.7 | 78 | 9 | 0.2 | 0.03 | 1.9 | 5 | 3 | 170 | 1.2 | 7.1 | 0.66
GL2136 | 9230 | 1.01 | 8.34 | 33.5 | <0.01 | 686 | <0.01 | 400 | 61 | 71.4 | 80 | 9 | 0.2 | 0.03 | 2 | 5 | 3.1 | 172 | 1.2 | 6.4 | 0.59
GL2139 | 9176 | 1 | 8.21 | 33.2 | <0.01 | 692 | <0.01 | 400 | 58 | 67.7 | 79 | 9 | 0.2 | 0.03 | 1.9 | 6 | 3.3 | 174 | 1.3 | 6.6 | 0.59
GL2143 | 9354 | 1.04 | 8.49 | 34.7 | <0.01 | 693 | <0.01 | 400 | 62 | 68.6 | 83 | 9 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.4 | 176 | 1.2 | 6.6 | 0.52
Average | 9247.2 | 1.02 | 8.329 | 33.4111 |  | 723.2 | 0.01 | 400 | 61.3 | 69.49 | 80.7 | 9.6 | 0.23 | 0.03 | 1.96 | 5.8 | 3.24 | 173.8 | 1.25 | 6.98 | 0.605
Standard Deviation | 314.6443 | 0.022608 | 0.13445 | 0.55777 |  | 29.3742 | 0 | 0 | 3.093 | 3.8593 | 3.8601 | 0.96609 | 0.048305 | 7.3142e-18 | 0.05164 | 0.42164 | 0.20111 | 4.7563 | 0.052705 | 0.37653 | 0.050387
Count | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 225.083 | 0.016173 | 0.096179 | 0.42874 |  | 21.013 | 0 | 0 | 2.2126 | 2.7608 | 2.7613 | 0.6911 | 0.034555 | 5.2323e-18 | 0.036941 | 0.30162 | 0.14386 | 3.4024 | 0.037703 | 0.26936 | 0.036045
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3007 | 9320 | 1.035 | 8.6289 | 34.4086 | <0.01 | 697.134 | 0.01 | 400 | 69 | 80.8 | 83 | <100 | 0.25733 | 0.030157 | 2.0415 | 5.9 | 3.7 | 170 | 3.2 | <100 | 0.59
GL3011 | 9360 | 1.035 | 8.523 | 34.3151 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 65 | 76.9 | 79 | <100 | 0.27162 | 0.030157 | 2.0332 | 5.6 | 3.3 | 170 | 1.6 | <100 | 0.61
GL3030 | 9500 | 1.035 | 8.6818 | 34.6891 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 63 | 75 | 81 | <100 | 0.27162 | 0.030157 | 2.0166 | 5.8 | 3.4 | 170 | 2 | <100 | 0.53
GL3071 | 9360 | 1 | 8.3642 | 34.5956 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 65 | 71.8 | 80 | <100 | 0.1787 | 0.018094 | 2.0166 | 5.3 | 3.2 | 170 | 1.3 | <100 | 0.64
GL3082 | 9190 | 1.049 | 8.3113 | 33.8943 | <0.01 | 697.134 | 0.01 | 400 | 64 | 78.3 | 88 | <100 | 0.20729 | 0.030157 | 2.0332 | 5.8 | 3.5 | 170 | 1.6 | <100 | 0.6
GL3088 | 9250 | 1.035 | 8.2319 | 34.2216 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 63 | 70.2 | 77 | <100 | 0.20014 | 0.024125 | 2.0332 | 5.4 | 3.2 | 170 | 1.3 | <100 | 0.57
GL3134 | 9260 | 0.99301 | 8.4436 | 33.9878 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 65 | 68.6 | 80 | <100 | 0.20014 | 0.030157 | 2.0166 | 5.3 | 3.1 | 170 | 1.3 | <100 | 0.64
GL3136 | 9000 | 0.94 | 8.3113 | 33.1931 | 0.017986 | 697.134 | <0.01 | 400 | 63 | 69.9 | 100 | <100 | 0.19299 | 0.018094 | 2.0498 | 5.8 | 3.2 | 160 | 1.2 | <100 | 0.68
GL3139 | 9380 | 0.97902 | 8.6024 | 34.3151 | <0.01 | 620 | <0.01 | 300 | 67 | 78.1 | 83 | <100 | 0.1787 | 0.024125 | 2.0664 | 5.6 | 3.3 | 170 | 1.5 | <100 | 0.62
GL3143 | 9360 | 1 | 8.4172 | 34.3151 | <0.01 | 620 | <0.01 | 400 | 68 | 76 | 87 | <100 | 0.19299 | 0.024125 | 2.0415 | 5.4 | 3.2 | 170 | 1.3 | <100 | 0.64
Average | 9298 | 1.0179 | 8.4516 | 34.1935 |  | 697.134 | 0.01 | 390 | 65.2 | 74.56 | 83.8 |  | 0.21515 | 0.025935 | 2.0349 | 5.59 | 3.31 | 169 | 1.4556 |  | 0.612
Standard Deviation | 134.8909 | 0.024751 | 0.15233 | 0.42575 |  | 1.2154e-13 | 0 | 31.6228 | 2.1499 | 4.1775 | 6.6466 |  | 0.036981 | 0.0049655 | 0.016035 | 0.22828 | 0.1792 | 3.1623 | 0.25055 |  | 0.042374
Count | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 96.4951 | 0.019026 | 0.10897 | 0.30456 |  | 1.0161e-13 | 0 | 22.6216 | 1.538 | 2.9884 | 4.7547 |  | 0.026455 | 0.0035521 | 0.011471 | 0.1633 | 0.12819 | 2.2622 | 0.19259 |  | 0.030313
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4007 | 9591 | 1.07 | 8.6 | 34.9 | 0.02 | 763 | <0.05 | 400 | <100 | 78.6 | 85 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.02 | 6.8 | 3.8 | 179 | 2.1 | 6.9 | 0.6
GL4011 | 8644 | 1.04 | 8.48 | 34.1 | <0.01 | 761 | <0.05 | 400 | <100 | 72.5 | 80 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.97 | 5.3 | 3.4 | 173 | 1.4 | 6.3 | 0.57
GL4030 | 9043 | 1.04 | 8.56 | 34.2 | <0.01 | 773 | <0.05 | 400 | <100 | 75.7 | 86 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2 | 5.6 | 4.1 | 177 | 4.4 | 6.5 | 0.57
GL4071 | 9942 | 1.07 | 8.64 | 34.4 | <0.01 | 777 | <0.05 | 400 | <100 | 78.4 | 93 | <50 | 0.2 | 0.04 | 2 | 5.6 | 3.6 | 176 | 1.5 | 6.6 | 0.52
GL4082 | 9675 | 1.08 | 8.77 | 34.6 | <0.01 | 802 | <0.05 | 300 | <100 | 79.8 | 85 | <50 | 0.2 | 0.04 | 2.06 | 5.5 | 3.6 | 174 | 2.2 | 7.1 | 0.54
GL4088 | 9757 | 1.07 | 8.68 | 34.3 | <0.01 | 776 | <0.05 | 400 | <100 | 76.8 | 84 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.04 | 5.6 | 3.6 | 181 | 2 | 6.8 | 0.51
GL4134 | 9694 | 1.04 | 8.48 | 34.2 | <0.01 | 744 | <0.05 | 400 | <100 | 77 | 81 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2 | 5.3 | 3.5 | 168 | 1.2 | 6.7 | 0.57
GL4136 | 9576 | 1.04 | 8.45 | 34.5 | <0.01 | 741 | <0.05 | 300 | <100 | 88.3 | 84 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2 | 5.7 | 3.6 | 180 | 1.3 | 7.6 | 0.59
GL4139 | 9610 | 1.06 | 8.53 | 34.6 | <0.01 | 745 | <0.05 | 400 | <100 | 74.7 | 83 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.04 | 5.4 | 3.4 | 171 | 1.4 | 6.5 | 0.59
GL4143 | 9580 | 1.04 | 8.47 | 34.6 | <0.01 | 735 | <0.05 | 300 | <100 | 76.3 | 82 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2 | 5.2 | 3.2 | 182 | 1.3 | 7 | 0.6
Average | 9511.2 | 1.055 | 8.566 | 34.44 |  | 761.7 |  | 370 |  | 77.81 | 84.3 |  | 0.2 | 0.032 | 2.013 | 5.6 | 3.58 | 176.1 | 1.6 | 6.8 | 0.566
Standard Deviation | 380.4327 | 0.016499 | 0.10543 | 0.24585 |  | 20.8862 |  | 48.3046 |  | 4.2328 | 3.5917 |  | 2.9257e-17 | 0.0042164 | 0.026687 | 0.45216 | 0.24404 | 4.5814 | 0.3873 | 0.37417 | 0.032387
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 272.1452 | 0.011803 | 0.07542 | 0.17587 |  | 14.9411 |  | 34.555 |  | 3.028 | 2.5693 |  | 2.0929e-17 | 0.0030162 | 0.019091 | 0.32345 | 0.17458 | 3.2773 | 0.2977 | 0.26766 | 0.023168
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5007 | 9870 | 1.11 | 8.5 | 37.2 | <0.005 | 760 | <0.01 | 350 | 80 | 88 | 95 | <50 | 0.4 | 0.03 | 2.1 | 7 | 4 | 190 | 2 | 6 | 0.61
GL5011 | 9870 | 1.26 | 8.59 | 33.8 | <0.005 | 770 | <0.01 | 350 | 70 | 77.5 | 85 | <50 | 0.4 | 0.02 | 2.1 | 6 | 3.5 | 176 | 1.5 | 6 | 0.59
GL5030 | 9590 | 0.97 | 8.37 | 34.7 | <0.005 | 750 | <0.01 | 350 | 80 | 91.0 | 100 | <50 | 0.4 | 0.03 | 2.3 | 7 | 4 | 186 | 2 | 7 | 0.66
GL5071 | 9270 | 1.15 | 8.35 | 33.4 | <0.005 | 750 | <0.01 | 300 | 60 | 74 | 90 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 7 | 3.5 | 187 | 1.5 | 7 | 0.78
GL5082 | 9210 | 1.23 | 8.31 | 35.5 | <0.005 | 760 | <0.01 | 300 | 60 | 70.5 | 85 | <50 | 0.2 | 0.02 | 2.2 | 6 | 3 | 169 | 1.5 | 6 | 0.68
GL5088 | 9510 | 1.17 | 8.57 | 35.2 | <0.005 | 770 | <0.01 | 300 | 60 | 73 | 90 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.2 | 6 | 3.5 | 173 | 1.5 | 6 | 0.6
GL5134 | 9430 | 0.84 | 6.67 | 36.2 | 0.005 | 710 | <0.01 | 350 | 70 | 89 | 95 | <50 | 0.1 | 0.02 | 1.9 | 5 | 3.5 | 144 | 1 | 6 | 0.59
GL5136 | 9800 | 1.19 | 8.48 | 35.1 | <0.005 | 750 | <0.01 | 300 | 60 | 71 | 95 | <50 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 6 | 3.5 | 171 | 1.5 | 6 | 0.57
GL5139 | 9540 | 1.21 | 8.29 | 35 | <0.005 | 750 | <0.01 | 300 | 70 | 79 | 100 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 7 | 3.5 | 187 | 2 | 7 | 0.59
GL5143 | 9360 | 1.08 | 8.19 | 35.3 | <0.005 | 730 | <0.01 | 300 | 60 | 74.5 | 90 | 100 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 6 | 3.5 | 164 | 1.5 | 7 | 0.56
Average | 9545 |  | 8.4056 | 34.75 |  | 750 |  | 320 | 63.75 | 77.3889 | 92.5 |  | 0.2 | 0.025 | 2.1 | 6.3 | 3.55 | 178.1111 | 1.6 | 6.4 | 0.60556
Standard Deviation | 239.1768 |  | 0.13639 | 0.75404 |  | 18.2574 |  | 25.8199 | 5.1755 | 6.8683 | 5.4006 |  | 3.0405e-17 | 0.0052705 | 0.086603 | 0.67495 | 0.28382 | 9.519 | 0.31623 | 0.5164 | 0.039721
Count | 10 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9
95% Confidence Int. | 171.0968 |  | 0.10484 | 0.63039 |  | 13.0606 |  | 18.4704 | 4.3268 | 5.2794 | 3.8634 |  | 3.1908e-17 | 0.0037703 | 0.066569 | 0.48283 | 0.20303 | 7.3169 | 0.22622 | 0.36941 | 0.030532
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6007 | 9190 | 1.06 | 8.47 | 33.97 | <0.01 | 700 | <0.01 | 300 | 61 | 80 | 95 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2 | 6 | 3.5 | 185 | 1 | 6.5 | 0.61
GL6011 | 9340 | 1.07 | 8.61 | 34.88 | <0.01 | 710 | <0.01 | 400 | 65 | 76 | 85 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2 | 5.5 | 3.5 | 181 | 1 | 6.5 | 0.54
GL6030 | 9180 | 1.08 | 8.48 | 33.37 | <0.01 | 730 | <0.01 | 300 | 58 | 75 | 85 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2 | 6.5 | 3.5 | 177 | 1 | 6.5 | 0.54
GL6071 | 9390 | 1.03 | 8.75 | 33.3 | <0.01 | 740 | <0.01 | 200 | 60 | 70 | 80 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2 | 6 | 3.5 | 177 | 1 | 6.5 | 0.76
GL6082 | 9490 | 1.08 | 8.5 | 34.99 | <0.01 | 750 | <0.01 | 500 | 63 | 79 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 6 | 3.5 | 170 | 1 | 6.5 | 0.54
GL6088 | 9510 | 1.04 | 8.49 | 33.95 | <0.01 | 720 | <0.01 | 400 | 60 | 80 | 90 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2 | 6 | 4 | 167 | 1 | 6 | 0.47
GL6134 | 9260 | 1.08 | 8.71 | 33.79 | <0.01 | 740 | <0.01 | 300 | 61 | 80 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 2 | 5.5 | 3.5 | 159 | 2 | 6.5 | 0.65
GL6136 | 9400 | 1.09 | 8.69 | 33.63 | <0.01 | 730 | <0.01 | 400 | 62 | 79 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.9 | 6 | 4 | 172 | 1 | 6 | 0.68
GL6139 | 9650 | 1.07 | 8.62 | 33.97 | <0.01 | 730 | <0.01 | 400 | 56 | 78 | 90 | <100 | 0.3 | 0.02 | 1.9 | 6.5 | 4 | 174 | 2 | 6.5 | 0.53
GL6143 | 9300 | 1.06 | 8.35 | 34.47 | <0.01 | 810 | <0.01 | 300 | 60 | 78 | 85 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2 | 5.5 | 3.5 | 166 | 1 | 6 | 0.5
Average | 9371 | 1.066 | 8.567 | 34.032 |  | 736 |  | 366.6667 | 60.6 | 77.5 | 88 |  | 0.23 | 0.016 | 1.99 | 5.95 | 3.65 | 172.8 | 1.2 | 6.35 | 0.56222
Standard Deviation | 149.1047 | 0.018974 | 0.12833 | 0.58093 |  | 29.8887 |  | 70.7107 | 2.5033 | 3.1358 | 4.2164 |  | 0.048305 | 0.005164 | 0.056765 | 0.36893 | 0.24152 | 7.6855 | 0.42164 | 0.24152 | 0.069602
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
95% Confidence Int. | 106.6631 | 0.013573 | 0.091799 | 0.41558 |  | 21.3811 |  | 54.353 | 1.7908 | 2.2432 | 3.0162 |  | 0.034555 | 0.0036941 | 0.040607 | 0.26392 | 0.17278 | 5.4979 | 0.30162 | 0.17278 | 0.053501
GPL175 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 9431.5667 | 1.0459 | 8.4206 | 34.1273 | <0.03 | 732.6909 | <0.05 | 374.5763 | 64.1875 | 75.5695 | 85.1333 | <50 | 0.21342 | 0.027989 | 2.0166 | 5.8233 | 3.38 | 173.1017 | 1.4397 | 6.726 | 0.59042
95% Confidence Int. | 70.2116 | 0.0087636 | 0.048308 | 0.18083 |  | 7.6082 |  | 11.9454 | 1.2939 | 1.3121 | 1.5598 |  | 0.0091722 | 0.0021122 | 0.017325 | 0.12342 | 0.083579 | 1.699 | 0.085299 | 0.13426 | 0.014781
Average Lab Std Dev | 245.9856 | 0.021992 | 0.13722 | 0.58435 |  | 21.0034 |  | 38.7298 | 3.0738 | 4.3118 | 4.6603 |  | 0.031713 | 0.0042205 | 0.05413 | 0.42674 | 0.22211 | 5.9655 | 0.29392 | 0.37597 | 0.048591
Overall Std Dev | 271.7931 | 0.03051 | 0.18537 | 0.68152 |  | 28.9356 |  | 45.8379 | 4.4562 | 5.0348 | 6.0379 |  | 0.03425 | 0.0081766 | 0.06648 | 0.47777 | 0.32354 | 6.5197 | 0.32441 | 0.47243 | 0.050905
Relative Std Dev | 2.882% | 2.917% | 2.201% | 1.997% |  | 3.949% |  | 12.24% | 6.942% | 6.662% | 7.092% |  | 16.05% | 29.21% | 3.297% | 8.204% | 9.572% | 3.766% | 22.53% | 7.024% | 8.622%
Count | 60 | 49 | 59 | 57 |  | 58 |  | 59 | 48 | 59 | 60 |  | 56 | 60 | 59 | 60 | 60 | 59 | 58 | 50 | 48