## GTA-25
GTA-25
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1037 | 7080 | 0.92 | 7.94 | 33.8 | <0.01 | 680 | <0.01 | 500 | 60 | 77 | 75 | <20 | 0.3 | 0.04 | 2.4 | 5 | 3 | 162 | 1.5 | 8 | 1.12
GL1042 | 6750 | 0.92 | 7.83 | 33.6 | <0.01 | 690 | <0.01 | 500 | 60 | 75 | 80 | <20 | 0.3 | 0.03 | 2.4 | 4.5 | 3 | 158 | 2 | 8 | 0.80
GL1058 | 6920 | 0.92 | 8.12 | 33.9 | <0.01 | 700 | <0.01 | 500 | 60 | 82 | 90 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3 | 158 | 1.5 | 8 | 0.82
GL1065 | 6770 | 0.92 | 8.01 | 33.5 | <0.01 | 690 | <0.01 | 500 | 60 | 74 | 85 | <20 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3 | 154 | 1.5 | 8 | 0.92
GL1077 | 6590 | 0.97 | 8.4 | 34.3 | <0.01 | 710 | 0.02 | 500 | 60 | 75.5 | 75 | <20 | 0.3 | 0.04 | 2.4 | 4.5 | 3 | 149 | 1.5 | 8 | 0.99
GL1092 | 6700 | 0.96 | 8.27 | 33.8 | <0.01 | 690 | <0.01 | 400 | 60 | 79 | 80 | <20 | 0.3 | 0.03 | 2.4 | 4.5 | 2.5 | 155 | 1.5 | 9 | 0.95
GL1096 | 6580 | 0.95 | 8.19 | 33.8 | <0.01 | 690 | <0.01 | 400 | 60 | 77 | 80 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.3 | 4.5 | 3 | 151 | 1.5 | 8 | 1.20
GL1118 | 6700 | 0.94 | 8.26 | 34.2 | <0.01 | 710 | <0.01 | 500 | 60 | 72 | 80 | <20 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 2.5 | 153 | 1.5 | 8 | 0.89
GL1129 | 6740 | 0.93 | 7.94 | 33.8 | <0.01 | 670 | <0.01 | 500 | 60 | 77 | 75 | <20 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3 | 155 | 1.5 | 8 | 1.01
GL1132 | 6470 | 0.96 | 8.21 | 33.6 | <0.01 | 680 | <0.01 | 400 | 60 | 73.5 | 75 | <20 | 0.3 | 0.04 | 2.4 | 4.5 | 3 | 150 | 2 | 8 | 1.01
Average | 6730 | 0.939 | 8.117 | 33.83 |  | 691 |  | 470 | 60 | 76.2 | 79.5 |  | 0.3 | 0.033 | 2.35 | 4.75 | 3 | 154.5 | 1.6 | 8.1
Standard Deviation | 173.9093 | 0.019692 | 0.18087 | 0.25408 |  | 12.8668 |  | 48.3046 | 0 | 2.8887 | 4.9721 |  | 0 | 0.0048305 | 0.052705 | 0.26352 | 0 | 4.0346 | 0.21082 | 0.31623
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 124.4072 | 0.014087 | 0.12938 | 0.18176 |  | 9.2044 |  | 34.555 | 0 | 2.0664 | 3.5569 |  | 0 | 0.0034555 | 0.037703 | 0.18851 | 0 | 2.8862 | 0.15081 | 0.22622
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2037 | 6565 | 0.91 | 8.22 | 33 | <0.01 | 696 | <0.01 | 400 | 56 | 65.7 | 74 | 13 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 2.9 | 161 | 1.4 | 8.2 | 0.66
GL2042 | 6772 | 0.95 | 8.34 | 33.1 | <0.01 | 715 | <0.01 | 400 | 55 | 68.5 | 76 | 12 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3.1 | 164 | 1.4 | 8.2 | 0.67
GL2058 | 6135 | 0.89 | 8.01 | 32.6 | <0.01 | 710 | <0.01 | 500 | 59 | 85.4 | 85 | 10 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 6 | 3.4 | 163 | 1.4 | 8 | 0.62
GL2065 | 6138 | 0.88 | 8 | 32.8 | <0.01 | 711 | <0.01 | 400 | 58 | 77.7 | 77 | 10 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3.5 | 159 | 1.4 | 8.3 | 0.72
GL2077 | 6259 | 0.9 | 8.19 | 33.3 | <0.01 | 720 | 0.02 | 500 | 64 | 96.5 | 86 | 10 | 0.3 | 0.03 | 2.4 | 5 | 3.6 | 157 | 1.4 | 8.2 | 0.64
GL2092 | 6293 | 0.89 | 8.12 | 32.8 | <0.01 | 709 | <0.01 | 400 | 62 | 74.4 | 79 | 10 | 0.3 | 0.03 | 2.4 | 5 | 3.2 | 161 | 1.2 | 8.4 | 0.57
GL2096 | 6279 | 0.88 | 8.04 | 32.7 | <0.01 | 691 | <0.01 | 400 | 61 | 77.5 | 85 | 10 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3.6 | 170 | 1.4 | 8.3 | 0.69
GL2118 | 6375 | 0.9 | 8.14 | 33.6 | <0.01 | 676 | <0.01 | 400 | 56 | 67.4 | 73 | 10 | 0.3 | 0.03 | 2.2 | 5 | 3.2 | 155 | 1.2 | 7.4 | 0.65
GL2129 | 6394 | 0.9 | 8.17 | 32.2 | <0.01 | 674 | <0.01 | 400 | 56 | 71.9 | 75 | 11 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3.2 | 158 | 1.4 | 8 | 0.63
GL2132 | 6376 | 0.89 | 8.14 | 33 | <0.01 | 655 | <0.01 | 400 | 60 | 71 | 73 | 10 | 0.3 | 0.03 | 2.3 | 5 | 3.4 | 154 | 1.3 | 8 | 0.65
Average | 6358.6 | 0.899 | 8.137 | 32.91 |  | 695.7 |  | 420 | 58.7 | 73.2778 | 78.3 | 10.6 | 0.3 | 0.03 | 2.31 | 5.1 | 3.31 | 160.2 | 1.35 | 8.1 | 0.65
Standard Deviation | 192.8 | 0.020248 | 0.10361 | 0.38715 |  | 21.3856 |  | 42.1637 | 3.0203 | 6.1996 | 5.1865 | 1.075 | 5.8514e-17 | 7.3142e-18 | 0.056765 | 0.31623 | 0.22828 | 4.7329 | 0.084984 | 0.28284 | 0.040552
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 137.9208 | 0.014485 | 0.074116 | 0.27695 |  | 15.2983 |  | 30.1621 | 2.1606 | 4.7654 | 3.7102 | 0.76899 | 4.1858e-17 | 5.2323e-18 | 0.040607 | 0.22622 | 0.1633 | 3.3857 | 0.060794 | 0.20233 | 0.029009
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3037 | 6460 | 0.88811 | 8.3907 | 34.3151 | <0.01 | 697.134 | 0.01 | 400 | 60 | 78.6 | 80 | <100 | 0.30021 | 0.030157 | 2.4481 | 4.6 | 3.2 | 150 | 1.5 | <100 | 0.65
GL3042 | 6580 | 1 | 8.4701 | 34.9229 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 62 | 79.9 | 82 | <100 | 0.22873 | 0.030157 | 2.4481 | 4.7 | 3.3 | 160 | 2.2 | <100 | 0.69
GL3058 | 6410 | 0.93007 | 8.523 | 34.5956 | 0.01199 | 697.134 | <0.01 | 400 | 65 | 82.3 | 85 | <100 | 0.29307 | 0.030157 | 2.4564 | 4.7 | 3.3 | 150 | 1.9 | <100 | 0.61
GL3065 | 6630 | 0.90909 | 8.576 | 35.2969 | <0.01 | 620 | <0.01 | 400 | 64 | 75.8 | 79 | <100 | 0.29307 | 0.030157 | 2.473 | 4.6 | 3.3 | 150 | 1.6 | <100 | 0.68
GL3077 | 6840 | 0.96503 | 8.7348 | 35.9981 | <0.01 | 697.134 | 0.01 | 500 | 64 | 75.1 | 79 | <100 | 0.30021 | 0.024125 | 2.5228 | 4.7 | 3.3 | 160 | 1.4 | <100 | 0.71
GL3092 | 6670 | 0.95105 | 8.4172 | 35.0164 | <0.01 | 697.134 | 0.01 | 400 | 58 | 80.5 | 82 | <100 | 0.3431 | 0.030157 | 2.4149 | 5.1 | 3.5 | 160 | 1.6 | <100 | 0.68
GL3096 | 6750 | 0.96503 | 8.4172 | 35.4839 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 500 | 60 | 87.2 | 82 | <100 | 0.3431 | 0.030157 | 2.4232 | 5.2 | 3.5 | 160 | 1.7 | <100 | 0.65
GL3118 | 6340 | 0.82517 | 8.3377 | 33.3801 | <0.01 | 620 | <0.01 | 400 | 60 | 69.3 | 75 | <100 | 0.27877 | 0.018094 | 2.3154 | 4.6 | 3.2 | 150 | 1.8 | 100 | 0.65
GL3129 | 6440 | 0.8951 | 8.3642 | 33.8008 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 59 | 68.8 | 77 | <100 | 0.29307 | 0.018094 | 2.3817 | 4.7 | 3.2 | 150 | 1.5 | <100 | 0.74
GL3132 | 6520 | 0.9021 | 8.4436 | 34.5956 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 500 | 57 | 74.8 | 82 | <100 | 0.32166 | 0.030157 | 2.3568 | 4.5 | 3.1 | 160 | 1.3 | <100 | 0.77
Average | 6564 | 0.92308 | 8.4674 | 34.7405 |  | 697.134 | 0.01 | 430 | 60.9 | 77.23 | 80.3 |  | 0.2995 | 0.027141 | 2.4241 | 4.74 | 3.29 | 155 | 1.65 |  | 0.683
Standard Deviation | 159.3877 | 0.049994 | 0.11801 | 0.78243 |  | 1.2154e-13 | 0 | 48.3046 | 2.7264 | 5.6886 | 2.9078 |  | 0.033092 | 0.0051257 | 0.060156 | 0.22706 | 0.12867 | 5.2705 | 0.26352 |  | 0.047387
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 114.0191 | 0.035764 | 0.08442 | 0.55972 |  | 1.0161e-13 | 0 | 34.555 | 1.9504 | 4.0694 | 2.0801 |  | 0.023673 | 0.0036667 | 0.043033 | 0.16243 | 0.092044 | 3.7703 | 0.18851 |  | 0.033899
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4037 | 6334 | 0.92 | 8.37 | 34.2 | <0.01 | 734 | <0.05 | 400 | <100 | 77.7 | 79 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.34 | 4.6 | 3.4 | 164 | 2 | 8.8 | 0.67
GL4042 | 6311 | 0.94 | 8.53 | 34.7 | <0.01 | 746 | <0.05 | 400 | <100 | 78 | 79 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.37 | 4.5 | 3.3 | 160 | 2.2 | 8.4 | 0.71
GL4058 | 6625 | 0.93 | 8.47 | 34.1 | <0.01 | 740 | <0.05 | 400 | <100 | 75 | 87 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.35 | 4.8 | 3.5 | 160 | 1.9 | 7.7 | 0.64
GL4065 | 6630 | 0.9 | 8.17 | 32.8 | <0.01 | 717 | <0.05 | 400 | <100 | 73.5 | 80 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.26 | 4.7 | 3.5 | 159 | 1.6 | 7.5 | 0.6
GL4077 | 6635 | 0.9 | 8.14 | 33.2 | <0.01 | 717 | <0.05 | 400 | <100 | 71.6 | 80 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.27 | 4.6 | 3.3 | 153 | 1.8 | 7.5 | 0.61
GL4092 | 6682 | 0.97 | 8.6 | 34.9 | <0.01 | 756 | <0.05 | 400 | <100 | 74.9 | 78 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.39 | 4.8 | 3.5 | 167 | 1.1 | 8.4 | 0.59
GL4096 | 6679 | 0.94 | 8.57 | 34.8 | <0.01 | 753 | <0.05 | 400 | <100 | 73.9 | 78 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.38 | 4.5 | 3.2 | 167 | 1.3 | 7.8 | 0.54
GL4118 | 6840 | 0.93 | 8.49 | 35 | <0.01 | 716 | <0.05 | 400 | <100 | 77.7 | 80 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.38 | 4.7 | 3.3 | 166 | 1.3 | 8.3 | 0.57
GL4129 | 6538 | 0.91 | 8.18 | 33.7 | 0.03 | 699 | <0.05 | 400 | <100 | 72.4 | 81 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.34 | 5.6 | 3.2 | 161 | 1.4 | 7.7 | 0.71
GL4132 | 6543 | 0.88 | 7.97 | 32.9 | <0.01 | 679 | <0.05 | 400 | <100 | 78.6 | 82 | <50 | 0.3 | 0.03 | 2.25 | 4.3 | 3.2 | 159 | 1.4 | 9.1 | 0.7
Average | 6581.7 | 0.922 | 8.349 | 34.03 |  | 725.7 |  | 400 |  | 75.33 | 80.4 |  | 0.3 | 0.03 | 2.333 | 4.71 | 3.34 | 161.6 | 1.6 | 8.12 | 0.634
Standard Deviation | 160.3247 | 0.025734 | 0.21794 | 0.8407 |  | 24.6939 |  | 0 |  | 2.5219 | 2.6331 |  | 5.8514e-17 | 7.3142e-18 | 0.053344 | 0.34785 | 0.12649 | 4.4272 | 0.35901 | 0.56135 | 0.061319
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 114.6894 | 0.018409 | 0.15591 | 0.6014 |  | 17.665 |  | 0 |  | 1.8041 | 1.8836 |  | 4.1858e-17 | 5.2323e-18 | 0.03816 | 0.24884 | 0.090486 | 3.167 | 0.25682 | 0.40156 | 0.043865
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5037 | 6660 | 1.01 | 8.12 | 34.7 | <0.005 | 720 | <0.01 | 350 | 70 | 88 | 90 | <50 | 0.4 | 0.03 | 2.5 | 5 | 3.5 | 162 | 1.5 | 8 | 0.65
GL5042 | 6570 | 0.94 | 7.94 | 31.1 | <0.005 | 680 | <0.01 | 350 | 60 | 64 | 65 | <50 | 0.4 | 0.02 | 2.5 | 5 | 3 | 155 | 1.5 | 7 | 0.77
GL5058 | 6220 | 1.18 | 8.02 | 31.5 | <0.005 | 700 | <0.01 | 400 | 60 | 71 | 85 | <50 | 0.3 | 0.02 | 2.4 | 6 | 3.5 | 183 | 2 | 8 | 0.66
GL5065 | 6330 | 0.82 | 7.95 | 31.3 | <0.005 | 690 | <0.01 | 350 | 50 | 65.5 | 75 | <50 | 0.3 | 0.02 | 2.3 | 5 | 3 | 158 | 2.5 | 8 | 0.63
GL5077 | 6560 | 0.85 | 8.38 | 36.5 | <0.005 | 730 | <0.01 | 400 | 60 | 80 | 95 | <50 | 0.3 | 0.02 | 2.5 | 5 | 3.5 | 174 | 2 | 8 | 0.78
GL5092 | 6500 | 1.08 | 8.24 | 32.1 | <0.005 | 730 | <0.01 | 350 | 50 | 67 | 75 | <50 | 0.3 | 0.02 | 2.4 | 5 | 3 | 151 | 1.5 | 7 | 0.7
GL5096 | 6790 | 0.85 | 8.01 | 35 | <0.005 | 700 | <0.01 | 350 | 60 | 70 | 85 | <50 | 0.3 | 0.02 | 2.5 | 5 | 3.5 | 151 | 1.5 | 7 | 0.58
GL5118 | 6850 | 1.04 | 8.34 | 34.3 | <0.005 | 720 | <0.01 | 400 | 60 | 78 | 100 | <50 | 0.3 | 0.02 | 2.4 | 6 | 3.5 | 170 | 1.5 | 8 | 0.7
GL5129 | 6540 | 1.05 | 7.99 | 32.9 | <0.005 | 700 | <0.01 | 350 | 60 | 77.5 | 90 | <50 | 0.3 | 0.02 | 2.3 | 6 | 3.5 | 173 | 2 | 8 | 0.69
GL5132 | 6020 | 0.83 | 6.83 | 34 | 0.035 | 670 | <0.01 | 450 | 60 | 76 | 90 | <50 | 0.1 | 0.01 | 2.3 | 5 | 4 | 143 | 1.5 | 6 | 0.66
Average | 6504 | 0.92375 | 8.11 | 33.34 |  | 704 |  | 375 | 60 | 73.7 | 84.2857 |  | 0.3 | 0.02 | 2.41 | 5.3 | 3.4 | 159.6667 | 1.75 | 7.6667 | 0.682
Standard Deviation | 253.8241 | 0.098262 | 0.16948 | 1.8332 |  | 20.6559 |  | 35.3553 | 0 | 7.5248 | 6.7259 |  | 0 | 0.004714 | 0.08756 | 0.48305 | 0.31623 | 10.8858 | 0.35355 | 0.5 | 0.0607
Count | 10 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10
95% Confidence Int. | 181.5748 | 0.082149 | 0.13028 | 1.3114 |  | 14.7763 |  | 25.2917 | 0 | 5.3829 | 6.2204 |  | 0 | 0.0033722 | 0.062636 | 0.34555 | 0.22622 | 8.3675 | 0.25292 | 0.38433 | 0.043422
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6037 | 6610 | 0.97 | 8.32 | 33.97 | <0.01 | 680 | 0.01 | 300 | 58 | 79 | 85 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.4 | 5 | 3.5 | 163 | 1 | 7.5 | 0.53
GL6042 | 6520 | 0.94 | 8.35 | 34.03 | <0.01 | 660 | <0.01 | 300 | 56 | 78 | 80 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.4 | 5 | 3.5 | 157 | 2 | 8 | 0.75
GL6058 | 6480 | 0.92 | 8.32 | 34.33 | <0.01 | 700 | <0.01 | 400 | 56 | 78 | 80 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.4 | 6 | 3.5 | 160 | 1 | 7.5 | 0.90
GL6065 | 6760 | 0.94 | 8.3 | 34.72 | <0.01 | 690 | 0.01 | 400 | 59 | 78 | 80 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.4 | 5 | 3.5 | 163 | 2 | 7 | 0.81
GL6077 | 6550 | 0.93 | 8.26 | 33.53 | <0.01 | 690 | <0.01 | 300 | 57 | 74 | 80 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.3 | 5 | 3.5 | 161 | 1 | 8 | 0.5
GL6092 | 6520 | 0.96 | 8.35 | 34.44 | <0.01 | 710 | <0.01 | 400 | 56 | 78 | 80 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.3 | 5 | 3.5 | 149 | 1 | 8 | 0.55
GL6096 | 6470 | 0.95 | 8.36 | 34.7 | <0.01 | 710 | <0.01 | 400 | 56 | 78 | 80 | <100 | 0.3 | 0.01 | 2.3 | 4 | 3.5 | 147 | 2 | 7 | 0.62
GL6118 | 6500 | 0.95 | 8.44 | 33.82 | <0.01 | 730 | <0.01 | 400 | 56 | 74 | 85 | <100 | 0.3 | 0.01 | 2.3 | 5 | 3.5 | 152 | 1 | 7.5 | 0.71
GL6129 | 6450 | 0.99 | 8.38 | 33.47 | <0.01 | 700 | <0.01 | 400 | 54 | 78 | 85 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.3 | 5 | 4 | 148 | 2 | 7.5 | 0.71
GL6132 | 6660 | 0.97 | 8.48 | 33.84 | <0.01 | 730 | <0.01 | 400 | 55 | 79 | 85 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 158 | 1 | 7 | 0.66
Average | 6552 | 0.952 | 8.356 | 34.085 |  | 700 | 0.01 | 370 | 56.3 | 77.4 | 82 |  | 0.3 | 0.018 | 2.34 | 5.05 | 3.55 | 155.8 | 1.4 | 7.5 | 0.64889
Standard Deviation | 97.3881 | 0.020976 | 0.065013 | 0.44724 |  | 21.6025 | 0 | 48.3046 | 1.4181 | 1.8379 | 2.582 |  | 5.8514e-17 | 0.0042164 | 0.05164 | 0.49721 | 0.15811 | 6.2681 | 0.5164 | 0.40825 | 0.10647
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
95% Confidence Int. | 69.6673 | 0.015005 | 0.046507 | 0.31994 |  | 15.4535 | 0 | 34.555 | 1.0145 | 1.3147 | 1.847 |  | 4.1858e-17 | 0.0030162 | 0.036941 | 0.35569 | 0.11311 | 4.4839 | 0.36941 | 0.29204 | 0.081841
GPL176 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 6548.3833 | 0.92656 | 8.2585 | 33.8226 | <0.05 | 702.4323 | <0.05 | 410.8333 | 59.1277 | 75.561 | 80.614 | <50 | 0.29991 | 0.026357 | 2.3612 | 4.9417 | 3.3259 | 157.7627 | 1.5583 | 7.902 | 0.6598
95% Confidence Int. | 52.6985 | 0.012224 | 0.052696 | 0.27332 |  | 5.6819 |  | 13.4718 | 0.74131 | 1.289 | 1.1842 |  | 0.0036526 | 0.0017221 | 0.018678 | 0.10828 | 0.063373 | 1.7234 | 0.088635 | 0.13955 | 0.019075
Average Lab Std Dev | 179.0884 | 0.048399 | 0.15156 | 0.9214 |  | 18.8238 |  | 40.8815 | 1.927 | 4.9244 | 4.4519 |  | 0.01351 | 0.0038645 | 0.061641 | 0.37026 | 0.18693 | 6.375 | 0.32702 | 0.42703 | 0.067336
Overall Std Dev | 203.9988 | 0.046489 | 0.20221 | 1.058 |  | 21.6092 |  | 52.1501 | 2.5248 | 4.9461 | 4.4632 |  | 0.013511 | 0.0066662 | 0.072302 | 0.41916 | 0.24102 | 6.6133 | 0.34311 | 0.48584 | 0.066411
Relative Std Dev | 3.115% | 5.017% | 2.448% | 3.128% |  | 3.076% |  | 12.69% | 4.27% | 6.546% | 5.536% |  | 4.505% | 25.29% | 3.062% | 8.482% | 7.247% | 4.192% | 22.02% | 6.148% | 10.07%
Count | 60 | 58 | 59 | 60 |  | 58 |  | 60 | 47 | 59 | 57 |  | 55 | 60 | 60 | 60 | 58 | 59 | 60 | 49 | 49