## GTA-26
GTA-26
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1020 | 9410 | 1.06 | 7.82 | 33.2 | <0.01 | 750 | <0.01 | 400 | 80 | 72 | 95 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.5 | 163 | 1.5 | 8 | 1.05
GL1026 | 9960 | 1.07 | 7.96 | 34.1 | <0.01 | 760 | <0.01 | 400 | 80 | 71.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.5 | 170 | 2 | 8 | 0.95
GL1048 | 10000 | 1.07 | 8 | 34.2 | <0.01 | 760 | <0.01 | 400 | 80 | 75.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 5.5 | 3 | 170 | 1.5 | 8 | 0.85
GL1054 | 10000 | 1.07 | 8.47 | 34.3 | <0.01 | 770 | <0.01 | 400 | 80 | 74 | 80 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 3 | 171 | 1.5 | 8 | 0.90
GL1081 | 10000 | 1.13 | 8.68 | 35.1 | <0.01 | 780 | <0.01 | 500 | 80 | 75 | 85 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 3.5 | 170 | 1.5 | 8 | 1.03
GL1087 | 10000 | 1.11 | 8.54 | 34.2 | <0.01 | 760 | <0.01 | 400 | 80 | 73 | 85 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2.1 | 5.5 | 3 | 174 | 1.5 | 8 | 1.02
GL1104 | 9860 | 1.08 | 8.51 | 33.8 | <0.01 | 770 | 0.02 | 400 | 80 | 65 | 90 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 3 | 167 | 1.5 | 8 | 0.80
GL1112 | 9500 | 1.09 | 8.67 | 34.6 | <0.01 | 780 | <0.01 | 400 | 80 | 66.5 | 85 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 3 | 164 | 1.5 | 8 | 0.97
GL1121 | 9680 | 1.09 | 8.55 | 34.7 | <0.01 | 770 | <0.01 | 400 | 80 | 71.5 | 90 | <20 | 0.2 | 0.04 | 2 | 6 | 3 | 162 | 1.5 | 8 | 1.02
GL1133 | 9500 | 1.07 | 8.27 | 34.3 | <0.01 | 720 | <0.01 | 400 | 80 | 70 | 85 | <20 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 5.5 | 3 | 160 | 1.5 | 8 | 0.95
Average | 9791 | 1.084 | 8.347 | 34.25 |  | 762 |  | 410 | 80 | 71.4 | 86.5 |  | 0.2 | 0.032 | 2.07 | 5.85 | 3.15 | 167.1 | 1.55 | 8
Standard Deviation | 243.7872 | 0.021705 | 0.31433 | 0.51478 |  | 17.5119 |  | 31.6228 | 0 | 3.4383 | 4.1164 |  | 2.9257e-17 | 0.0042164 | 0.048305 | 0.24152 | 0.24152 | 4.6056 | 0.15811 | 0
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 174.3949 | 0.015527 | 0.22486 | 0.36825 |  | 12.5273 |  | 22.6216 | 0 | 2.4596 | 2.9447 |  | 2.0929e-17 | 0.0030162 | 0.034555 | 0.17278 | 0.17278 | 3.2946 | 0.11311 | 0
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2020 | 9797 | 1.06 | 8.39 | 33.1 | <0.01 | 773 | 0.03 | 400 | 68 | 62.7 | 79 | 10 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.4 | 167 | 1.4 | 7.1 | 0.7
GL2026 | 9599 | 1.05 | 8.33 | 32.2 | <0.01 | 766 | <0.01 | 400 | 71 | 60.6 | 77 | 9 | 0.3 | 0.03 | 2 | 6 | 3.1 | 167 | 1.3 | 7.1 | 0.65
GL2048 | 9763 | 1.05 | 8.27 | 32.7 | <0.01 | 757 | <0.01 | 400 | 68 | 55.2 | 76 | 10 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.2 | 176 | 1.3 | 6.9 | 0.67
GL2054 | 9767 | 1.07 | 8.48 | 32.6 | <0.01 | 774 | <0.01 | 400 | 71 | 63.7 | 83 | 10 | 0.3 | 0.02 | 2.1 | 5 | 3.3 | 178 | 1.4 | 7.1 | 0.6
GL2081 | 9365 | 1.03 | 8.38 | 32.8 | <0.01 | 775 | <0.01 | 400 | 77 | 68.9 | 89 | 8 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 3.6 | 176 | 1.1 | 7.3 | 0.65
GL2087 | 9114 | 1.01 | 8.27 | 32.5 | <0.01 | 757 | <0.01 | 500 | 76 | 74.1 | 92 | 8 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 3.5 | 180 | 1.3 | 7.7 | 0.66
GL2104 | 9336 | 1.03 | 8.33 | 33.1 | <0.01 | 764 | 0.02 | 300 | 75 | 71 | 89 | 7 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 3.6 | 174 | 1.4 | 7.2 | 0.66
GL2112 | 9184 | 1.02 | 8.2 | 34.2 | <0.01 | 731 | <0.01 | 500 | 75 | 70.5 | 85 | 8 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.5 | 172 | 1.4 | 7 | 0.64
GL2121 | 9462 | 1.05 | 8.39 | 34.1 | <0.01 | 724 | <0.01 | 400 | 71 | 67.8 | 82 | 8 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.2 | 167 | 1.3 | 7.4 | 0.64
GL2133 | 9379 | 1.04 | 8.32 | 33.8 | <0.01 | 710 | <0.01 | 300 | 73 | 64.5 | 82 | 8 | 0.2 | 0.03 | 2 | 6 | 3.5 | 175 | 1.2 | 8 | 0.62
Average | 9476.6 | 1.041 | 8.336 | 33.11 |  | 753.1 | 0.025 | 400 | 72.5 | 67.0889 | 83.4 | 8.6 | 0.22 | 0.029 | 2.04 | 5.9 | 3.39 | 173.2 | 1.31 | 7.28 | 0.649
Standard Deviation | 245.6398 | 0.018529 | 0.078909 | 0.69674 |  | 23.1442 | 0.0070711 | 66.6667 | 3.2059 | 4.4641 | 5.3583 | 1.075 | 0.042164 | 0.0031623 | 0.05164 | 0.31623 | 0.1792 | 4.7796 | 0.099443 | 0.33928 | 0.027264
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 175.7202 | 0.013255 | 0.056448 | 0.49842 |  | 16.5564 | 0.063531 | 47.6905 | 2.2934 | 3.4314 | 3.8331 | 0.76899 | 0.030162 | 0.0022622 | 0.036941 | 0.22622 | 0.12819 | 3.4191 | 0.071137 | 0.24271 | 0.019504
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3020 | 9730 | 1.0629 | 8.6818 | 34.5956 | <0.01 | 774.5933 | <0.01 | 400 | 76 | 70.2 | 82 | <100 | 0.22159 | 0.030157 | 2.083 | 5.5 | 3.6 | 170 | 1.5 | <100 | 0.57
GL3026 | 9840 | 1.0699 | 8.6818 | 35.1099 | <0.01 | 774.5933 | <0.01 | 400 | 75 | 68.5 | 83 | <100 | 0.19299 | 0.018094 | 2.1079 | 5.5 | 3.4 | 170 | 1.2 | <100 | 0.56
GL3048 | 9850 | 1.049 | 8.6024 | 35.3904 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 82 | 76 | 91 | <100 | 0.19299 | 0.030157 | 2.1826 | 5.4 | 3.5 | 170 | 1.5 | <100 | 0.64
GL3054 | 9690 | 1.1049 | 8.576 | 34.4086 | <0.01 | 774.5933 | <0.01 | 400 | 72 | 68.1 | 89 | <100 | 0.22873 | 0.030157 | 2.083 | 5.3 | 3.4 | 170 | 2.8 | 100 | 0.6
GL3081 | 9340 | 1.021 | 8.2319 | 33.7073 | <0.01 | 697.134 | 0.01 | 400 | 73 | 73.1 | 85 | <100 | 0.20014 | 0.024125 | 2.0415 | 5.3 | 3.6 | 170 | 1.7 | <100 | 0.68
GL3087 | 9780 | 1.1049 | 8.4701 | 35.1099 | <0.01 | 774.5933 | 0.01 | 400 | 76 | 64 | 82 | <100 | 0.15726 | 0.024125 | 2.0996 | 5.4 | 3.2 | 170 | 1.4 | <100 | 0.68
GL3104 | 9480 | 0.99301 | 8.4701 | 33.8008 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 74 | 66.5 | 82 | <100 | 0.20014 | 0.018094 | 2.0913 | 5.5 | 3.7 | 170 | 1.3 | <100 | 0.66
GL3112 | 9570 | 1.014 | 8.5495 | 34.2216 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 73 | 65.6 | 82 | <100 | 0.22159 | 0.018094 | 2.0913 | 5.4 | 3.4 | 170 | 1.9 | 100 | 0.67
GL3121 | 9440 | 0.98601 | 8.3377 | 33.8943 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 500 | 75 | 66 | 82 | <100 | 0.20014 | 0.018094 | 2.1577 | 5.7 | 3.6 | 170 | 1.8 | 100 | 0.63
GL3133 | 9530 | 1.021 | 8.523 | 34.0813 | <0.01 | 697.134 | <0.01 | 400 | 76 | 66.5 | 86 | <100 | 0.22159 | 0.018094 | 2.0415 | 5.5 | 3.7 | 170 | 1.6 | <100 | 0.67
Average | 9625 | 1.0427 | 8.5124 | 34.432 |  | 728.1177 | 0.01 | 410 | 75.2 | 68.45 | 84.4 |  | 0.20372 | 0.022919 | 2.0979 | 5.45 | 3.51 | 170 | 1.67 |  | 0.636
Standard Deviation | 177.842 | 0.042658 | 0.14292 | 0.60042 |  | 39.9998 | 0 | 31.6228 | 2.7809 | 3.702 | 3.3066 |  | 0.02111 | 0.0055424 | 0.044398 | 0.11785 | 0.15951 | 0 | 0.45228 |  | 0.045019
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 127.2205 | 0.030516 | 0.10224 | 0.42952 |  | 28.6142 | 0 | 22.6216 | 1.9893 | 2.6483 | 2.3654 |  | 0.015101 | 0.0039648 | 0.031761 | 0.084306 | 0.11411 | 0 | 0.32354 |  | 0.032204
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4020 | 9102 | 1.1 | 8.73 | 35.3 | <0.01 | 825 | <0.05 | 400 | <100 | 72 | 86 | <50 | 0.3 | 0.04 | 2.06 | 5.3 | 3.8 | 177 | 2.2 | 7.7 | 0.53
GL4026 | 9361 | 1.06 | 8.48 | 34 | <0.01 | 797 | <0.05 | 400 | <100 | 75.6 | 87 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.01 | 5.7 | 3.6 | 176 | 3.0 | 7 | 0.66
GL4048 | 9299 | 1.05 | 8.36 | 34 | <0.01 | 783 | <0.05 | 400 | <100 | 66.4 | 81 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.97 | 5 | 3.4 | 170 | 1.5 | 6.8 | 0.75
GL4054 | 9522 | 1.09 | 8.75 | 35 | <0.01 | 813 | <0.05 | 400 | <100 | 71.9 | 83 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 5.6 | 3.8 | 179 | 2.6 | 7.9 | 0.8
GL4081 | 9853 | 1.11 | 8.89 | 35.5 | <0.01 | 840 | <0.05 | 500 | <100 | 71.9 | 91 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.12 | 5.5 | 3.9 | 183 | 2.9 | 7.5 | 0.56
GL4087 | 9863 | 1.1 | 8.77 | 35 | <0.01 | 816 | <0.05 | 400 | <100 | 72.7 | 86 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.08 | 5.6 | 3.9 | 179 | 2.4 | 7.3 | 0.55
GL4104 | 9673 | 1.06 | 8.49 | 34.1 | <0.01 | 792 | <0.05 | 400 | <100 | 69.9 | 81 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.01 | 5.1 | 3.6 | 172 | 1 | 7.1 | 0.48
GL4112 | 9886 | 1.06 | 8.48 | 34.2 | <0.01 | 775 | <0.05 | 500 | <100 | 71.9 | 85 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.05 | 5.8 | 3.8 | 176 | 2.5 | 7.6 | 0.59
GL4121 | 9977 | 1.09 | 8.66 | 35.2 | <0.01 | 782 | <0.05 | 400 | <100 | 72.2 | 86 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.07 | 5.4 | 3.7 | 183 | 2.1 | 7.4 | 0.51
GL4133 | 10089 | 1.09 | 8.68 | 35 | <0.01 | 783 | <0.05 | 500 | <100 | 72.7 | 85 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.07 | 5.4 | 3.7 | 176 | 2 | 7.2 | 0.65
Average | 9662.5 | 1.081 | 8.629 | 34.73 |  | 800.6 |  | 430 |  | 71.72 | 85.1 |  | 0.21 | 0.031 | 2.054 | 5.44 | 3.72 | 177.1 | 2.0375 | 7.35 | 0.608
Standard Deviation | 327.3293 | 0.021318 | 0.16749 | 0.58699 |  | 21.7215 |  | 48.3046 |  | 2.3332 | 2.9609 |  | 0.031623 | 0.0031623 | 0.045509 | 0.25473 | 0.15492 | 4.1753 | 0.54232 | 0.33747 | 0.10518
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 234.1573 | 0.01525 | 0.11982 | 0.41991 |  | 15.5386 |  | 34.555 |  | 1.6691 | 2.1181 |  | 0.022622 | 0.0022622 | 0.032556 | 0.18222 | 0.11082 | 2.9868 | 0.45339 | 0.24141 | 0.075239
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5020 | 9970 | 1.16 | 8.53 | 33.7 | <0.005 | 800 | <0.01 | 350 | 90 | 79 | 95 | <50 | 0.4 | 0.02 | 2.3 | 6 | 4 | 173 | 1.5 | 7 | 0.6
GL5026 | 9780 | 1.16 | 8.33 | 35 | <0.005 | 770 | <0.01 | 350 | 80 | 79 | 95 | <50 | 0.2 | 0.03 | 2.1 | 6 | 4 | 168 | 2 | 7 | 0.67
GL5048 | 9570 | 0.99 | 7.86 | 33.1 | <0.005 | 730 | <0.01 | 300 | 70 | 71 | 90 | <50 | 0.4 | 0.02 | 2 | 6 | 3.5 | 172 | 1.5 | 7 | 0.66
GL5054 | 9210 | 1.13 | 8.14 | 33.4 | <0.005 | 750 | <0.01 | 350 | 70 | 69.5 | 95 | <50 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 6 | 3.5 | 180 | 2 | 7 | 0.62
GL5081 | 9360 | 1.2 | 8.27 | 34.3 | <0.005 | 780 | <0.01 | 350 | 70 | 68.5 | 85 | <50 | 0.2 | 0.02 | 2.2 | 6 | 3.5 | 166 | 1.5 | 7 | 0.58
GL5087 | 9910 | 1.17 | 8.28 | 33.6 | <0.005 | 770 | <0.01 | 350 | 80 | 67 | 95 | <50 | 0.2 | 0.02 | 2.2 | 7.0 | 4 | 177 | 1.5 | 7 | 0.75
GL5104 | 10500 | 1.14 | 8.75 | 36 | <0.005 | 820 | <0.01 | 350 | 80 | 71.5 | 95 | <50 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 7.0 | 4 | 187 | 2 | 8 | 0.59
GL5112 | 9100 | 1.11 | 8.03 | 34.3 | 0.01 | 730 | <0.01 | 350 | 60 | 60.5 | 80 | <50 | 0.2 | 0.26 | 1.9 | 7.0 | 4.5 | 141 | 13.0 | 6 | 0.61
GL5121 | 9610 | 1.28 | 8.21 | 33 | <0.005 | 760 | <0.01 | 350 | 80 | 66.5 | 95 | <50 | 0.2 | 0.01 | 2.1 | 7.0 | 4 | 182 | 1.5 | 7 | 0.68
GL5133 | 9700 | 1.2 | 8.32 | 34.6 | <0.005 | 760 | <0.01 | 350 | 70 | 66 | 90 | <50 | 0.2 | 0.02 | 2.2 | 6 | 3.5 | 158 | 1.5 | 7 | 0.69
Average | 9578.8889 | 1.14 | 8.272 | 34.1 |  | 767 |  | 345 | 75 | 69.85 | 91.5 |  | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 6 | 3.85 | 173.6667 | 1.6667 | 7 | 0.645
Standard Deviation | 302.508 | 0.06364 | 0.24729 | 0.93452 |  | 28.3039 |  | 15.8114 | 5.3452 | 5.7254 | 5.2967 |  | 2.9672e-17 | 0.005 | 0.1 | 0 | 0.33747 | 8.9303 | 0.25 | 0.4714 | 0.054006
Count | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 232.5283 | 0.048918 | 0.1769 | 0.66852 |  | 20.2474 |  | 11.3108 | 4.4687 | 4.0957 | 3.7891 |  | 2.4806e-17 | 0.0038433 | 0.076867 | 0 | 0.24141 | 6.8644 | 0.19217 | 0.33722 | 0.038634
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6020 | 9200 | 1.1 | 8.6 | 34.04 | <0.01 | 740 | <0.01 | 300 | 70 | 75 | 90 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2 | 6 | 3.5 | 170 | 2 | 6.5 | 0.58
GL6026 | 9700 | 1.1 | 8.52 | 35.18 | <0.01 | 780 | <0.01 | 300 | 74 | 73 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 6 | 4 | 182 | 2 | 7.5 | 0.57
GL6048 | 9680 | 1.15 | 8.14 | 33.99 | <0.01 | 760 | <0.01 | 400 | 74 | 74 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 2.1 | 6.5 | 4 | 194 | 2 | 6.5 | 0.71
GL6054 | 9950 | 1.08 | 8.43 | 34.66 | <0.01 | 760 | <0.01 | 400 | 72 | 71 | 85 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 183 | 2 | 6.5 | 0.67
GL6081 | 9760 | 1.07 | 8.52 | 34.17 | <0.01 | 760 | <0.01 | 300 | 73 | 74 | 95 | <100 | 0.2 | 0.02 | 2 | 5.5 | 4 | 169 | 1 | 6.5 | 0.57
GL6087 | 9780 | 1.08 | 8.46 | 34.58 | <0.01 | 770 | <0.01 | 400 | 75 | 72 | 95 | <100 | 0.3 | 0.02 | 2.1 | 5.5 | 4 | 174 | 2 | 6.5 | 0.51
GL6104 | 9360 | 1.1 | 8.36 | 34.79 | <0.01 | 790 | <0.01 | 300 | 71 | 75 | 90 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2.1 | 5.5 | 4 | 165 | 1 | 7 | 0.47
GL6112 | 9420 | 1.09 | 8.34 | 34.26 | <0.01 | 780 | <0.01 | 400 | 73 | 70 | 85 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2.1 | 6 | 3.5 | 161 | 2 | 7 | 0.71
GL6121 | 9800 | 1.13 | 8.59 | 33.93 | <0.01 | 780 | <0.01 | 400 | 72 | 71 | 90 | <100 | 0.2 | 0.01 | 2 | 6 | 4 | 177 | 1 | 6.5 | 0.66
GL6133 | 9450 | 1.08 | 8.57 | 32.87 | <0.01 | 750 | <0.01 | 500 | 70 | 69 | 90 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.9 | 5.5 | 4 | 169 | 2 | 6.5 | 0.65
Average | 9610 | 1.098 | 8.453 | 34.247 |  | 767 |  | 370 | 72.4 | 72.4 | 90 |  | 0.2 | 0.015 | 2.05 | 5.8 | 3.85 | 172.2222 | 1.7 | 6.7 | 0.61
Standard Deviation | 237.6739 | 0.024855 | 0.1426 | 0.62879 |  | 15.6702 |  | 67.4949 | 1.7127 | 2.1187 | 3.3333 |  | 2.9439e-17 | 0.0052705 | 0.070711 | 0.3496 | 0.24152 | 7.4293 | 0.48305 | 0.3496 | 0.082597
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 170.0217 | 0.01778 | 0.10201 | 0.44981 |  | 11.2098 |  | 48.2829 | 1.2252 | 1.5156 | 2.3845 |  | 2.2629e-17 | 0.0037703 | 0.050583 | 0.25009 | 0.17278 | 5.7107 | 0.34555 | 0.25009 | 0.059086
GPL177 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 9624.7627 | 1.0801 | 8.4249 | 34.1448 | <0.03 | 762.9696 | <0.05 | 394.1667 | 75.0208 | 70.2034 | 86.8167 | <50 | 0.20592 | 0.025071 | 2.0681 | 5.7214 | 3.5783 | 172.1897 | 1.6421 | 7.266 | 0.6296
95% Confidence Int. | 69.2757 | 0.012372 | 0.05815 | 0.21193 |  | 8.459 |  | 13.8852 | 1.1745 | 1.0704 | 1.2881 |  | 0.006358 | 0.0019789 | 0.016681 | 0.086772 | 0.087194 | 1.6376 | 0.10812 | 0.15477 | 0.019352
Average Lab Std Dev | 260.3022 | 0.035955 | 0.1979 | 0.67382 |  | 25.6931 |  | 47.5803 | 3.1469 | 3.8334 | 4.1738 |  | 0.023178 | 0.0044958 | 0.063301 | 0.24472 | 0.22808 | 5.7218 | 0.37179 | 0.33866 | 0.06866
Overall Std Dev | 265.8302 | 0.047474 | 0.2251 | 0.8204 |  | 32.7452 |  | 53.7506 | 4.0449 | 4.1073 | 4.9864 |  | 0.023962 | 0.0075936 | 0.064008 | 0.32402 | 0.33753 | 6.228 | 0.4075 | 0.54459 | 0.068092
Relative Std Dev | 2.762% | 4.395% | 2.672% | 2.403% |  | 4.292% |  | 13.64% | 5.392% | 5.851% | 5.744% |  | 11.64% | 30.29% | 3.095% | 5.663% | 9.433% | 3.617% | 24.82% | 7.495% | 10.82%
Count | 59 | 59 | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 | 48 | 59 | 60 |  | 57 | 59 | 59 | 56 | 60 | 58 | 57 | 50 | 50