## GTA-27
GTA-27
Lab 1
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL1012 | 9220 | 0.89 | 7.72 | 32.6 | <0.01 | 960 | <0.01 | 1000 | 60 | 50.5 | 55 | <20 | 0.1 | 0.04 | 1.5 | 6 | 2.5 | 124 | 1 | 4 | 0.96
GL1024 | 10100 | 1.01 | 7.86 | 34.6 | <0.01 | 1070 | <0.01 | 1000 | 60 | 55 | 60 | <20 | 0.1 | 0.03 | 1.5 | 6 | 2.5 | 135 | 1 | 3 | 1.04
GL1035 | 9680 | 0.91 | 7.99 | 35 | <0.01 | 1000 | 0.02 | 1000 | 60 | 58.5 | 70 | <20 | 0.1 | 0.04 | 1.6 | 7 | 2.5 | 129 | 1 | 3 | 0.83
GL1045 | 10300 | 0.86 | 7.78 | 34.5 | <0.01 | 960 | 0.05 | 1000 | 60 | 57 | 60 | <20 | 0.1 | 0.04 | 1.5 | 6 | 2 | 136 | 1 | 3 | 0.90
GL1063 | 10100 | 0.9 | 8.49 | 34.2 | <0.01 | 1000 | <0.01 | 1000 | 70 | 52.5 | 60 | <20 | 0.1 | 0.04 | 1.6 | 6 | 2 | 131 | 1 | 3 | 0.74
GL1076 | 10200 | 0.89 | 8.33 | 34.6 | <0.01 | 990 | <0.01 | 1000 | 70 | 56.5 | 60 | <20 | 0.1 | 0.04 | 1.5 | 6 | 2 | 132 | 1 | 3 | 0.94
GL1089 | 10100 | 0.92 | 8.36 | 34.2 | <0.01 | 980 | <0.01 | 1000 | 60 | 54.5 | 60 | <20 | 0.1 | 0.04 | 1.5 | 6 | 2.5 | 132 | 1 | 3 | 0.89
GL1109 | 10200 | 0.85 | 8.43 | 33.6 | <0.01 | 980 | <0.01 | 1000 | 60 | 53 | 60 | <20 | 0.1 | 0.03 | 1.6 | 6 | 2.5 | 132 | 1 | 4 | 1.01
GL1120 | 10200 | 0.89 | 8.48 | 34.5 | <0.01 | 980 | 0.02 | 1000 | 60 | 50.5 | 60 | <20 | 0.1 | 0.03 | 1.5 | 5.5 | 2 | 131 | 1 | 4 | 0.94
GL1126 | 9960 | 0.92 | 8.25 | 34.4 | <0.01 | 940 | 0.02 | 1000 | 60 | 54 | 60 | <20 | 0.2 | 0.04 | 1.6 | 6 | 2.5 | 126 | 1 | 3 | 0.90
Average | 10006 | 0.904 | 8.169 | 34.22 |  | 986 | 0.02 | 1000 | 62 | 54.2 | 60.5 |  | 0.11 | 0.037 | 1.54 | 6.05 | 2.3 | 130.8 | 1 | 3.3
Standard Deviation | 325.2418 | 0.043767 | 0.30135 | 0.67462 |  | 35.0238 | 0 | 0 | 4.2164 | 2.6687 | 3.6893 |  | 0.031623 | 0.0048305 | 0.05164 | 0.36893 | 0.2582 | 3.6757 | 0 | 0.48305
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
95% Confidence Int. | 232.664 | 0.031309 | 0.21557 | 0.48259 |  | 25.0545 | 0 | 0 | 3.0162 | 1.9091 | 2.6392 |  | 0.022622 | 0.0034555 | 0.036941 | 0.26392 | 0.1847 | 2.6295 | 0 | 0.34555
Lab 2
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL2012 | 10103 | 0.88 | 8.43 | 33.7 | <0.01 | 1012 | 0.01 | 1000 | 63 | 46.3 | 56 | 7 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6 | 2.2 | 133 | 0.6 | 3.3 | 0.61
GL2024 | 9959 | 0.88 | 8.17 | 33.1 | <0.01 | 991 | 0.02 | 900 | 59 | 50.4 | 63 | 7 | 0.2 | 0.03 | 1.4 | 6 | 2.4 | 141 | 0.7 | 3.6 | 0.65
GL2035 | 9969 | 0.83 | 8.15 | 33.2 | <0.01 | 972 | <0.01 | 1000 | 57 | 49.2 | 60 | 7 | 0.2 | 0.03 | 1.4 | 6 | 2.3 | 145 | 0.7 | 2.7 | 0.61
GL2045 | 10369 | 0.85 | 8.33 | 34.2 | <0.01 | 1008 | 0.01 | 900 | 57 | 46.8 | 57 | 8 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6 | 2 | 140 | 0.7 | 3.1 | 0.65
GL2063 | 9319 | 0.87 | 8.01 | 32.9 | <0.01 | 989 | 0.01 | 1000 | 63 | 53.1 | 65 | 6 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6 | 2.7 | 145 | 0.6 | 4.2 | 0.65
GL2076 | 9307 | 0.83 | 8.03 | 32.6 | <0.01 | 979 | 0.01 | 1000 | 60 | 53.1 | 63 | 6 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6 | 2.7 | 138 | 0.6 | 2.9 | 0.8
GL2089 | 9514 | 0.84 | 8.24 | 32.9 | <0.01 | 972 | <0.01 | 900 | 67 | 47.2 | 60 | 6 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6 | 2.5 | 135 | 0.6 | 3.1 | 0.68
GL2109 | 9381 | 0.85 | 8.05 | 32.3 | <0.01 | 964 | <0.01 | 900 | 59 | 50.5 | 60 | 5 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6 | 2.7 | 136 | 0.6 | 2.7 | 0.62
GL2120 | 9605 | 0.82 | 8.13 | 33.6 | <0.01 | 934 | <0.01 | 900 | 55 | 49.1 | 56 | 6 | 0.2 | 0.03 | 1.4 | 6 | 2.4 | 130 | 0.7 | 2.8 | 0.62
GL2126 | 9553 | 0.88 | 8.18 | 33.1 | <0.01 | 934 | 0.01 | 800 | 58 | 43.6 | 55 | 6 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 5 | 2.7 | 136 | 0.6 | 2.9 | 0.62
Average | 9707.9 | 0.853 | 8.172 | 33.16 |  | 975.5 | 0.011667 | 930 | 59.8 | 48.93 | 59.5 | 6.4 | 0.2 | 0.03 | 1.47 | 5.9 | 2.46 | 137.9 | 0.64 | 3.13 | 0.651
Standard Deviation | 367.4823 | 0.023118 | 0.13323 | 0.55418 |  | 26.7177 | 0.0040825 | 67.4949 | 3.5839 | 3.0251 | 3.44 | 0.84327 | 2.9257e-17 | 7.3142e-18 | 0.048305 | 0.31623 | 0.24585 | 4.9092 | 0.05164 | 0.46916 | 0.057048
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 262.881 | 0.016538 | 0.095309 | 0.39643 |  | 19.1127 | 0.0042843 | 48.2829 | 2.5638 | 2.164 | 2.4608 | 0.60324 | 2.0929e-17 | 5.2323e-18 | 0.034555 | 0.22622 | 0.17587 | 3.5118 | 0.036941 | 0.33562 | 0.040809
Lab 3
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL3012 | 10050 | 0.86014 | 8.576 | 35.2034 | <0.01 | 929.512 | 0.01 | 1000 | 65 | 56.2 | 64 | <100 | 0.22873 | 0.030157 | 1.5436 | 5.8 | 2.7 | 130 | 1 | <100 | 0.62
GL3024 | 10150 | 0.88811 | 8.6024 | 35.6241 | <0.01 | 929.512 | 0.01 | 1000 | 64 | 53 | 58 | <100 | 0.20014 | 0.030157 | 1.5768 | 6.1 | 2.8 | 140 | 1.2 | <100 | 0.56
GL3035 | 9850 | 0.81119 | 8.3907 | 34.9229 | 0.01199 | 929.512 | 0.01 | 900 | 62 | 57.2 | 65 | <100 | 0.15726 | 0.030157 | 1.5436 | 5.3 | 2.6 | 130 | 1 | <100 | 0.64
GL3045 | 9980 | 0.8951 | 8.5495 | 35.2969 | <0.01 | 1006.9713 | 0.01 | 900 | 60 | 54.9 | 61 | <100 | 0.17155 | 0.030157 | 1.6183 | 5.7 | 2.7 | 130 | 0.9 | <100 | 0.66
GL3063 | 9890 | 0.86713 | 8.3642 | 35.7176 | 0.01199 | 929.512 | 0.01 | 900 | 62 | 59.9 | 66 | <100 | 0.17155 | 0.030157 | 1.527 | 5.7 | 2.8 | 130 | 0.9 | <100 | 0.6
GL3076 | 9620 | 0.86713 | 8.3113 | 34.7826 | 0.01199 | 1006.9713 | 0.01 | 1000 | 60 | 56.4 | 64 | <100 | 0.15726 | 0.024125 | 1.5685 | 5.6 | 2.6 | 130 | 0.8 | <100 | 0.73
GL3089 | 9940 | 0.88112 | 8.2054 | 35.2969 | <0.01 | 929.512 | 0.02 | 1000 | 61 | 50.7 | 72 | <100 | 0.15011 | 0.030157 | 1.5187 | 6.2 | 2.5 | 130 | 1.1 | <100 | 0.64
GL3109 | 9550 | 0.83916 | 8.2054 | 33.9878 | <0.01 | 1006.9713 | 0.01 | 1000 | 62 | 54 | 60 | <100 | 0.1787 | 0.018094 | 1.4274 | 5.9 | 2.9 | 130 | 0.9 | 100 | 0.65
GL3120 | 9730 | 0.83916 | 8.3907 | 34.5956 | <0.01 | 929.512 | 0.01 | 1000 | 60 | 50.3 | 58 | <100 | 0.17155 | 0.030157 | 1.5187 | 5.7 | 2.7 | 130 | 1.4 | <100 | 0.61
GL3126 | 9850 | 0.81818 | 8.4436 | 34.7826 | <0.01 | 929.512 | 0.01 | 1000 | 63 | 48.4 | 60 | <100 | 0.15726 | 0.018094 | 1.4938 | 5.7 | 2.6 | 130 | 0.7 | <100 | 0.62
Average | 9861 | 0.85664 | 8.4039 | 35.021 | 0.01199 | 952.7498 | 0.011 | 970 | 61.9 | 54.1 | 61.7778 |  | 0.17441 | 0.027141 | 1.5336 | 5.77 | 2.69 | 131 | 0.94444 |  | 0.633
Standard Deviation | 186.3956 | 0.028786 | 0.14186 | 0.51706 | 0 | 37.4164 | 0.0031623 | 48.3046 | 1.7288 | 3.5481 | 3.0322 |  | 0.023874 | 0.0051257 | 0.051426 | 0.25408 | 0.11972 | 3.1623 | 0.15092 |  | 0.044485
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10
95% Confidence Int. | 133.3394 | 0.020592 | 0.10148 | 0.36988 | 0 | 26.7661 | 0.0022622 | 34.555 | 1.2367 | 2.5381 | 2.3308 |  | 0.017079 | 0.0036667 | 0.036788 | 0.18176 | 0.085644 | 2.2622 | 0.11601 |  | 0.031822
Lab 4
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL4012 | 8874 | 0.87 | 8.36 | 34.5 | <0.01 | 1015 | <0.05 | 900 | <100 | 52.6 | 57 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.44 | 5.5 | 2.6 | 135 | 0.5 | 2.7 | 0.61
GL4024 | 9575 | 0.88 | 8.48 | 35 | <0.01 | 1021 | <0.05 | 900 | <100 | 52.5 | 61 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.49 | 5.5 | 2.9 | 140 | 1.5 | 3.1 | 0.6
GL4035 | 9466 | 0.88 | 8.34 | 34.5 | <0.01 | 1034 | <0.05 | 900 | <100 | 54 | 62 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.46 | 5.7 | 2.8 | 138 | 0.9 | 2.9 | 0.62
GL4045 | 9763 | 0.91 | 8.62 | 35.4 | <0.01 | 1034 | <0.05 | 900 | <100 | 57.3 | 64 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.52 | 5.5 | 2.9 | 138 | 0.8 | 2.8 | 0.7
GL4063 | 9842 | 0.91 | 8.55 | 34.1 | <0.01 | 1029 | <0.05 | 900 | <100 | 51.1 | 59 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.51 | 5.7 | 2.9 | 139 | 0.8 | 3 | 0.62
GL4076 | 8782 | 0.82 | 7.55 | 31.8 | <0.01 | 971 | <0.05 | 800 | <100 | 47.4 | 52 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.38 | 4.9 | 2.6 | 122 | 2.0 | 2.8 | 0.54
GL4089 | 10260 | 0.91 | 8.78 | 35.8 | <0.01 | 1066 | <0.05 | 1000 | <100 | 54.5 | 60 | <50 | 0.2 | 0.04 | 1.55 | 6.1 | 3 | 141 | 1.6 | 3 | 0.55
GL4109 | 10020 | 0.88 | 8.57 | 35.4 | <0.01 | 1006 | <0.05 | 1000 | <100 | 56.8 | 62 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.51 | 5.6 | 3.1 | 144 | 0.8 | 2.7 | 0.49
GL4120 | 10322 | 0.89 | 8.51 | 35.7 | <0.01 | 997 | <0.05 | 900 | <100 | 55.3 | 61 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.51 | 5.8 | 2.8 | 144 | 0.6 | 3.3 | 0.52
GL4126 | 10460 | 0.87 | 8.53 | 35.4 | <0.01 | 987 | <0.05 | 900 | <100 | 55.2 | 62 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.52 | 5.7 | 2.7 | 140 | 0.9 | 2.8 | 0.54
Average | 9963.5 | 0.882 | 8.5267 | 34.76 |  | 1016 |  | 910 |  | 53.67 | 60.8889 |  | 0.2 | 0.031 | 1.489 | 5.6 | 2.83 | 138.1 | 0.75714 | 2.91 | 0.579
Standard Deviation | 362.4401 | 0.026998 | 0.13248 | 1.1825 |  | 27.2234 |  | 56.7646 |  | 2.9288 | 2.0276 |  | 2.9257e-17 | 0.0031623 | 0.049542 | 0.30551 | 0.16364 | 6.2796 | 0.15119 | 0.1912 | 0.062084
Count | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 303.0075 | 0.019313 | 0.10183 | 0.84588 |  | 19.4744 |  | 40.607 |  | 2.0951 | 1.5585 |  | 2.0929e-17 | 0.0022622 | 0.03544 | 0.21855 | 0.11706 | 4.4922 | 0.13982 | 0.13677 | 0.044412
Lab 5
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL5012 | 10400 | 0.91 | 8.56 | 35.4 | <0.005 | 1040 | <0.01 | 1000 | 70 | 60.5 | 65 | <50 | 0.3 | <0.01 | 1.7 | 7 | 3 | 150 | 1 | 3 | 0.61
GL5024 | 10100 | 0.94 | 8.27 | 35.8 | <0.005 | 1000 | <0.01 | 950 | 70 | 62.5 | 65 | <50 | 0.2 | 0.02 | 1.6 | 6 | 3 | 133 | 1 | 3 | 0.66
GL5035 | 9870 | 0.99 | 8.04 | 34.6 | <0.005 | 1040 | <0.01 | 900 | 80 | 63.5 | 65 | <50 | 0.4 | 0.03 | 1.6 | 7 | 3 | 148 | 1 | 3 | 0.63
GL5045 | 9780 | 0.89 | 7.92 | 37.8 | <0.005 | 960 | <0.01 | 950 | 70 | 60.5 | 65 | <50 | 0.4 | 0.02 | 1.6 | 6 | 3.5 | 138 | 1 | 3 | 0.73
GL5063 | 9600 | 1.01 | 8.09 | 33.6 | <0.005 | 980 | <0.01 | 950 | 60 | 54 | 65 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.6 | 7 | 2.5 | 143 | 1 | 3 | 0.68
GL5076 | 10200 | 1.01 | 8.58 | 31.7 | <0.005 | 1040 | <0.01 | 950 | 50 | 43 | 60 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.6 | 6 | 2.5 | 138 | 1 | 3 | 0.72
GL5089 | 10100 | 0.86 | 8.46 | 34.6 | <0.005 | 1020 | <0.01 | 850 | 50 | 52 | 45 | <50 | 0.1 | 0.02 | 1.6 | 6 | 2.5 | 133 | 1 | 3 | 0.71
GL5109 | 10500 | 0.99 | 8.3 | 34.7 | <0.005 | 1010 | <0.01 | 900 | 70 | 56 | 65 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.7 | 8.0 | 3.5 | 148 | 1 | 3 | 0.59
GL5120 | 10100 | 0.96 | 8.34 | 33 | <0.005 | 1000 | <0.01 | 950 | 60 | 49.5 | 65 | <50 | 0.2 | 0.02 | 1.8 | 7 | 3 | 126 | 1 | 3 | 0.62
GL5126 | 9890 | 1.10 | 8.18 | 33.2 | <0.005 | 980 | <0.01 | 950 | 60 | 49 | 65 | <50 | 0.2 | 0.03 | 1.7 | 7 | 3.5 | 134 | 1 | 3 | 0.59
Average | 10054 | 0.95111 | 8.274 | 34.0667 |  | 1007 |  | 935 | 62.2222 | 55.05 | 64.4444 |  | 0.18571 | 0.025556 | 1.6333 | 6.5556 | 3 | 139.1 | 1 | 3 | 0.654
Standard Deviation | 276.5341 | 0.054645 | 0.22056 | 1.2971 |  | 28.3039 |  | 41.1636 | 8.3333 | 6.7513 | 1.6667 |  | 0.037796 | 0.0052705 | 0.05 | 0.52705 | 0.40825 | 7.9366 | 0 | 0 | 0.053583
Count | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 197.8206 | 0.042004 | 0.15778 | 0.99705 |  | 20.2474 |  | 29.4467 | 6.4056 | 4.8296 | 1.2811 |  | 0.034956 | 0.0040512 | 0.038433 | 0.40512 | 0.29204 | 5.6775 | 0 | 0 | 0.038331
Lab 6
Sample | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
GL6012 | 10080 | 0.88 | 8.49 | 35.24 | <0.01 | 970 | 0.02 | 1000 | 64 | 55 | 65 | <100 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6.5 | 3 | 147 | 1 | 3 | 0.63
GL6024 | 9930 | 0.97 | 8.36 | 34.76 | <0.01 | 960 | 0.02 | 900 | 58 | 52 | 65 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.5 | 6 | 2.5 | 141 | 1 | 2.5 | 0.59
GL6035 | 9970 | 0.91 | 8.42 | 33.81 | <0.01 | 970 | 0.02 | 1000 | 57 | 54 | 65 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.5 | 6 | 3 | 135 | 1 | 3 | 0.61
GL6045 | 9870 | 0.93 | 8.45 | 34.56 | <0.01 | 930 | 0.02 | 900 | 57 | 55 | 65 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 140 | 1 | 3 | 0.75
GL6063 | 10200 | 1.02 | 8.26 | 35.23 | <0.01 | 980 | 0.02 | 1000 | 60 | 57 | 65 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.5 | 6 | 3 | 144 | 1 | 2.5 | 0.72
GL6076 | 9900 | 0.92 | 8.16 | 34.11 | <0.01 | 1000 | 0.01 | 900 | 60 | 52 | 65 | <100 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 6 | 3 | 145 | 1 | 2.5 | 0.54
GL6089 | 9900 | 0.9 | 8.46 | 35.09 | <0.01 | 980 | 0.01 | 900 | 60 | 54 | 65 | <100 | 0.2 | 0.03 | 1.5 | 5.5 | 3 | 129 | 1 | 2.5 | 0.46
GL6109 | 9800 | 0.99 | 8.21 | 34.69 | <0.01 | 970 | 0.01 | 1000 | 59 | 55 | 65 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.5 | 5.5 | 3 | 138 | 1 | 2.5 | 0.72
GL6120 | 10000 | 1.02 | 8.41 | 34.39 | <0.01 | 1000 | 0.01 | 900 | 60 | 55 | 65 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.4 | 6.5 | 3 | 134 | 1 | 2.5 | 0.68
GL6126 | 9880 | 1.01 | 8.57 | 33.43 | <0.01 | 960 | 0.01 | 1000 | 59 | 52 | 60 | <100 | 0.2 | 0.02 | 1.5 | 6.5 | 3 | 130 | 1 | 2.5 | 0.72
Average | 9953 | 0.955 | 8.379 | 34.531 |  | 972 | 0.015 | 950 | 59.4 | 54.1 | 64.5 |  | 0.2 | 0.023 | 1.49 | 6.1 | 2.9 | 138.3 | 1 | 2.65 | 0.642
Standard Deviation | 116.1465 | 0.053177 | 0.13085 | 0.60658 |  | 20.4396 | 0.0052705 | 52.7046 | 2.0111 | 1.6633 | 1.5811 |  | 2.9257e-17 | 0.0048305 | 0.031623 | 0.39441 | 0.21082 | 6.2191 | 0 | 0.24152 | 0.093547
Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
95% Confidence Int. | 83.0862 | 0.03804 | 0.093603 | 0.43392 |  | 14.6216 | 0.0037703 | 37.7026 | 1.4386 | 1.1899 | 1.1311 |  | 2.0929e-17 | 0.0034555 | 0.022622 | 0.28214 | 0.15081 | 4.4489 | 0 | 0.17278 | 0.06692
GPL178 - Overall Control Statistics
Analyte/Method | Fusion / ICP | [19 empty] | TGA
| Li (ppm) | Fe (%) | Al (%) | Si (%) | Ti (%) | Mn (ppm) | S (%) | P (ppm) | Sn (ppm) | Ta (ppm) | Nb (ppm) | Pb (ppm) | Ca (%) | Mg (%) | K (%) | U (ppm) | Th (ppm) | Be (ppm) | Ce (ppm) | Bi (ppm) | LOI1000 (%)
Average | 9922.8793 | 0.89943 | 8.3173 | 34.297 | <0.03 | 984.875 | <0.05 | 949.1667 | 61.0408 | 53.3417 | 61.9123 | <50 | 0.17797 | 0.029007 | 1.5242 | 5.9864 | 2.6967 | 135.8667 | 0.89643 | 2.998 | 0.6318
95% Confidence Int. | 77.6649 | 0.014656 | 0.057746 | 0.2651 |  | 9.2199 |  | 14.3657 | 1.2885 | 1.0719 | 0.86311 |  | 0.010277 | 0.0015903 | 0.018233 | 0.11996 | 0.089357 | 1.6636 | 0.04392 | 0.10977 | 0.019213
Average Lab Std Dev | 287.7767 | 0.040459 | 0.18797 | 0.86393 |  | 29.7223 |  | 49.3007 | 4.6282 | 3.7813 | 2.7089 |  | 0.022355 | 0.0042957 | 0.047608 | 0.37133 | 0.25144 | 5.6082 | 0.089723 | 0.33116 | 0.064358
Overall Std Dev | 295.3752 | 0.056238 | 0.22159 | 1.0173 |  | 35.6909 |  | 55.6104 | 4.4859 | 4.1494 | 3.2529 |  | 0.038731 | 0.0061026 | 0.069966 | 0.46031 | 0.3459 | 6.44 | 0.164 | 0.38624 | 0.067603
Relative Std Dev | 2.977% | 6.253% | 2.664% | 2.966% |  | 3.624% |  | 5.859% | 7.349% | 7.779% | 5.254% |  | 21.76% | 21.04% | 4.59% | 7.689% | 12.83% | 4.74% | 18.29% | 12.88% | 10.7%
Count | 58 | 59 | 59 | 59 |  | 60 |  | 60 | 49 | 60 | 57 |  | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 56 | 50 | 50